7.1.1不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

1) 达标自评

达标  不达标

2) 评价要点

项目是否使用了国家明令禁止使用的建筑材料和技术目录、标准规范中的建材类别：

混凝土原料类、墙体材料类、建筑保温材料类、建筑门窗和幕墙材料类、给排水工程材 料类、防水材料类、供热采暖系统材料类、用水洁具类、装饰装修材料类、照明材料类。

其他：

3) 证明材料

提交材料及要求：

1、 建筑设计说明：应明确本项目未采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料和制品；

2、 结构设计说明：应明确本项目未采用国家和地方禁止和限制使用的结构材料和制品

3、建筑工程造价预算（决算）表：应说明材料名称及相关型号等。

实际提交材料：