8.1.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规 范》GB50118 中的低限要求。

1) 达标自评

达标  不达标

2) 评价要点

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施：（300 字以内）

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值（dB） | 允许噪声级（A 声级，dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准 |

3)	证明材料

提交清单及要求：

- 建筑施工图设计说明：应包括对建筑室内噪声级要求的说明，同时应有对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、门窗类型等；

- 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；

- 暖通空调专业的施工图设计说明、主要设备表、图例、相关施工图。

4.	环评报告书（表）：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；

5.	室内噪声级预测分析报告：报告内容应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境 条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。

实际提交材料：