8.1.3 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034

的规定。

1)	达标自评

达标	不达标

2)	评价要点

| 房间或场所 | 照度（Lx） |  | 统一眩光值 |  | 照度均匀度 |  | 一般显色指数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1、照明施工设计图纸：应包含功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容。

2、照明设计计算书：应包含主要功能房间照度的计算结果,所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容；

3、拟选或使用灯具的产品性能检测报告。

实际提交材料：