7.2.10 合理采用高强建筑结构材料。（评价总分值10分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□砌体结构建筑不参评、□木结构建筑不参评、□其他）

1、得分自评

□混凝土结构

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 400MPa级及以上受力普通钢筋的的比例Rsb | 30%≤Rsb＜50% | 4 |  |
|  | 50%≤Rsb＜70% | 6 |  |
|  | 70%≤Rsb＜85% | 8 |  |
|  | Rsb≥85% | 10 |  |
| 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例 | ≥50% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

□钢结构

Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥50% | 8 |  |
| 2 | ≥70% | 10 |  |

□混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 | 10 |  |
| 2 | 钢结构部分 | 10 |  |
| 合计（取平均值） |  | 10 |  |

2、评价要点

- 混凝土结构高强结构建材使用情况：

混凝土结构建筑的主体结构400Mpa级及以上受力普通钢筋用量：吨；钢筋总用量：吨；400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例：%；

混凝土结构建筑的混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：吨；承重结构中混凝土用量：吨；强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：%；

- 钢结构高强结构建材使用情况：

钢结构建筑的Q345及以上高强钢材用量：吨；钢材总用量：吨；Q345及以上高强钢材用量的比例： %。

- 混合结构高强结构建材使用情况：

根据混凝土结构和钢结构评价要点，混凝土结构得分：；钢结构得分：；合计得分：。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构设计总说明 | 应体现高强材料的设计要求及使用部位等信息 | 钢结构/混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 结构配筋图 | 应明确使用高强度材料的强度等级及位置 |  |  |  |  |
| 其他材料 | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现钢材种类及实际用量 | 钢结构 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应体现钢筋及混凝土的种类及实际用量 | 混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 高强度材料用量比例计算书 | 应说明钢结构中高强钢材的用量及使用比例（指标要求与自评一致） | 钢结构 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应说明高强混凝土、高强度钢筋的用量及使用比例（指标要求与自评一致） | 混凝土结构 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 结构设计说明 | 应体现项目结构类型为砌体结构、木结构 | 7.2.10 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |