8.1.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

参评情况

□参评□不参评，原因（）

- 达标自评

□达标

- 评价要点

- 室内噪声级：

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）

主要功能房间室内噪声级列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声级（dB(A)） | 允许噪声级（A声级，dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 总平面图 | 应体现场地内交通干道布置，建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离，噪声源与噪声敏感房间的布置 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 建筑设计说明 | 应说明建筑围护结构形式（包括对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等），以及建筑构造图集索引 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  |  | 应包括对建筑室内噪声级（指标要求与自评一致）要求的说明 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明设备噪声值、噪声与振动控制的要求和措施等 | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 场界环境噪声检测报告（环境噪声检测报告） | 应包括典型时间、典型边界测点的室外噪声级检测。 | 室内噪声级 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 环评报告书（表） | 应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等； | 室内噪声级 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 室内噪声级预测分析报告 | 应包括室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如隔声性能检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如设备机房隔声减振设计）；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如空调系统消声设计）等内容，以及根据上述内容分析确定主要功能房间（应含易受噪声影响的房间）的室内噪声级的预测值 | 室内噪声级 | 设计 评价 | 居建/公建 |  |
|  | 室内噪声级检测报告 | 应包括典型时间、主要功能房间（含易受噪声影响的房间）的室内噪声级检测（指标要求与自评一致） | 室内噪声级 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |