8.2.13地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（评价总分值5分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□项目为未设地下车库的建筑时本条不参评、□其他）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置 | 5 |  |

- 评价要点

- 一氧化碳浓度监控系统：

地下空间建筑面积：m2，地下车库建筑面积：m2

地下车库设置一氧化碳浓度监测装置：□是、□否

一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动：□是、□否

简要说明地下车库一氧化碳浓度监控系统功能、装置布点情况以及控制策略。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应包括对地下车库通风系统设计以及CO监控系统的说明 | 一氧化碳浓度监控 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通风平面图 | 应体现地下车库CO监测传感器的位置 | 一氧化碳浓度监控 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 电气设计 | BA监控原理图 | 应体现地下车库CO监控系统以及联动策略 | 一氧化碳浓度监控 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
|  | BA监控点数表 | 应包括地下车库CO监测传感器的点数 | 一氧化碳浓度监控 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 电气系统竣工验收记录 | 应包括地下车库CO监控系统的竣工验收记录及主要设备的型式检验报告等 | 一氧化碳浓度监控 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
| 运营管理 | 空气质量监测系统日常运行记录 | 应包括地下车库CO监控系统的日常运行记录及对主要参数指标的控制记录 | 一氧化碳浓度监控 | 运行 评价 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 建筑设计说明 | 应体现项目不设置地下车库 | 8.2.13 | 设计/运行 | 居建/公建 |  |