8.2.9合理采用调节方便，并可有效提高人员舒适性的采暖空调系统。（评价总分值8分）

参评情况

□参评□不参评，原因（□项目为非集中供暖空调的建筑时本条不参评、□其他）

- 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例 | 达到70% | 4 |  |
|  | 达到90% | 8 |  |

- 评价要点

- 采暖、空调末端调节：

简述所采用的采暖、空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）

主要功能房间供暖、空调末端形式统计列表：

| 主要功能房间 | 供暖、空调末端形式 | 是否可独立调节 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |

主要功能房间个数为：，空调末端可独立调节的房间个数为：，比例为：%

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 要点 | 评价 阶段 | 建筑 类型 | 是否提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明供暖、空调系统末端形式和主要功能房间的末端温度调节方式、自控要求，以及热计量方式等，并应明确末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例（指标要求与自评一致） | 空调末端调节 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通风平面图 | 应体现主要功能房间的供暖、空调系统末端形式，并与设计说明一致 | 空调末端调节 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 暖通水平面图 | 应体现主要功能房间的供暖、空调系统末端形式，并与设计说明一致 | 空调末端调节 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
| 其他材料 | 空调末端独立调节装置进场验收记录 | 应体现空调末端独立调节装置合格验收的相关记录 | 空调末端调节 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
|  | 空调末端独立调节装置的产品说明书 | 应体现空调末端独立调节装置的功能、形式、性能参数等 | 空调末端调节 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |
| 不参评情况证明 | 暖通设计说明 | 应体现项目未采用集中供暖和空调 | 8.2.9 | 设计/ 运行 | 居建/公建 |  |