8.2.7 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值 | 5 |  |
| 2 | 建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

居住空间窗户外表面的垂直照度：

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E2 | E3 | E4 |
| 垂直照度Ey（lx） | 非熄灯时段 |  |  |  |
|  | 熄灯时段 |  |  |  |

建筑室外设置显示屏表面平均亮度：

| 照明技术参数 | 环境区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E2 | E3 | E4 |
| 平均亮度限值（cd/m2） | 200 | 400 | 600 |
| 项目设计/实测值 |  |  |  |

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；

2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；

3）显示屏的产品参数；

4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。

实际提交材料：