9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电负荷调节比例达到5% | 5 |  |
| 2 | 每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |

2 评价要点

简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；

2）建筑用电负荷调节比例计算书；

3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。

实际提交材料：