7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、维护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
	/
	—
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
	/
	—
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
	/
	—
	√

	
	7.1.4
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
	/
	—
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
	/
	—
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
	/
	—
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
	/
	—
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
	/
	—
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
	/
	—
	√

	
	7.1.10
	500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
	/
	—
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地。
	20
	0
	15

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	0
	5

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。
	8
	0
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能。
	15
	0
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。
	10
	0
	5

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。
	5
	0
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施。
	10
	0
	8

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗。
	10
	0
	5

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。
	10
	0
	10

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具。
	15
	0
	8

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。
	12
	0
	10

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。
	8
	0
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源。
	15
	0
	0

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。
	8
	0
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件。
	10
	0
	5

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品。
	8
	0
	0

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。
	12
	0
	0

	
	7.2.18
	选用绿色建材。
	12
	0
	0

	合计
	
	
	200
	0
	110


