绿建专篇
一、设计依据
1.政府相关部门对本项目的批文
2.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229
4.《绿色建筑评价技术细则》
5.《民用建筑绿色性能计算标准》 JGJ/T 449
6.《声环境质量标准》  GB3096-2008
7.《民用建筑隔声设计规范》  GB50118
8.《建筑采光设计标准》  GB50033
9.《民用建筑热工设计规范》  GB50176
10.《民用建筑节水设计标准》  GB50555
11.《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》  GB/T18920
12.《室外排水设计规范》  GB50014
13.《室外给水设计规范》  GB50013
14.《建筑给水排水设计规范》  GB50015
15.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB50736
16.《智能建筑设计标准》  GB/T50314
17.《民用建筑电气设计规范》  JGJ16
18.《建筑照明设计标准》  GB50034
19.《城市夜景照明设计规范》  JGJ/T163
20.《建筑幕墙》  GB21086
21.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》  GB7106
22.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》  JGJ/T0151
23.《城市居住区热环境设计标准》  JGJ286
24.《建筑抗震设计规范》  GB50011
25. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件
二、工程概况
1、项目名称： 阳光小区
2、项目位置： 石家庄
3、建设单位：
4、项目规模：
建筑类型： 居住建筑
结构类型： 混合结构
项目用地面积：94492.32平方米
项目建筑面积：60572平方米
5、设计目标星级： 基本级
三、绿色建筑设计评价规则
1、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	无
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	无
	是

	住宅建筑隔声性能
	满足高限值
	无
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	无
	是


2、得分规则：
评价指标体系评分项
	
	控制项基础分值Q0
	安全耐久Q1
	健康舒适Q2
	生活便利Q3
	资源节约Q4
	环境宜居Q5
	提高与创新项加分值QA

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	89.0
	88.0
	82.0
	150.0
	66.0
	72.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=94.6
评价星级：★★★
四、本项目按《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019进行设计后的达标情况：
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识系统。
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	节约集约利用土地，评价总分值为19分。
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施。
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件。
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路设置防滑措施。
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明。
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施。
	18
	7

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施。
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰修建筑材料。
	9
	9

	合计
	
	
	100
	89


