8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源。
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。
	10
	0

	
	8.2.2
	规划场地地标和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。
	10
	5

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地。
	16
	10

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理。
	9
	4

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施。
	15
	5

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。
	10
	5

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染。
	10
	5

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。
	10
	7

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度。
	10
	0

	合计
	
	
	100
	41


