9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。
	30
	25

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。
	20
	20

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。
	8
	8

	
	9.2.4
	场地率容绿不低于3.0。
	5
	3

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。
	10
	0

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型（BIM）技术。
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	12

	
	9.2.8
	按照绿色施工的要求进行施工和管理。
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。
	20
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	20

	合计
	
	
	180
	88.0


备注：提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于100分时，应取为100 分
