绿建专篇

一、设计依据

1.政府相关部门对本项目的批文

2.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229

4.《绿色建筑评价技术细则》

5.《民用建筑绿色性能计算标准》 JGJ/T 449

6.《声环境质量标准》  GB3096-2008

7.《民用建筑隔声设计规范》  GB50118

8.《建筑采光设计标准》  GB50033

9.《民用建筑热工设计规范》  GB50176

10.《民用建筑节水设计标准》  GB50555

11.《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》  GB/T18920

12.《室外排水设计规范》  GB50014

13.《室外给水设计规范》  GB50013

14.《建筑给水排水设计规范》  GB50015

15.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB50736

16.《智能建筑设计标准》  GB/T50314

17.《民用建筑电气设计规范》  JGJ16

18.《建筑照明设计标准》  GB50034

19.《城市夜景照明设计规范》  JGJ/T163

20.《建筑幕墙》  GB21086

21.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》  GB7106

22.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》  JGJ/T0151

23.《城市居住区热环境设计标准》  JGJ286

24.《建筑抗震设计规范》  GB50011

25.	国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

二、工程概况

1、项目名称： 项目演示

2、项目位置： 四平

3、建设单位：

4、项目规模：

建筑类型： 居住建筑

结构类型： 混凝土结构

项目用地面积：60000平方米

项目建筑面积：20000平方米

5、设计目标星级： ★

三、绿色建筑设计评价规则

1、技术要求：

| 技术指标内容 | 自评情况 | 申报星级要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | 围护结构提高10%或负荷降低10% | 围护结构提高5%或负荷降低5% | 是 |
| 节水器具用水效率等级 | 2级 | 3级 | 是 |
| 住宅建筑隔声性能 | 无 | - | 是 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 20% | 10% | 是 |

2、得分规则：

评价指标体系评分项

|  | 控制项基础分值Q0 | 安全耐久Q1 | 健康舒适Q2 | 生活便利Q3 | 资源节约Q4 | 环境宜居Q5 | 提高与创新项加分值QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评得分 | 400 | 58.0 | 66.0 | 54.0 | 115.0 | 54.0 | 0.0 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=74.6

评价星级：★

四、本项目按《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019进行设计后的达标情况：

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | / | √ |
| 评分项 | 4.2.1 | 节约集约利用土地，评价总分值为19分。 | 10 | 10 |
|  | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施。 | 15 | 10 |
|  | 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件。 | 10 | 5 |
|  | 4.2.4 | 室内外地面或路设置防滑措施。 | 10 | 10 |
|  | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明。 | 8 | 8 |
|  | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施。 | 18 | 7 |
|  | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。 | 10 | 5 |
|  | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性 | 10 | 0 |
|  | 4.2.9 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰修建筑材料。 | 9 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 | 58 |