- 附表1 四川省民用绿色建筑施工图审查结果汇总表

| 项目名称 |  |  | 遂宁市河东新区东湖锦城棚户区改造建设项目 |  |  |  | 建设单位 |  | 遂宁新蜀实业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 建筑类型 |  |  | 居住建筑□ 公共建筑□ 居住+公建√ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  | 四川省建筑机械化工程有 限公司 |  |  |  | 咨询单位 |  | 四川省建筑机械化工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 星级目标 |  |  | 基本级□，一星级√ 二星级□，三星级□ |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  | 139726.93 |
| 标准规定 |  | 设计评价指标类别 |  |  |  |  | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  |  | 生活便利 |  |  |  | 资源节约 |  |  |  |  | 环境宜居 |  |  | 提高与创新* |  |
|  |  | 各类指标的满分 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 70 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | 各类指标的最低分 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 21 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 30 |  |  | 0 |  |
| 各类指标策划得分 |  |  |  |  |  |  | Q1: 44 |  | Q2: 30.65 |  |  |  | Q3: 26 |  |  |  | Q4: 77 |  |  |  |  | Q5: 41 |  |  | QA:0 |
| 总得分（计算公式/结果） |  |  |  | ΣQ=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.65 |  |  |  |  | 结论： 经审查，本项目符合绿色建筑（一）星级施工图设计阶段要求。 （审查单位技术专用章） 日 期： 2024年 10 月 |  |  |  |  |  |
| 专业 |  |  | 建筑 |  | 结构 | 给排水 |  | 暖通空调 |  | 电气 | 景观 |  |  | 环境、健康与节能 |  |  |  | 汇总得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满分 | 全部得分 |  | 267 |  | 60 | 157 |  | 15 |  | 102 | 49 |  |  | 150 |  |  |  | 800▲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中创新得分 |  | 55 |  | 30 | 40 |  | 0 |  | 40 | 5 |  |  | 60 |  |  |  | 230* |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 | 全部得分 |  | 86.65 |  | 5 | 66 |  | 10 |  | 18 | 20 |  |  | 13 |  |  |  | 218.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中创新得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查专业 负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.专业得分总分和各类指标总分应相等。

2.▲实际“全部得分”大于670分时，应取670分。

3.*实际“创新得分”大于100分时，应取100分。