- 附表4 水系统规划设计评审表

| 项目基 本信息 | 工程项目 | 遂宁市河东新区东湖锦城棚户区改造建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程地址 | 遂宁市河东新区二期东湖路以北、东平北路以西 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 | 四川省建筑机械化工程有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 总建筑面积 （m2） | 139726.93㎡ |  | 建 筑 使用性质 |  | 住宅建筑、公共建筑 |  |
|  | 建筑高度 （m） | 52.65m |  | 建筑层数（F） （地上/地下） |  | 17F/-1F |  |
|  | 年均总用水量 （m³/a） | 325433.7 |  | 最高日用水量 （m³/d） |  | 966.56 |  |
|  | 星级目标 | □基本级 | ☑一星级 |  | □二星级 |  | □三星级 |
| 水资源 | 传统水源 | ☑自来水 | □地下水 |  | □地表水 |  |  |
|  | 非传统水源 | □中水 | □回用雨水 |  | □其他水源 |  |  |
| 给排水 系统方案 | ☑执行节水设计标准和技术法规 ☑给水分项、分户计量 ☑非传统水源满足相应水质标准 ☑二次供水系统设置消毒设备 ☑景观方案与径流组织因地制宜 □给排水系统智慧管理和运营 |  |  | ☑节水器具和节水设备 ☑采取合理减压限流措施 ☑非传统水源设置安全使用措施 ☑室外排水系统雨、污分流 ☑合理规划海绵城市设施 ☑选用优质管材 |  |  |  |
| 非传统 水源利用 | 非传统水源 使用场所 | ☑绿化浇灌 ☑道路冲洗 ☑车库冲洗 □室内冲厕 □景观用水 □其他用水 |  |  |  |  |  |
|  | 年均雨水利用水量（m³/a） | 14742.39 |  | 非传统水源 利用率（%） |  | 36.3% |  |
|  | 年均中水用水量（m³/a） | / |  | 年径流总量 控制率（%） |  | 80% |  |
| 自评结论 | ☑符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |

（设计单位盖章）                               2024 年    10 月

注：1. 星级目标指项目规划设计阶段的绿色建筑星级定位，或当地政府出让土地时对项目的绿色建筑建设要求；

2. 本表由设计单位填写并给出自评结论，盖章后与其他设计文件资料同时提交施工图审查机构。