- 附表2 四川省民用绿色建筑设计基本级施工图审查明细一览表

| 项目名称 | 遂宁市河东新区东湖锦城棚户区改造建设项目 |  |  |  | 设计单位 | 四川省建筑机械化工程有限公司 |  |  | 报审时间 | 2024年10月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 遂宁新蜀实业有限公司 |  |  |  | 建筑层数 | 17F | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 专业 | 建筑 |  | 结构 | 给排水 | 暖通空调 | 电气 | 景观 | 环境、健康与节能 |  |  |
| 达标情况 | 条文及达标情况 | 条文及达标情况 | 条文及达标 情况 | 条文及达标 情况 | 条文及达标情况 | 条文及达标情况 | 条文及达标情况 | 条文及达标情况 | 其他需要说明问题 |  |
|  | 2.1.1 ☑. 2.1.2 ☑. 2.1.3 ☑. 2.1.4 ☑. 2.1.5 ☑. 2.1.6 ☑. 2.1.7 ☑. 2.1.8 ☑. 2.1.9 ☑. 2.1.10 ☑. 2.1.11 ☑. 2.1.12 ☑. | 2.1.13 ☑. 2.1.14 ☑. 2.1.15 ☑. 2.1.16 ☑. 2.1.17 ☑. 2.1.18 ☑. 2.1.19 ☑. 2.1.20 ☑ 2.1.21 ☑. 2.1.22 ☑ 2.1.23 ☑. | 2.2.1 ☑. 2.2.2 ☑. 2.2.3 ☑. 2.2.4 ☑. | 2.3.1 ☑. 2.3.2 ☑. 2.3.3 ☑. 2.3.4 ☑. 2.3.5 ☑. 2.3.6 ☑. 2.3.7 ☑. 2.3.8 ☑. | 2.4.1 ☑. 2.4.2 ☑. 2.4.3 ☑. 2.4.4 ☑. 2.4.5 ☑. 2.4.6 ☑. 2.4.7 ☑. 2.4.8 ☑. 2.4.9 ☑ | 2.5.1 ☑. 2.5.2 ☑. 2.5.3 ☑. 2.5.4 ☑. 2.5.5 ☑. 2.5.6 ☑. 2.5.7 ☑. 2.5.8 ☑. | 2.6.1 ☑. 2.6.2 ☑. 2.6.3 ☑. 2.6.4 ☑. | 2.7.1 ☑. 2.7.2 ☑. 2.7.3 ☑. 2.7.4 ☑. 2.7.5 ☑. 2.7.6 ☑. 2.7.7 ☑. |  |  |
| 结论 （是否达标） | 是☑否□ |  | 是☑否□ | 是☑否□ | 是☑否□ | 是☑否□ | 是☑否□ | 是☑否□ | 审查结论 |  |
| 审查人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由审查单位填写，相关人员在对应栏签字确认；2.达标情况在“□”处填“√”，不满足填“×”，不参评填“■”