- 附表3 四川省民用绿色建筑设计提高级施工图审查明细一览表

| 建设单位 | 遂宁市河东新区东湖锦城棚户区改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  | 四川省建筑机械化工程有限公司 |  |  |  |  |  | 报审时间 | 2024年10月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 遂宁新蜀实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑层数 |  | 17F |  | 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 专业 | 建筑 |  |  |  | 结构 |  |  | 给排水 |  | 暖通空调 |  | 电气 |  | 景观 |  | 环境、健康与节能 |  |  |  |  |
| 提高级 得分情况 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 条文 |  | 得分 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 其他需要说明问题 |  |  |
|  | 3.1.1; 10. 3.1.2; 10. 3.1.3; 3. 3.1.4; √□. 3.1.5; /. 3.1.6; /. 3.1.7; /. 3.1.8; /. 3.1.9; 4.65. 3.1.10; /. 3.1.11; 2. 3.1.12; 6. 3.1.13; /. 3.1.14; 3. 3.1.15; 10. | 3.1.16; 15. 3.1.17; 7. 3.1.18; 8. 3.1.19; ×□. 3.1.20; √□. 3.1.21; 2. 3.1.22; /. 3.1.23; /. 3.1.24; /. 3.1.25; 6. 3.1.26; ×□. 3.1.27; /. 3.1.28; /. 3.1.29; /. 3.1.30; ×□. 3.1.31; /. | 3.2.1; /. 3.2.2; ×□. 3.2.3; /. 3.2.4; 5. 3.2.5; /. 3.2.6; /. | 3.3.1; 2. 3.3.2; 4. 3.3.3; 8. 3.3.4; 7. 3.3.5; 8. 3.3.6; 5. 3.3.7; √□. 3.3.8; ×□. 3.3.9; 8. 3.3.10; 6. 3.3.11; 8. 3.3.12; /. 3.3.13; 10. 3.3.14; /. 3.3.15; /. 3.3.16; /. 3.3.17; /. 3.3.18; /. 3.3.19; ×□. | 3.4.1; ×□. 3.4.2; ×□. 3.4.3; ×□. 3.4.4; 5. 3.4.5; 5. 3.4.6; √□. 3.4.7; ×□. 3.4.8; ×□. 3.4.9; √□. 3.4.10; ×□. 3.4.11; ×□. 3.4.12; ×□. | 3.5.1; 8. 3.5.2; /. 3.5.3; 2. 3.5.4; /. 3.5.5; /. 3.5.6; √□. 3.5.7; 3. 3.5.8; 8. 3.5.9; ×□. 3.5.10; /. 3.5.11; ×□. 3.5.12; ×□. 3.5.13; ×□. 3.5.14; /. 3.5.15; /. 3.5.16; /. | 3.6.1; 5. 3.6.2; √□. 3.6.3; √□. 3.6.4; 10. 3.6.5; /. 3.6.6; ×□. 3.6.7; 5. 3.6.8; /. 3.6.9; /. | 3.7.1; 3. 3.7.2; /. 3.7.3; /. 3.7.4; /. 3.7.5; /. 3.7.6; ×□. 3.7.7; ×□. 3.7.8; /. 3.7.9; /. 3.7.10; 5. 3.7.11; √□. 3.7.12; 5. 3.7.13; ×□. 3.7.14; /. 3.7.15; /. |  |  |  |
| 满分 | 267 |  |  |  |  | 60 |  | 157 |  | 15 |  | 102 |  | 49 |  | 150 |  | 汇总得分 |  | 800 |
| 本项目得分 | 86.65 |  |  |  |  | 5 |  | 66 |  | 10 |  | 18 |  | 20 |  | 13 |  |  |  | 218.65 |
| 其中创新得分* | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 审查人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由审查单位填写，相关人员在对应栏签字确认；只针对得分项或通过项进行审查。

2.得分情况在相应条文后填写分数，未得分划“/”；“□”项不打分，通过“√”，未通过“×”；3.3.8、3.4.8、3.5.10三条总分不得超过15分；

3.创新得分总分超过100分，按100分计入总分，其中3.1.31、3.3.15-3.3.18、3.5.15六条总分不得超过40分。