| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 10.54 | 1.79 | 5.87 | 满足 |
|  | 2002[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 14.29 | 4.10 | 3.49 | 满足 |
|  | 2003[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 4.83 | 1.66 | 2.91 | 满足 |
|  | 2007[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.91 | 2.95 | 4.71 | 满足 |
|  | 2008[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 2.83 | 1.26 | 2.24 | 满足 |