湖南省绿色建筑工程初步设计审查表（公共建筑）-结构专业

填表日期：  年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净用地面积（㎡） |  |  |  |  | 总建筑面积（㎡） |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  | 设计单位联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |
| 条款编号 |  | 项目实际情况 |  | 设计具体做法说明 | 证明材料 | 自查意见 （是否达标） | 审查意见（是否 达标） |
| 设计要点 | 审查要点 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | —— | （1）场地避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区有可靠的防洪涝基础设施：（□是 □否）； （2）场地无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁、电磁辐射、含氡土壤的危害：（□是 □否）。 |  |  | - 1、地质勘察报告； - 2、土壤含氡检测报告 | □是 □否 | —— |
| 3.3.2 | 3.3.2 | （1）建筑结构满足承载力和建筑使用功能要求：（□是 □否）； （2）建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构满足安全、耐久和防护的要求：（□是 □否）。 |  |  | 1、结构设计说明； 2、主体与围护结构两种极限状态验算计算书。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 3.3.3 | 3.3.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池、外墙垂直绿化等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安 装、检修与维护 条件：（□是 □否）。 |  |  | 1、结构设计说明； 2、外部设施结构构件及其与主体结构连接的相关设计文件。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 3.3.4 | 3.3.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等连接牢固并能适应主体结构变形：（□是□否）。 |  |  | 1、结构设计说明； 2、结构设计图； 3、关键连接构件的相关设计文件。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 3.3.5 | 3.3.5 | （1）室内装饰装修材料中有害物质含量符合现行国家标准《室内装饰装修材料》GB 18580～GB18587、GB24410的要求 ：（□是 □否）； （2）无机非金属类建筑材料放射性核素限量符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求：（□是 □否）。 |  |  | 结构设计说明。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 3.3.6 | —— | 不采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构：（□是 □否）。 |  |  | - 1、结构设计说明； - 2、结构平面布置图； - 3、建筑形体规则判定报告。 | □是 □否 | —— |
| 3.3.7 | 3.3.7 | 纯装饰性构件造价占建筑总造价的比例不大于1%（□是□否）。 |  |  | - 1、结构设计说明； - 2、装饰性构件功能说明书； - 3、纯装饰性构件造价比例计算书。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 3.3.8 | 3.3.8 | - 不采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品：（□是□否）。 |  |  | - 结构设计说明。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 3.3.9 | 3.3.9 | - （1）500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例大于60%：（□是□否）； - （2）现浇混凝土采用预拌混凝土，建筑砂浆采用预拌砂浆：（□是□否）。 |  |  | - 1、结构设计说明； - 2、项目所在地无预拌混凝土、预拌砂浆采购来源者的相关说明。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 自评意见 |  | 专业负责人签名： 年 月 日 （单位盖章） |  |  |  |  |  |
| 结构专业审查意见 |  | 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本表适用于湖南省新建公共建筑的初步设计（结构专业）审查管理； 2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”； 3、表中“设计要点”指《湖南省绿色建筑工程设计要点》（公共建筑），“审查要点”指《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（公共建筑）； 4、设计单位在申报时应提交相关设计文件、及满足相关条文要求的证明材料等。 |  |  |  |  |  |  |  |