湖南省绿色建筑工程规划与方案设计审查表（公共建筑）

填表日期：  年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净用地面积（㎡） |  |  |  |  | 总建筑面积（㎡） |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  | 设计单位联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |
| 条款编号 |  | 项目实际情况 |  | 设计具体做法说明 | 证明材料 | 自查意见 （是否达标） | 审查意见（是否 达标） |
| 设计要点 | 审查要点 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 2.1.1 | 场地避 开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区有可靠的防洪涝基础设施 ：（□是、□否）； 场地无 危险化学品、易燃易爆危险源的威胁、电磁辐射、含氡土壤的危害：（□是 □否）。 |  |  | - 1、总平面设计说明； - 2、项目区位图； - 3、场地地形图； - 4、环评报告书（表）； - 5、土壤氡浓度专项检测报告； - 6、地质灾害危险性评估报告； - 7、污染源相关检测报告或论证报告。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 2.1.2 | 2.1.2 | 场地内无有排放超标的污染源（□是 □否）。 |  |  | 1、环评报告书（表）； 2、总平面图设计说明。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 2.1.3 | 2.1.3 | 建筑规划布局满足日照标准达到100%，且不降低周边建筑的日照标准（□是 □否）。 |  |  | 1、日照模拟分析报告； 2、总平面设计说明； 3、总平面图。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 2.1.4 | —— | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的有 关规定：（□是 □否）。 |  |  | 1、环评报告书 （表）或周边环境 噪声模拟分析报 告； 2、总平面设计说 明。 | □是 □否 | —— |
| 2.1.5 | —— | 室外热环境满足国家现行有关标 准的要求：（□是 □否）。 |  |  | 1、总平面设计说 明； 2、总平面图。 | □是 □否 | —— |
| 2.1.6 | 2.1.6 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间设置连贯的无障碍步行系统：（□是□否）。 |  |  | 总平面设计说明。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 2.1.7 | —— | 场地人行出入口 500m内设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车：（□是 □否）。 |  |  | - 总平面设计说明； - 区域位置图； - 3、总平面图。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 2.1.8 | 2.1.8 | - （1）停车场所具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并满足当地政策要求：（□是 □否）； - （2）合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位：（□是 □否）。 |  |  | - 总平面设计说明； - 2、总平面图。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 2.1.9 | —— | - 自行车停车场所位置合理、方便出入：（□是 □否）。 |  |  | - 1、总平面设计说 - 明； - 2、总平面图。 | □是 □否 | —— |
| 2.1.10 | 2.1.10 | - （1）配建的绿地符合所在地城乡规划的规定：（□是 □否）； - （2）种植适应当地气候和生态环境条件，且无毒害、易维护，体现地方特色的乡土植物， 其占场地全部植物种类的比例不小于70%：（□是 □否）； - （3）合理选择绿化方式，采用乔木、灌木、草等复层绿化方式，种植区域覆土深度不小于1.2m：（□是 □否）。 |  |  | - 总平面设计说明。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 2.1.11 | 2.1.11 | - 生活垃圾分类收集，垃圾容器和收集点的设置合理并与周围景观协调：（□是 □否）。 |  |  | - 总平面图。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 2.2.1 | —— | - 走廊、疏散通道等通行空间满足紧 急疏散、应急救护等要求，且保持畅通：（□是 □否）。 |  |  | - 1、建筑设计说明； - 2、建筑设计图。 | □是 □否 | —— |
| 2.2.2 | 2.2.2 | - 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件：（□是 □否）。 |  |  | - 1、建筑效果图； - 2、建筑设计说明。 | □是 □否 | □是 □否 |
| 自评意见 |  | 专业负责人签名： 年 月 日 （单位盖章） |  |  |  |  |  |
| 住建主管部门意见 |  | 以上内容由设计单位填写，并对其真实性及是否满足国家规范要求负责。 （章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 自然资源与规划主管部门审查意见 |  | 以上内容由设计单位填写，并对其真实性及是否满足国家规范要求负责。 （章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本表适用于湖南省新建公共建筑的规划与方案设计审查管理； 2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”（对于多功能综合性建筑的居住和公共功能区域，应分别填写建筑面积等相关内容）； 3、住建主管部门应提出项目指导意见，自然资源与规划主管部门应进行审查并出具审查意见； 4、表中“设计要点”指《湖南省绿色建筑工程设计要点》（公共建筑），“审查要点”指《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（公共建筑）； 5、设计单位在申报时应提交相关设计文件、及满足相关条文要求的证明材料等。 |  |  |  |  |  |  |  |