湖南省绿色建筑工程初步设计审查表（居住建筑）——暖通空调专业

填表日期：	年	月	日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净用地面积（㎡） |  |  |  |  | 总建筑面积（㎡） |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  | 设计单位联系人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 条款编号 |  | 项目实际情况 |  | 设计具体做法说明 | 证明材料 | 自查意见（是否达 标） | 审查意见（是否达 标） |  |
| 设计要点 | 审查要点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | —— | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定：（是 否）。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志：（ 是 否）。 |  |  | 暖通空调设计说明。 | 是 否 | —— |  |
| 3.5.2 | 3.5.2 | 采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间：（是 否）；防止厨房、卫生间的排气倒灌：（是 否）。 |  |  | 暖通空调设计说明。 | 是 否 | 是 否 |  |
| 3.5.3 | —— | 建筑是否采用集中空调：（是 否）；若是，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定：（是 否）；若否，有保障室内热环境的措施或预留条件：（是 否）。 |  |  | 暖通空调设计说明。 | 是 否 | —— |  |
| 3.5.4 | —— | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置：（是 否）。 |  |  | 暖通空调设计说明。 | 是 否 | —— |  |
| 3.5.5 | 3.5.5 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置：（是 否）。 |  |  | 暖通空调设计说明。 | 是 否 | 是 否 |  |
| 3.5.6 | —— | 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗：（是 否）。 |  |  | 暖通空调设计说明。 | 是 否 | —— |  |
| 3.5.7 | —— | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量：（是 否）。 |  |  | 暖通空调设计说明。 | 是 否 | —— |  |
| 3.5.8 | 3.5.8 | （1）建筑是否有集中空调通风采暖需求：（是 否）；若是，合理设置室外的机组、冷却塔、水泵等设备的位置：（是 否）；若否，统一设置室内外机位置：（是 否）； （2）在保证空调运行效率的情况下，减少噪声对室内外环境的干扰：（是 否）。 |  |  | 暖通空调设计说明。 | 是 否 | 是 否 |  |
| 3.5.9 | 3.5.9 | 场地内是否无排放超标的污染源：（是 否）； 若存在，采取相应治理措施，以达到无超标污染物排放的要求：（是否）；在进行场地设计时，合理设置污染源的区位，以避免污染源对主要功能区域和周边环境产生影响：（是 否）。 |  |  | 1、环评报告书 （表）； 2、暖通空调设计说明。 | 是 否 | 是 否 |  |
| 自评意见 |  | 专业负责人签名： 年 月 日 （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 暖通空调专 业审查意见 |  | 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本表适用于湖南省新建居住建筑的初步设计（暖通空调专业）审查管理； 2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”； 3、表中“设计要点”指《湖南省绿色建筑工程设计要点》（居住建筑），“审查要点”指《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（居住建筑）； 4、设计单位在申报时应提交相关设计文件、及满足相关条文要求的证明材料等。 |  |  |  |  |  |  |  |