| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 149.64 |  | 149.64 |  | 100 |
|  | 1002[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 112.03 |  | 112.03 |  | 100 |
|  | 1005[活动区] |  | 活动区 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 68.45 |  | 68.45 |  | 100 |
|  | 1006[活动区] |  | 活动区 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 68.36 |  | 68.36 |  | 100 |
|  | 1007[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 66.00 |  | 66.00 |  | 100 |
|  | 1009[活动室] |  | 活动室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 56.30 |  | 56.30 |  | 100 |
|  | 1010[活动室] |  | 活动室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 56.36 |  | 56.36 |  | 100 |
|  | 1011[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 52.58 |  | 52.58 |  | 100 |
|  | 1012[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 52.56 |  | 52.56 |  | 100 |
|  | 1015[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 27.35 |  | 27.35 |  | 100 |
|  | 1017[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 19.78 |  | 19.78 |  | 100 |
|  | 1019[教具储藏室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 19.64 |  | 19.64 |  | 100 |
|  | 1020[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 16.97 |  | 16.97 |  | 100 |
|  | 1021[隔离室] |  | 治疗室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 16.65 |  | 16.65 |  | 100 |
|  | 1024[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 16.19 |  | 16.19 |  | 100 |
|  | 1025[衣帽储藏室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 10.92 |  | 10.92 |  | 100 |
|  | 1029[衣帽储藏室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 10.92 |  | 10.92 |  | 100 |
| 2 | 2001[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 223.42 |  | 223.42 |  | 100 |
|  | 2002[活动室] |  | 活动室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 56.43 |  | 56.43 |  | 100 |
|  | 2003[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 68.29 |  | 68.29 |  | 100 |
|  | 2005[多功能活动区] |  | 多功能活动区 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 149.54 |  | 149.54 |  | 100 |
|  | 2006[活动室] |  | 活动室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 56.27 |  | 56.27 |  | 100 |
|  | 2007[活动区] |  | 活动区 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 114.36 |  | 114.36 |  | 100 |
|  | 2008[睡眠区] |  | 睡眠区 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 16.97 |  | 16.97 |  | 100 |
|  | 2009[活动区] |  | 活动区 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 68.43 |  | 68.43 |  | 100 |
|  | 2012[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 31.40 |  | 31.40 |  | 100 |
|  | 2013[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 1.80 |  | 25.63 |  | 25.63 |  | 100 |
|  | 2015[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 50.90 |  | 50.90 |  | 100 |
|  | 2018[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 68.85 |  | 68.85 |  | 100 |
|  | 2021[衣帽储藏] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 10.31 |  | 10.31 |  | 100 |
|  | 2022[衣帽储藏室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 10.54 |  | 10.54 |  | 100 |
|  | 2029[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 混合 | 0.90 |  | 52.56 |  | 52.56 |  | 100 |
|  | 2031[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 0.90 |  | 51.77 |  | 51.77 |  | 100 |
|  | 2032[卧室] |  | 卧室 |  | IV |  | 顶部 | 0.90 |  | 51.93 |  | 51.93 |  | 100 |
|  | 2033[活动室] |  | 活动室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 50.30 |  | 50.30 |  | 100 |
|  | 2034[活动室] |  | 活动室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 50.34 |  | 50.34 |  | 100 |
|  | 2040[储藏间] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 24.00 |  | 24.00 |  | 100 |
|  | 2050[洗衣房] |  | 多功能活动区 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 16.20 |  | 16.20 |  | 100 |
|  | 2051[储藏室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 16.23 |  | 16.23 |  | 100 |
|  | 2052[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 侧面 | 2.70 |  | 16.29 |  | 16.29 |  | 100 |
|  | 2055[衣帽储藏室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 10.82 |  | 10.82 |  | 100 |
|  | 2057[衣帽储藏室] |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 1.80 |  | 10.53 |  | 10.53 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |  |
| 普通教室 |  | 混合 |  | 1.80 |  | － |  |  | 217.92 |  | 217.92 |  | 100 |  |  |
| 大堂 |  | 混合 |  | 0.90 |  | － |  |  | 404.30 |  | 404.30 |  | 100 |  |  |
| 活动区 |  | 顶部 |  | 1.80 |  | 300 |  |  | 182.81 |  | 182.81 |  | 100 |  |  |
| 活动区 |  | 混合 |  | 1.80 |  | － |  |  | 136.79 |  | 136.79 |  | 100 |  |  |
| 教师办公室 |  | 混合 |  | 1.80 |  | － |  |  | 123.03 |  | 123.03 |  | 100 |  |  |
| 活动室 |  | 混合 |  | 1.80 |  | － |  |  | 225.37 |  | 225.37 |  | 100 |  |  |
| 卧室 |  | 混合 |  | 0.90 |  | － |  |  | 208.60 |  | 208.60 |  | 100 |  |  |
| 教师办公室 |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 43.64 |  | 43.64 |  | 100 |  |  |
| 教师办公室 |  | 顶部 |  | 1.80 |  | － |  |  | 52.94 |  | 52.94 |  | 100 |  |  |
| 办公室 |  | 顶部 |  | 1.80 |  | － |  |  | 107.67 |  | 107.67 |  | 100 |  |  |
| 治疗室 |  | 顶部 |  | 1.80 |  | 300 |  |  | 16.65 |  | 16.65 |  | 100 |  |  |
| 多功能活动区 |  | 混合 |  | 1.80 |  | － |  |  | 149.54 |  | 149.54 |  | 100 |  |  |
| 睡眠区 |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 16.97 |  | 16.97 |  | 100 |  |  |
| 卧室 |  | 顶部 |  | 0.90 |  | － |  |  | 103.70 |  | 103.70 |  | 100 |  |  |
| 活动室 |  | 顶部 |  | 1.80 |  | 300 |  |  | 100.64 |  | 100.64 |  | 100 |  |  |
| 多功能活动区 |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 16.20 |  | 16.20 |  | 100 |  |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 2.70 |  | 450 |  |  | 16.23 |  | 16.23 |  | 100 |  |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |