屈原一中

活动场地遮荫面积比例报告书

项目概况

| 工程名称 | 屈原一中教学建筑综合楼设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 岳阳 |  |
| 地理位置 | 北纬29.37° | 东经113.10° |
| 建筑气候区 | IIIB |  |
| 主导风向 | 南 |  |

图1.1 场地鸟瞰图

图1.2 场地平面图

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 3 活动场地遮阳覆盖率

| 场地 | 遮阳面积(㎡) | 场地面积(㎡) | 遮阳覆盖率(%) | 覆盖率限值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 72.5 | 509.9 | 14 | 25 |
| 人行道 | 193.4 | 1636.3 | 12 | 50 |
| 停车场 | 130.2 | 985.5 | 13 | 30 |

- 4 活动场地遮阳覆盖率

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019：

采取措施降低热岛强度，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：1.场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%, 公共建筑达到10%, 得2分；住宅建筑达到50%, 公共建筑达到20%,得3分；

结论：根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019- 8.2.9条文规范，此公共建筑得2分。