| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1002[报告厅] | 会议室 | III | 侧面 | 17.68 | 5.91 | 2.99 | 满足 |
|  |  | 1003[开架书库] | 开架书库 | III | 侧面 | 20.37 | 3.99 | 5.10 | 满足 |
|  |  | 10048[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.86 | 5.97 | 2.32 | 满足 |
|  |  | 1004[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 15.41 | 2.11 | 7.30 | 不满足 |
|  |  | 1005[开架书库] | 开架书库 | III | 侧面 | 26.49 | 6.37 | 4.16 | 满足 |
|  |  | 10069[开架书库] | 开架书库 | III | 侧面 | 20.59 | 3.19 | 6.45 | 不满足 |
|  |  | 1006[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 18.25 | 3.39 | 5.38 | 满足 |
|  |  | 1010[目录室] | 目录室 | IV | 侧面 | 5.06 | 2.07 | 2.44 | 满足 |
|  |  | 1011[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.40 | 4.28 | 4.06 | 满足 |
|  |  | 1013[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.92 | 3.55 | 4.49 | 满足 |
|  |  | 1014[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 12.38 | 3.53 | 3.51 | 满足 |
|  |  | 1015[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.70 | 4.03 | 3.40 | 满足 |
|  |  | 1016[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.81 | 4.08 | 3.38 | 满足 |
|  |  | 1017[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.85 | 4.01 | 3.45 | 满足 |
|  |  | 1018[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.41 | 5.47 | 3.18 | 满足 |
|  |  | 1019[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.44 | 5.47 | 3.19 | 满足 |
|  |  | 1020[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.83 | 4.09 | 3.38 | 满足 |
| 2 |  | 2001[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.61 | 5.53 | 3.19 | 满足 |
|  |  | 20022[阅览室] | 办公室 | III | 侧面 | 20.66 | 4.53 | 4.56 | 满足 |
|  |  | 2002[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.45 | 5.52 | 3.16 | 满足 |
|  |  | 2005[阅览室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.81 | 5.15 | 3.66 | 满足 |
|  |  | 2007[阅览室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.98 | 5.59 | 4.47 | 满足 |
|  |  | 2008[阅览室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.07 | 3.67 | 5.20 | 满足 |
|  |  | 2010[多媒体区] | 会议室 | III | 侧面 | 16.52 | 6.80 | 2.43 | 满足 |
|  |  | 2011[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.72 | 4.59 | 3.21 | 满足 |
|  |  | 2013[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.00 | 3.94 | 4.31 | 满足 |
|  |  | 2014[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.73 | 4.09 | 3.36 | 满足 |
|  |  | 2016[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.79 | 4.17 | 3.30 | 满足 |
|  |  | 2017[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.75 | 4.16 | 3.31 | 满足 |
|  |  | 2018[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.89 | 4.18 | 3.32 | 满足 |
| 3 |  | 3001[多媒体区] | 会议室 | III | 侧面 | 19.34 | 6.39 | 3.03 | 满足 |
|  |  | 3003[库房] | 库房 | V | 侧面 | 12.96 | 2.82 | 4.60 | 满足 |
|  |  | 3006[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 20.61 | 3.26 | 6.33 | 不满足 |
|  |  | 3015[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.54 | 5.53 | 3.17 | 满足 |
|  |  | 3017[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 18.99 | 4.11 | 4.62 | 满足 |
|  |  | 3018[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.53 | 5.52 | 3.18 | 满足 |
|  |  | 3019[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 20.93 | 5.82 | 3.59 | 满足 |
|  |  | 3020[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.71 | 4.62 | 3.18 | 满足 |