| 楼层 | 户型 |  | 房间 |  | 对标功能 | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1002[报告厅] |  | 会议室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 316.67 |  | 316.67 |  | 100 |
|  |  |  | 1003[开架书库] |  | 开架书库 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 283.02 |  | 283.02 |  | 100 |
|  |  |  | 10048[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 30.70 |  | 30.70 |  | 100 |
|  |  |  | 1004[大厅] |  | 门厅 | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 863.47 |  | 863.47 |  | 100 |
|  |  |  | 1005[开架书库] |  | 开架书库 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 186.14 |  | 186.14 |  | 100 |
|  |  |  | 10069[开架书库] |  | 开架书库 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 350.86 |  | 350.86 |  | 100 |
|  |  |  | 1006[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 162.50 |  | 162.50 |  | 100 |
|  |  |  | 1010[目录室] |  | 目录室 | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 63.61 |  | 63.61 |  | 100 |
|  |  |  | 1011[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 47.21 |  | 47.21 |  | 100 |
|  |  |  | 1013[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 29.39 |  | 29.39 |  | 100 |
|  |  |  | 1014[休息室] |  | 休息厅 | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 22.84 |  | 22.84 |  | 100 |
|  |  |  | 1015[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.98 |  | 22.98 |  | 100 |
|  |  |  | 1016[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.98 |  | 22.98 |  | 100 |
|  |  |  | 1017[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |
|  |  |  | 1018[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |
|  |  |  | 1019[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |
|  |  |  | 1020[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |
| 2 |  |  | 2001[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |
|  |  |  | 20022[阅览室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 430.61 |  | 430.61 |  | 100 |
|  |  |  | 2002[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |
|  |  |  | 2005[阅览室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 301.59 |  | 301.59 |  | 100 |
|  |  |  | 2007[阅览室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 186.14 |  | 186.14 |  | 100 |
|  |  |  | 2008[阅览室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 162.50 |  | 162.50 |  | 100 |
|  |  |  | 2010[多媒体区] |  | 会议室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 51.86 |  | 51.86 |  | 100 |
|  |  |  | 2011[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 47.21 |  | 47.21 |  | 100 |
|  |  |  | 2013[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 29.39 |  | 29.39 |  | 100 |
|  |  |  | 2014[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.98 |  | 22.98 |  | 100 |
|  |  |  | 2016[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |
|  |  |  | 2017[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |
|  |  |  | 2018[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |
| 3 |  |  | 3001[多媒体区] |  | 会议室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 105.95 |  | 105.95 |  | 100 |
|  |  |  | 3003[库房] |  | 库房 | V |  | 侧面 | 1.00 |  | 138.16 |  | 138.16 |  | 100 |
|  |  |  | 3006[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 382.80 |  | 382.80 |  | 100 |
|  |  |  | 3015[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.89 |  | 22.89 |  | 100 |
|  |  |  | 3017[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 298.45 |  | 298.45 |  | 100 |
|  |  |  | 3018[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 22.89 |  | 22.89 |  | 100 |
|  |  |  | 3019[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 186.14 |  | 186.14 |  | 100 |
|  |  |  | 3020[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 47.23 |  | 47.23 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |  |
| 会议室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  |  | 450 |  |  | 474.48 |  | 474.48 |  | 100 |  |  |
| 开架书库 |  | 侧面 |  | 3.00 |  |  | 450 |  |  | 820.02 |  | 820.02 |  | 100 |  |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  |  | 450 |  |  | 1632.52 |  | 1632.52 |  | 100 |  |  |
| 门厅 |  | 侧面 |  | 2.00 |  |  | 300 |  |  | 863.47 |  | 863.47 |  | 100 |  |  |
| 阅览室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  |  | 450 |  |  | 1029.89 |  | 1029.89 |  | 100 |  |  |
| 目录室 |  | 侧面 |  | 2.00 |  |  | 300 |  |  | 63.61 |  | 63.61 |  | 100 |  |  |
| 休息厅 |  | 侧面 |  | 2.00 |  |  | 300 |  |  | 22.84 |  | 22.84 |  | 100 |  |  |
| 库房 |  | 侧面 |  | 1.00 |  |  | 150 |  |  | 138.16 |  | 138.16 |  | 100 |  |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |