窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 5 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 6～7 | 0.00 | 10:28～16:00 | 05:32 |
|  | 9,11 | 2.10 | 11:53～16:00 | 04:07 |
|  | 12 | 0.00 | 10:29～15:16 | 04:47 |
|  | 13～15 | 0.90 | 14:34～16:00 | 01:26 |
|  | 16 | 0.90 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 17 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 22～24 | 0.90 | 08:00～14:35 | 06:35 |
|  | 25～26,28,30～31 | 0.00～2.10 | 0 | 00:00 |
|  | 32 | 0.90 | 08:00～08:16 | 00:16 |
|  | 34,36,38～39 | 0.00～2.10 | 0 | 00:00 |
|  | 40～45 | 0.90 | 14:34～16:00 | 01:26 |
|  | 46 | 0.90 | 08:00～14:35 | 06:35 |
|  | 47 | 0.00 | 13:12～16:00 | 02:48 |
|  | 49,51 | 2.10 | 11:53～16:00 | 04:07 |
|  | 52 | 0.00 | 10:28～16:00 | 05:32 |
|  | 53 | 0.90 | 08:35～08:55 09:28～16:00 | 06:52 |
|  | 54 | 0.90 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 55 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 56～58 | 0.90 | 08:00～14:35 | 06:35 |
|  | 59～60 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 61～62 | 0.00 | 10:28～16:00 | 05:32 |
|  | 64,66 | 2.10 | 11:53～16:00 | 04:07 |
|  | 67 | 0.00 | 10:28～16:00 | 05:32 |
|  | 69,71,73 | 2.10 | 11:53～16:00 | 04:07 |
|  | 74 | 0.00 | 10:28～16:00 | 05:32 |
|  | 76,78 | 2.10 | 11:53～16:00 | 04:07 |
|  | 79 | 0.00 | 10:28～16:00 | 05:32 |
|  | 80 | 0.90 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 81 | 0.90 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 83～85 | 0.90 | 14:34～16:00 | 01:26 |
|  | 86 | 0.90 | 08:00～08:16 | 00:16 |
|  | 88～90 | 0.90 | 08:00～14:35 | 06:35 |
|  | 91 | 0.00 | 08:00～08:20 | 00:20 |
|  | 93 | 2.10 | 08:00～08:02 | 00:02 |
|  | 94 | 0.00 | 08:26～08:35 | 00:09 |
|  | 96 | 2.10 | 08:00～08:35 | 00:35 |
|  | 97 | 0.00 | 08:11～08:35 | 00:24 |
|  | 98 | 0.00 | 08:00～08:35 | 00:35 |
|  | 100 | 2.10 | 08:00～08:23 | 00:23 |
|  | 102 | 2.10 | 08:00～08:35 | 00:35 |
|  | 103 | 0.00 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1 | 6.00 | 09:50～09:53 | 00:03 |
|  | 2 | 6.00 | 08:00～08:21 | 00:21 |
|  | 3 | 7.80 | 08:35～09:47 14:57～16:00 | 02:15 |
|  | 4～6 | 6.00～6.90 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 6.90 | 08:35～08:47 | 00:12 |
|  | 8 | 6.90 | 0 | 00:00 |
|  | 9 | 6.90 | 14:35～15:07 | 00:32 |
|  | 10 | 6.90 | 14:35～14:41 | 00:06 |
|  | 11～14 | 6.90 | 0 | 00:00 |
|  | 15 | 6.90 | 08:00～08:35 | 00:35 |
|  | 16～17 | 6.90 | 08:00～14:35 | 06:35 |
|  | 18 | 6.90 | 08:00～14:02 | 06:02 |
|  | 19 | 6.90 | 08:00～12:33 | 04:33 |
|  | 20 | 6.90 | 08:00～11:22 | 03:22 |
|  | 21 | 6.90 | 08:00～10:47 | 02:47 |
|  | 22,27～29 | 6.90 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 6.90 | 08:00～08:11 | 00:11 |
|  | 35 | 6.90 | 08:00～08:35 | 00:35 |
|  | 36 | 7.80 | 14:57～16:00 | 01:03 |
|  | 37 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 38～39 | 7.80 | 14:57～16:00 | 01:03 |
| 3 | 1 | 11.40 | 08:35～09:26 | 00:51 |
|  | 2～5 | 11.40 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 11.40 | 08:00～08:35 | 00:35 |
|  | 7～10 | 11.40 | 0 | 00:00 |