[image: image11.png]




建筑可开启面积比例计算书


建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	稳了

	工程地点
	大连

	设计编号
	

	建设单位
	稳了呗小组

	设计单位
	稳了呗小组

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18985729639


建筑概况
	工程名称
	稳了

	工程地点
	大连

	建筑面积
	2962m2

	建筑层数
	地上2层

	建筑高度
	10.8m


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  稳了相关建筑图纸
计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
计算内容和方法
计算内容
本计算书为稳了建筑可开启面积比例的计算书。
计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：
[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；
[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；
[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：
[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；
[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；
[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
可开启面积比例统计
表1-稳了建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
南向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0909
	推拉窗
	1
	0.90
	0.90
	0.81
	0.90
	0.90
	1
	0.81
	100

	C0921
	推拉窗
	1
	0.90
	2.10
	1.89
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	100

	C0927
	推拉窗
	2
	0.90
	2.70
	2.43
	0.90
	2.70
	1
	2.43
	100

	C1821
	推拉窗
	37
	1.80
	2.10
	3.78
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	100

	C2421
	推拉窗
	2
	2.40
	2.10
	5.04
	2.40
	2.10
	1
	5.04
	100

	C2709
	推拉窗
	2
	2.70
	0.90
	2.43
	2.70
	0.90
	1
	2.43
	100

	C2721
	推拉窗
	8
	2.70
	2.10
	5.67
	2.70
	2.10
	1
	5.67
	100

	合计
	—
	53
	—
	—
	207.72
	—
	—
	7
	196.38
	95


北向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0912
	推拉窗
	2
	0.90
	1.20
	1.08
	0.90
	1.20
	1
	1.08
	100

	C0921
	推拉窗
	2
	0.90
	2.10
	1.89
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	100

	C1809
	推拉窗
	3
	1.80
	0.90
	1.62
	1.80
	0.90
	1
	1.62
	100

	C1815
	推拉窗
	4
	1.80
	1.50
	2.70
	1.80
	1.50
	1
	2.70
	100

	C1821
	推拉窗
	7
	1.80
	2.10
	3.78
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	100

	合计
	—
	18
	—
	—
	48.06
	—
	—
	5
	42.39
	88


东向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0921
	推拉窗
	4
	0.90
	2.10
	1.89
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	100

	C1821
	推拉窗
	16
	1.80
	2.10
	3.78
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	100

	C2721
	推拉窗
	3
	2.70
	2.10
	5.67
	2.70
	2.10
	1
	5.67
	100

	合计
	—
	23
	—
	—
	85.05
	—
	—
	3
	77.49
	91


西向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0921
	推拉窗
	8
	0.90
	2.10
	1.89
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	100

	C1221
	推拉窗
	1
	1.20
	2.10
	2.52
	1.20
	2.10
	1
	2.52
	100

	C1521
	推拉窗
	2
	1.50
	2.10
	3.15
	1.50
	2.10
	1
	3.15
	100

	C1821
	推拉窗
	15
	1.80
	2.10
	3.78
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	100

	C2721
	推拉窗
	4
	2.70
	2.10
	5.67
	2.70
	2.10
	1
	5.67
	100

	合计
	—
	30
	—
	—
	103.32
	—
	—
	5
	99.54
	96


总计
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0909
	推拉窗
	1
	0.90
	0.90
	0.81
	0.90
	0.90
	1
	0.81
	100

	C0912
	推拉窗
	2
	0.90
	1.20
	1.08
	0.90
	1.20
	1
	1.08
	100

	C0921
	推拉窗
	15
	0.90
	2.10
	1.89
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	100

	C0927
	推拉窗
	2
	0.90
	2.70
	2.43
	0.90
	2.70
	1
	2.43
	100

	C1221
	推拉窗
	1
	1.20
	2.10
	2.52
	1.20
	2.10
	1
	2.52
	100

	C1521
	推拉窗
	2
	1.50
	2.10
	3.15
	1.50
	2.10
	1
	3.15
	100

	C1809
	推拉窗
	3
	1.80
	0.90
	1.62
	1.80
	0.90
	1
	1.62
	100

	C1815
	推拉窗
	4
	1.80
	1.50
	2.70
	1.80
	1.50
	1
	2.70
	100

	C1821
	推拉窗
	75
	1.80
	2.10
	3.78
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	100

	C2421
	推拉窗
	2
	2.40
	2.10
	5.04
	2.40
	2.10
	1
	5.04
	100

	C2709
	推拉窗
	2
	2.70
	0.90
	2.43
	2.70
	0.90
	1
	2.43
	100

	C2721
	推拉窗
	15
	2.70
	2.10
	5.67
	2.70
	2.10
	1
	5.67
	100

	合计
	—
	124
	—
	—
	444.15
	—
	—
	12
	444.15
	100


玻璃幕墙
南向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	35.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	35.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.50
	3.60
	27.00
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	28.00

	合计
	—
	3
	—
	—
	22.68
	—
	—
	—
	6
	22.68
	100.00


北向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	C3021
	3.00
	2.10
	1
	6.30
	28.69

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	35.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	35.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.50
	3.60
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.61
	3.76
	9.81
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.85
	3.17
	18.56
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.64
	2.79
	4.57
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.07
	3.60
	21.85
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	34.60

	未编号
	框支撑
	1
	1.17
	3.60
	4.21
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.17
	19.35
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.17
	19.04
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.25
	3.17
	19.83
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	38.13

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	2.79
	16.76
	C1815
	1.80
	1.50
	2
	5.40
	32.21

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	2.79
	16.76
	C1815
	1.80
	1.50
	1
	2.70
	16.11

	未编号
	框支撑
	1
	7.50
	3.76
	28.18
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	4.89
	3.76
	18.37
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.03
	3.60
	21.71
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	4.83
	3.60
	17.39
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	43.48

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	34.43

	合计
	—
	23
	—
	—
	59.76
	—
	—
	—
	16
	59.76
	100.00


东向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.45
	5.41
	7.84
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.15
	4.17
	25.66
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	4
	—
	—
	0.00
	—
	—
	—
	0
	0.00
	0.00


西向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.60
	4.41
	33.50
	C1821
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	11.29

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	34.43

	合计
	—
	3
	—
	—
	11.34
	—
	—
	—
	3
	11.34
	100.00


总计
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	35.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	35.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	C3021
	3.00
	2.10
	1
	6.30
	28.69

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	35.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	35.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.60
	21.60
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.50
	3.60
	27.00
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	28.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.50
	3.60
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.45
	5.41
	7.84
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.61
	3.76
	9.81
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.85
	3.17
	18.56
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.64
	2.79
	4.57
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.07
	3.60
	21.85
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	34.60

	未编号
	框支撑
	1
	1.17
	3.60
	4.21
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.15
	4.17
	25.66
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.17
	19.35
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	3.17
	19.04
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.25
	3.17
	19.83
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	38.13

	未编号
	框支撑
	1
	7.60
	4.41
	33.50
	C1821
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	11.29

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	2.79
	16.76
	C1815
	1.80
	1.50
	2
	5.40
	32.21

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	2.79
	16.76
	C1815
	1.80
	1.50
	1
	2.70
	16.11

	未编号
	框支撑
	1
	7.50
	3.76
	28.18
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	4.89
	3.76
	18.37
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.03
	3.60
	21.71
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	4.83
	3.60
	17.39
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	43.48

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	34.43

	未编号
	框支撑
	1
	6.10
	3.60
	21.96
	C1821
	1.80
	2.10
	2
	7.56
	34.43

	合计
	—
	33
	—
	—
	93.78
	—
	—
	—
	25
	93.78
	100.00


结论
稳了建筑外窗可开启面积比例为100.0%，玻璃幕墙可开启面积比例为14.2%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为6.0分。

附录：门窗详图

无

	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共5页
	VENT2020



[image: image11.png][image: image12.png]


[image: image13.png]


