第5章  辅助工具
[image: image8.jpg]


                                         空气质量评价报告书-有机挥发物

室内有机挥发物浓度
报告书

	项目名称
	稳了

	工程地点
	大连

	设计编号
	

	建设单位
	稳了呗小组

	设计单位
	稳了呗小组

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月13日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18985729639


目录
3

1.
项目概况

3

1.1
建筑基本信息

3

1.2
建筑平面图

4

1.3
建筑三维轴测图

5

2
参考标准

5

3
评价标准

6

4
计算原理

7

5
计算参数

7

5.1
渗透风量

7

5.2
室内装修信息

13

6
计算结果

15

7
结论



项目概况

建筑基本信息

	建筑用途
	 
	地理位置
	 大连

	建筑面积
	 3126.41m2
	建筑高度
	 10.800m

	项目周期
	 
	交付状态
	 


建筑平面图

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

建筑三维轴测图

	请先在[模型观察]命令中保存图片！[image: image4.png]





参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

	检查项
	评价依据

	技术要求

3.2.8
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。

	控制项

5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。

	评分项

5.2.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；


说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。 

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值： 

	类别
	甲醛HCHO
	苯C6H6
	氨NH3
	总挥发性有机物TVOC
	氡Rn
	PM10

	
	1小时均值 （mg/m3）
	8小时均值（mg/m3）
	年均值（Bq/ m3）
	日均值（mg/m3）

	限值
	0.10
	0.11
	0.20
	0.60
	400
	0.15


说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。 

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

	星级
	甲醛HCHO
	苯C6H6
	氨NH3
	总挥发性有机物TVOC
	氡Rn
	PM10 

	
	1小时均值（mg/m3）
	8小时均值（mg/m3）
	年均值（Bq/m3）
	日均值（mg/m3）

	一星级
	＜0.09
	＜0.099
	＜0.18
	＜0.54
	＜360
	＜0.135

	二星级
	＜0.08
	＜0.088
	＜0.16
	＜0.48
	＜320
	＜0.12

	三星级
	
	
	
	
	
	


计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。
本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示： 
[image: image5.png]PRSI

‘ vspmne | [ eE |

ERBHUERYIRE




    图4-1 计算流程图
室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

[image: image6.png]d;{“ ZAEf Qc,




其中：

V——房间体积，m3
Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3
A——材料与室内空气接触的面积，m2
Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
本项目忽略渗透风量的影响。
室内装修信息  

表5.2-1  材料污染物释放率[mg/（m2·h）]
	材料名称
	材质
	释放率等级
	甲醛
	苯
	TVOC

	书柜
	家具
	F1
	0.008
	0
	0.04

	床
	家具
	F2
	0.0191
	0
	0.122

	底漆
	涂料
	F1
	0.003
	0
	0.0366

	木塑地板
	地板
	F1
	0.0013
	0
	0.0223

	桌子
	家具
	F1
	0.0023
	0
	0.0312

	椅子
	家具
	F1
	0.0081
	0.0015
	0.0233

	橱柜
	家具
	F1
	0.0098
	0.0055
	0.0082

	沙发
	家具
	F1
	0.0075
	0
	0.0288

	石塑地板
	地板
	F1
	0.0012
	0
	0.0355

	石膏板
	板材
	F1
	0.0066
	0
	0.0056

	防水涂料
	涂料
	F1
	0.001
	0
	0.0051

	面漆
	涂料
	F1
	0.0045
	0
	0.0062

	饰面板
	板材
	F1
	0.0023
	0
	0.0043


表5.2-2  装修方案清单

	楼层
	房间编号
	房间名称
	装修方案
	材料材质
	材料名称
	面积㎡

	1
	1002
	公共活动空间
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	86.7

	
	
	
	
	家具
	椅子
	37.1

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	185.7

	
	
	
	
	家具
	桌子
	61.9

	1
	1004
	公共活动空间
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	37.2

	
	
	
	
	家具
	椅子
	15.9

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	79.6

	
	
	
	
	家具
	桌子
	26.5

	1
	1007
	公共活动空间
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	30.5

	
	
	
	
	家具
	椅子
	13.1

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	65.4

	
	
	
	
	家具
	桌子
	21.8

	1
	1009
	公共活动空间
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	25.1

	
	
	
	
	家具
	椅子
	10.7

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	53.7

	
	
	
	
	家具
	桌子
	17.9

	1
	1010
	超市
	（公建）商场方案
	涂料
	底漆
	24.9

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	28.4

	
	
	
	
	板材
	石膏板
	17.8

	1
	1011
	电子室
	（公建）教室方案
	涂料
	面漆
	70.7

	
	
	
	
	家具
	桌子
	42.4

	
	
	
	
	家具
	椅子
	21.2

	1
	1012
	开放食堂
	（公建）大食堂方案
	涂料
	底漆
	42.4

	
	
	
	
	家具
	桌子
	56.5

	
	
	
	
	家具
	椅子
	10.6

	1
	1014
	办公-会议室
	（公建）会议室方案2
	涂料
	面漆
	25.6

	
	
	
	
	家具
	桌子
	16.0

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	38.4

	
	
	
	
	家具
	椅子
	16.0

	1
	1015
	厨房
	（公建）厨房2
	涂料
	防水涂料
	21.6

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	55.6

	
	
	
	
	家具
	橱柜
	15.5

	1
	1022
	器械室
	（公建）办公室方案1
	涂料
	面漆
	22.9

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	21.1

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	8.8

	1
	1023
	医院-病房
	（公建）公寓方案
	涂料
	面漆
	15.9

	
	
	
	
	家具
	床
	17.6

	
	
	
	
	家具
	沙发
	7.0

	1
	1024
	手工室
	（公建）阅览室方案
	家具
	桌子
	19.3

	
	
	
	
	家具
	书柜
	12.3

	
	
	
	
	家具
	椅子
	7.0

	1
	1027
	医院-病房
	（公建）公寓方案
	涂料
	面漆
	15.9

	
	
	
	
	家具
	床
	17.6

	
	
	
	
	家具
	沙发
	7.0

	1
	1029
	医院-病房
	（公建）公寓方案
	涂料
	面漆
	15.7

	
	
	
	
	家具
	床
	17.5

	
	
	
	
	家具
	沙发
	7.0

	1
	1030
	医院-病房
	（公建）公寓方案
	涂料
	面漆
	15.7

	
	
	
	
	家具
	床
	17.5

	
	
	
	
	家具
	沙发
	7.0

	1
	1031
	手工室
	（公建）阅览室方案
	家具
	桌子
	19.2

	
	
	
	
	家具
	书柜
	12.2

	
	
	
	
	家具
	椅子
	7.0

	1
	1035
	棋牌室
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	10.8

	
	
	
	
	家具
	椅子
	4.6

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	23.1

	
	
	
	
	家具
	桌子
	7.7

	1
	1036
	办公室
	（公建）办公室方案2
	涂料
	面漆
	11.2

	
	
	
	
	家具
	桌子
	8.4

	
	
	
	
	地板
	木塑地板
	11.2

	1
	1037
	调解室
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	9.8

	
	
	
	
	家具
	椅子
	4.2

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	21.1

	
	
	
	
	家具
	桌子
	7.0

	1
	1039
	资料室
	（公建）办公室方案1
	涂料
	面漆
	18.0

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	16.6

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	6.9

	1
	1042
	医院-门诊
	（公建）办公室方案2
	涂料
	面漆
	10.5

	
	
	
	
	家具
	桌子
	7.9

	
	
	
	
	地板
	木塑地板
	10.5

	1
	1043
	医院-门诊
	（公建）办公室方案2
	涂料
	面漆
	10.4

	
	
	
	
	家具
	桌子
	7.8

	
	
	
	
	地板
	木塑地板
	10.4

	1
	1045
	起居厅
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	8.9

	
	
	
	
	家具
	椅子
	3.8

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	19.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	6.3

	1
	1047
	起居厅
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	8.9

	
	
	
	
	家具
	椅子
	3.8

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	19.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	6.3

	1
	1051
	卧室
	（公建）公寓方案
	涂料
	面漆
	5.7

	
	
	
	
	家具
	床
	6.3

	
	
	
	
	家具
	沙发
	2.5

	1
	1053
	卧室
	（公建）公寓方案
	涂料
	面漆
	5.7

	
	
	
	
	家具
	床
	6.3

	
	
	
	
	家具
	沙发
	2.5

	1
	1057
	阳台
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	3.7

	
	
	
	
	家具
	椅子
	1.6

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	8.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	2.7

	1
	1058
	阳台
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	3.7

	
	
	
	
	家具
	椅子
	1.6

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	8.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	2.7

	2
	2001
	活动空间
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	96.6

	
	
	
	
	家具
	椅子
	41.4

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	207.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	69.0

	2
	2003
	开放食堂
	（公建）大食堂方案
	涂料
	底漆
	70.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	93.3

	
	
	
	
	家具
	椅子
	17.5

	2
	2005
	空房间
	（公建）办公室方案1
	涂料
	面漆
	69.3

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	64.0

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	26.7

	2
	2006
	公共活动空间
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	36.1

	
	
	
	
	家具
	椅子
	15.5

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	77.3

	
	
	
	
	家具
	桌子
	25.8

	2
	2008
	公共活动空间
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	29.9

	
	
	
	
	家具
	椅子
	12.8

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	64.1

	
	
	
	
	家具
	桌子
	21.4

	2
	2013
	活动大厅
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	24.2

	
	
	
	
	家具
	椅子
	10.4

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	51.8

	
	
	
	
	家具
	桌子
	17.3

	2
	2016
	阅览室
	（公建）阅览室方案
	家具
	桌子
	26.8

	
	
	
	
	家具
	书柜
	17.0

	
	
	
	
	家具
	椅子
	9.7

	2
	2017
	网络学习室
	（公建）教室方案
	涂料
	面漆
	48.7

	
	
	
	
	家具
	桌子
	29.2

	
	
	
	
	家具
	椅子
	14.6

	2
	2018
	办公-会议室
	（公建）会议室方案2
	涂料
	面漆
	17.6

	
	
	
	
	家具
	桌子
	11.0

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	26.4

	
	
	
	
	家具
	椅子
	11.0

	2
	2019
	办公-会议室
	（公建）会议室方案2
	涂料
	面漆
	17.6

	
	
	
	
	家具
	桌子
	11.0

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	26.4

	
	
	
	
	家具
	椅子
	11.0

	2
	2020
	办公室
	（公建）办公室方案2
	涂料
	面漆
	17.5

	
	
	
	
	家具
	桌子
	13.1

	
	
	
	
	地板
	木塑地板
	17.5

	2
	2021
	办公室
	（公建）办公室方案2
	涂料
	面漆
	17.5

	
	
	
	
	家具
	桌子
	13.1

	
	
	
	
	地板
	木塑地板
	17.5

	2
	2025
	纺织室
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	12.3

	
	
	
	
	家具
	椅子
	5.3

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	26.4

	
	
	
	
	家具
	桌子
	8.8

	2
	2026
	活动室
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	12.3

	
	
	
	
	家具
	椅子
	5.3

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	26.4

	
	
	
	
	家具
	桌子
	8.8

	2
	2028
	宾馆-3星级餐厅
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	12.3

	
	
	
	
	家具
	椅子
	5.3

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	26.4

	
	
	
	
	家具
	桌子
	8.8

	2
	2032
	活动室
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	12.2

	
	
	
	
	家具
	椅子
	5.2

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	26.1

	
	
	
	
	家具
	桌子
	8.7

	2
	2033
	阅览室
	（公建）阅览室方案
	家具
	桌子
	19.2

	
	
	
	
	家具
	书柜
	12.2

	
	
	
	
	家具
	椅子
	7.0

	2
	2034
	空房间
	（公建）办公室方案1
	涂料
	面漆
	21.5

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	19.8

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	8.3

	2
	2044
	起居厅
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	8.9

	
	
	
	
	家具
	椅子
	3.8

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	19.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	6.3

	2
	2046
	起居厅
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	8.9

	
	
	
	
	家具
	椅子
	3.8

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	19.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	6.3

	2
	2052
	卧室
	（公建）公寓方案
	涂料
	面漆
	5.7

	
	
	
	
	家具
	床
	6.3

	
	
	
	
	家具
	沙发
	2.5

	2
	2054
	卧室
	（公建）公寓方案
	涂料
	面漆
	5.7

	
	
	
	
	家具
	床
	6.3

	
	
	
	
	家具
	沙发
	2.5

	2
	2055
	空房间
	（公建）办公室方案1
	涂料
	面漆
	7.6

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	7.0

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	2.9

	2
	2056
	阳台
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	3.7

	
	
	
	
	家具
	椅子
	1.6

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	8.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	2.7

	2
	2059
	阳台
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	3.7

	
	
	
	
	家具
	椅子
	1.6

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	8.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	2.7

	2
	2060
	空房间
	（公建）办公室方案1
	涂料
	面漆
	7.2

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	6.6

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	2.8

	2
	2061
	空房间
	（公建）办公室方案1
	涂料
	面漆
	6.9

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	6.4

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	2.6


计算结果

    本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

	检查项目
	甲醛
	苯
	TVOC

	
	1小时均值(mg/ m3）
	8小时均值(mg/ m3)

	控制项
	0.10
	0.11
	0.60

	评分项
	3分
	0.09
	0.099
	0.54

	
	6分
	0.08
	0.088
	0.48


 本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：
表6.2  各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

	楼层
	房间编号
	房间名称
	甲醛
	苯
	TVOC
	控制项
	评分项
	技术项

	1
	1002
	公共活动空间
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1004
	公共活动空间
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1007
	公共活动空间
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1009
	公共活动空间
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1010
	超市
	0.013
	0.000
	0.073
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1011
	电子室
	0.029
	0.002
	0.146
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1012
	开放食堂
	0.017
	0.001
	0.231
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1014
	办公-会议室
	0.018
	0.001
	0.171
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1015
	厨房
	0.013
	0.005
	0.164
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1022
	器械室
	0.015
	0.000
	0.121
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1023
	医院-病房
	0.045
	0.000
	0.319
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1024
	手工室
	0.020
	0.001
	0.164
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1027
	医院-病房
	0.045
	0.000
	0.319
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1029
	医院-病房
	0.045
	0.000
	0.319
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1030
	医院-病房
	0.045
	0.000
	0.319
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1031
	手工室
	0.020
	0.001
	0.164
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1035
	棋牌室
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1036
	办公室
	0.010
	0.000
	0.095
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1037
	调解室
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1039
	资料室
	0.015
	0.000
	0.121
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1042
	医院-门诊
	0.010
	0.000
	0.095
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1043
	医院-门诊
	0.010
	0.000
	0.095
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1045
	起居厅
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1047
	起居厅
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1051
	卧室
	0.045
	0.000
	0.319
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1053
	卧室
	0.045
	0.000
	0.319
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1057
	阳台
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1058
	阳台
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2001
	活动空间
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2003
	开放食堂
	0.017
	0.001
	0.231
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2005
	空房间
	0.015
	0.000
	0.121
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2006
	公共活动空间
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2008
	公共活动空间
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2013
	活动大厅
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2016
	阅览室
	0.020
	0.001
	0.164
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2017
	网络学习室
	0.029
	0.002
	0.146
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2018
	办公-会议室
	0.018
	0.001
	0.171
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2019
	办公-会议室
	0.018
	0.001
	0.171
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2020
	办公室
	0.010
	0.000
	0.095
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2021
	办公室
	0.010
	0.000
	0.095
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2025
	纺织室
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2026
	活动室
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2028
	宾馆-3星级餐厅
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2032
	活动室
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2033
	阅览室
	0.020
	0.001
	0.164
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2034
	空房间
	0.015
	0.000
	0.121
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2044
	起居厅
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2046
	起居厅
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2052
	卧室
	0.045
	0.000
	0.319
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2054
	卧室
	0.045
	0.000
	0.319
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2055
	空房间
	0.015
	0.000
	0.121
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2056
	阳台
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2059
	阳台
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2060
	空房间
	0.015
	0.000
	0.121
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2061
	空房间
	0.015
	0.000
	0.121
	达标
	6
	二/三星级


说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

[image: image7.jpg]0100
"‘mooan

BN ERATHIEE

oas0
oans
110 0,055 0o
II.OOOS

v EHEE 235 =6 o RGO m*)





图6-1 达标统计图


结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

	检查项
	标准要求
	计算结果
	结论
	得分

	控制项

5.1.1
	室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6
	所有房间均达标
	满足
	/

	评分项

5.2.1
	室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。
	3分
	所有房间均满足要求
	/
	6分

	
	室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。
	6分
	
	
	


说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3
http://www.gbsware.cn/               第 6页 共7页                   VENT2022

[image: image8.jpg][image: image9.jpg]


