	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	1
	1004
	大堂
	IV
	侧面
	20.94
	5.94
	3.52
	满足

	
	1009
	大堂
	IV
	侧面
	11.67
	4.99
	2.34
	满足

	
	1010
	普通教室
	III
	侧面
	19.35
	6.00
	3.22
	满足

	
	1011
	办公室
	III
	侧面
	17.28
	4.27
	4.05
	满足

	
	1012
	餐厅
	IV
	侧面
	19.20
	4.83
	3.97
	满足

	
	1014
	会议室
	III
	侧面
	16.63
	3.81
	4.36
	满足

	
	1023
	一般病房
	IV
	侧面
	18.15
	6.21
	2.92
	满足

	
	1024
	办公室
	III
	侧面
	17.62
	4.02
	4.38
	满足

	
	1027
	一般病房
	IV
	侧面
	19.15
	6.05
	3.16
	满足

	
	1029
	一般病房
	IV
	侧面
	16.20
	3.09
	5.25
	满足

	
	1030
	一般病房
	IV
	侧面
	16.45
	3.07
	5.36
	满足

	
	1031
	办公室
	III
	侧面
	16.45
	4.04
	4.07
	满足

	
	1035
	办公室
	III
	侧面
	17.41
	5.88
	2.96
	满足

	
	1036
	办公室
	III
	侧面
	20.28
	6.73
	3.01
	满足

	
	1037
	办公室
	III
	侧面
	19.25
	6.59
	2.92
	满足

	
	1039
	办公室
	III
	侧面
	15.45
	3.96
	3.90
	满足

	
	1042
	综合大厅
	IV
	侧面
	12.37
	6.14
	2.01
	满足

	
	1043
	诊室
	III
	侧面
	16.23
	4.93
	3.29
	满足

	
	1045
	卧室
	IV
	侧面
	3.87
	1.99
	1.95
	满足

	
	1047
	卧室
	IV
	侧面
	3.00
	1.24
	2.43
	满足

	
	1051
	健身房
	IV
	侧面
	3.88
	2.69
	1.44
	满足

	
	1053
	健身房
	IV
	侧面
	3.99
	2.83
	1.41
	满足

	2
	2001
	进站大厅
	III
	侧面
	28.72
	6.37
	4.51
	满足

	
	2003
	开架书库
	III
	侧面
	13.76
	3.91
	3.52
	满足

	
	2006
	大堂
	IV
	侧面
	12.45
	5.24
	2.37
	满足

	
	2008
	大堂
	IV
	侧面
	7.84
	3.35
	2.34
	满足

	
	2016
	办公室
	III
	侧面
	16.87
	4.59
	3.67
	满足

	
	2017
	办公室
	III
	侧面
	15.15
	4.90
	3.09
	满足

	
	2018
	会议室
	III
	侧面
	16.15
	4.70
	3.44
	满足

	
	2019
	会议室
	III
	侧面
	17.05
	3.56
	4.79
	满足

	
	2020
	办公室
	III
	侧面
	10.94
	3.13
	3.50
	满足

	
	2021
	办公室
	III
	侧面
	11.31
	3.03
	3.73
	满足

	
	2025
	办公室
	III
	侧面
	16.20
	4.80
	3.37
	满足

	
	2026
	办公室
	III
	侧面
	16.60
	4.73
	3.51
	满足

	
	2028
	开架书库
	III
	侧面
	10.74
	3.28
	3.28
	满足

	
	2032
	办公室
	III
	侧面
	12.16
	3.49
	3.48
	满足

	
	2033
	办公室
	III
	侧面
	12.00
	3.45
	3.48
	满足

	
	2044
	起居室
	IV
	侧面
	3.39
	1.32
	2.57
	满足

	
	2046
	起居室
	IV
	侧面
	3.44
	1.30
	2.65
	满足

	
	2052
	客房
	IV
	侧面
	7.33
	5.00
	1.46
	满足

	
	2054
	客房
	IV
	侧面
	6.90
	4.96
	1.39
	满足

	
	2056
	普通教室
	III
	侧面
	12.02
	5.29
	2.27
	满足

	
	2059
	普通教室
	III
	侧面
	11.30
	5.28
	2.14
	满足

	
	2060
	办公室
	III
	侧面
	11.39
	3.81
	2.99
	满足


