行政绿动力——基于绿色零碳设计理念的武汉某行政学院

绿色建造运维可再生能源方案思维导图分析

# 项目概况

该项目位于湖北省武汉市临空经济区，基地东侧连接机场高速，南侧连接第二机场高速，可快速通达武汉主城区和天河机场。项目处于运营初期阶段，本次建造运维检算的是该项目内的#1号行政学院宿舍楼。该宿舍楼一共4层，建筑高度18.18米,总建筑面积7968平方米，占地面积2374.55平方米。

# 地源热泵系统调节运行模式

## 概述

热泵是一种兼备冷热交换功能，能够通过消耗少量电能，将低品质能源转化为高品质能源的高效节能技术。地源热泵系统（简称GSHP）主要是利用浅层地热能，通过中间载体的循环流动，实现负载空间的温度调控。因此，在建筑的制冷采暖领域，地源热泵技术一直被广泛应用。但由于系统利用浅层土壤进行蓄热，取热量与排热量不平衡，易造成土壤温度的不稳定，因此，极易出现土壤温度上升，排热难度增大；土壤温度下降，取热难度增大的问题。所以，土壤温度的热失衡问题是制约地源热泵应用及发展的关键。

## 地源热泵系统调节运行思维导图分析