厕所排风系统

厕所排风系统的控制需结合机械通风、智能联动及环境监测，确保有效除臭和空气流通。以下是关键控制方式：

机械通风控制

排风扇安装：优先选择带防潮功能的排风扇，安装位置应避开淋浴区，建议置于天花板中央或靠近异味源（如马桶上方）。 ‌

系统形式

独立排风：每层或每间卫生间单独设置排气扇，屋顶加装排风机。 ‌

‌湿度感应：当湿度超过60%时自动启动排风扇，防止霉味。 ‌

马桶传感器：通过门窗传感器检测马桶盖/座圈状态，自动开启排风（如马桶盖关闭后延时启动）。 ‌

延时关闭：排风结束后继续运行5-10分钟，彻底排出异味。 ‌

空气质量监测：安装氨气、硫化氢传感器，超标时自动启动净化程序。 ‌

智能调节：结合二氧化碳、挥发性有机物数据，动态调整风机转速。 ‌

防倒流设计排风支管加装单向阀，防止外部空气倒灌。 ‌

定时通风：根据运营方需求设置早晚各1小时定时排风，适应日常使用习惯。