高位水箱给水的联动控制

高位消防水箱是利用重力自流为消防系统供水的储水设施，通常设置于建筑最高处，属于临时高压消防给水系统的核心组件。其主要作用为维持消防管道压力，火灾时配合消防水泵保障初期灭火用水需求，并缩短消防水泵启动后的管道注水时间。

高位玻璃钢消防水箱是国际上采用的新型水箱。由整体优质的玻璃钢水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂,因此水质好、清洁无污染、具有强度高、重量轻、耐腐蚀、外型美观、使用寿命长、保养管理方便等特点。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑,作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。

高位水箱供水是一种在高层建筑中广泛应用的供水方式，通过在楼顶设置水箱，利用重力向下方楼层供水。其核心优点是水压稳定，且在停电时仍能维持一定时间的供水保障。但由于水箱存在水质污染风险，需定期清洗维护。根据建筑高度和用水需求，该方式可细分为并列、串联、减压水箱及减压阀四种类型，各类型在设备配置、运行成本及维护难度等方面具有不同特点。