规定性指标

| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1003 | 21.62 |  |  | 0.23 | 0.16 | 0.30 | 0.50 | － |
| ︱├ M0920 | 1.95 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1004 | 19.98 |  |  | 0.25 | 0.17 | 0.30 | 0.50 | － |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1005 | 19.98 |  |  | 0.25 | 0.17 | 0.30 | 0.50 | － |
| ︱├ M0920 | 1.95 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1006 | 19.98 |  |  | 0.25 | 0.17 | 0.30 | 0.50 | － |
| ︱├ M0920 | 1.95 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○1007 | 21.62 |  |  | 0.23 | 0.16 | 0.30 | 0.50 | － |
| ├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └ C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1001 | 70.00 |  |  | 0.18 | 0.11 | 0.30 | 0.47 | － |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○1002 | 20.31 |  |  | 0.16 | 0.15 | 0.30 | 0.57 | － |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○1008 | 54.20 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.53 | － |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1009 | 20.38 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.34 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1010 | 54.22 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.53 | － |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1011 | 54.22 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.53 | － |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1012 | 20.38 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.34 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○1013 | 54.18 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.53 | － |
| ├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| └ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○2001 | 54.18 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.53 | － |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2002 | 20.38 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.34 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2003 | 54.22 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.53 | － |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2004 | 54.22 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.53 | － |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2005 | 20.38 |  |  | 0.36 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.34 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○2006 | 54.18 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.53 | － |
| ├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ M1020 | 2.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └ C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |