规定性指标

| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1001 | 311.94 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0.59 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M3621 | 7.56 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M3621 | 7.56 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0924 | 2.52 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1007 | 57.31 |  |  | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○1031 | 18.61 |  |  | 0.32 | 0.23 | 0.30 | 0.51 | － |
| ├ M1221 | 2.52 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○2003 | 133.69 |  |  | 0.27 | 0.13 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1321 | 2.73 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2004 | 110.00 |  |  | 0.29 | 0.16 | 0.30 | 0.43 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2006 | 70.00 |  |  | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.57 | － |
| ︱├ M3121 | 6.51 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M3121 | 6.51 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○2008 | 55.79 |  |  | 0.47 | 0.29 | 0.30 | 0.46 | － |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M2730 | 8.10 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2018 | 30.69 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.59 | － |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M2730 | 8.10 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○2021 | 26.31 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0609 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2026 | 26.32 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0609 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2027 | 20.35 |  |  | 0.25 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2718 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○2030 | 20.35 |  |  | 0.25 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C2818 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○3001 | 20.31 |  |  | 0.62 | 0.37 | 0.30 | 0.46 | － |
| ︱├ M1821 | 3.78 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2718 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3005 | 110.00 |  |  | 0.29 | 0.16 | 0.30 | 0.43 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3022 | 26.31 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0609 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3025 | 26.32 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0609 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3028 | 20.35 |  |  | 0.25 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2718 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○3029 | 20.35 |  |  | 0.25 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C2818 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○4009 | 56.15 |  |  | 0.37 | 0.19 | 0.30 | 0.43 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1321 | 2.73 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○4010 | 54.22 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4013 | 52.21 |  |  | 0.29 | 0.16 | 0.30 | 0.44 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4014 | 52.21 |  |  | 0.29 | 0.16 | 0.30 | 0.44 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4019 | 26.24 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0609 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4020 | 26.24 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0609 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4034 | 14.23 |  |  | 0.35 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2818 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○4035 | 14.23 |  |  | 0.35 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C2718 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○5011 | 54.22 |  |  | 0.31 | 0.16 | 0.30 | 0.43 | － |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5012 | 52.21 |  |  | 0.28 | 0.16 | 0.30 | 0.44 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5015 | 52.21 |  |  | 0.28 | 0.16 | 0.30 | 0.44 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2118 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5023 | 26.24 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0609 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5024 | 26.24 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0609 | 0.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5032 | 17.29 |  |  | 0.29 | 0.09 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2718 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○5033 | 17.29 |  |  | 0.29 | 0.09 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C2818 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |