开间窗墙比

| 朝向/房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○南 |  |  |  |
| ├ 2008 | 15.12 | 56.10 | 0.27 |
| └ 2018 | 7.56 | 31.22 | 0.24 |
| ○西 |  |  |  |
| ├ 2006 | 8.64 | 35.64 | 0.24 |
| └ 4009 | 7.56 | 27.82 | 0.27 |
| ○北 |  |  |  |
| ├ 2003 | 19.44 | 79.20 | 0.25 |
| ├ 2004 | 21.60 | 55.44 | 0.39 |
| ├ 2021 | 2.70 | 13.86 | 0.19 |
| ├ 2026 | 2.70 | 13.86 | 0.19 |
| ├ 2027 | 5.04 | 10.89 | 0.46 |
| ├ 2030 | 5.04 | 10.89 | 0.46 |
| ├ 3005 | 21.60 | 55.44 | 0.39 |
| ├ 3022 | 2.70 | 13.86 | 0.19 |
| ├ 3025 | 2.70 | 13.86 | 0.19 |
| ├ 3029 | 5.04 | 10.89 | 0.46 |
| ├ 4010 | 11.34 | 27.72 | 0.41 |
| ├ 4013 | 9.72 | 27.72 | 0.35 |
| ├ 4014 | 9.72 | 27.72 | 0.35 |
| ├ 4019 | 2.70 | 13.86 | 0.19 |
| ├ 4020 | 2.70 | 13.86 | 0.19 |
| ├ 4034 | 5.04 | 10.89 | 0.46 |
| ├ 4035 | 5.04 | 10.89 | 0.46 |
| ├ 5011 | 9.18 | 27.61 | 0.33 |
| ├ 5012 | 9.18 | 33.99 | 0.27 |
| ├ 5015 | 9.18 | 33.99 | 0.27 |
| ├ 5023 | 2.70 | 13.86 | 0.19 |
| ├ 5024 | 2.70 | 13.86 | 0.19 |
| ├ 5032 | 5.04 | 10.95 | 0.46 |
| └ 5033 | 5.04 | 10.95 | 0.46 |