规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⊙屋顶 | K=0.81 | 0.20≤K≤0.60[K值可按表6.1.2选取] | 不需要 |
| 天窗类型 | 无 | K和SHGC值可按表6.1.5-2选取 | 不需要 |
| ⊙外墙 | K=1.09 | 0.20≤K≤0.80[K值可按表6.1.2选取] | 不需要 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 不需要 |