| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 48.54 | 16.18 | 33 |
|  | 1002 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 48.54 | 13.65 | 28 |
|  | 1003 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 70.00 | 14.20 | 20 |
|  | 1004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.31 | 0.00 | 0 |
|  | 1005 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.00 | 21.62 | 21.62 | 100 |
|  | 1006 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.00 | 19.98 | 19.98 | 100 |
|  | 1007 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.00 | 19.98 | 19.98 | 100 |
|  | 1008 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.00 | 19.98 | 19.98 | 100 |
|  | 1009 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.00 | 21.62 | 21.62 | 100 |
|  | 1016 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 54.20 | 49.11 | 91 |
|  | 1017 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.38 | 20.38 | 100 |
|  | 1018 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 54.22 | 48.85 | 90 |
|  | 1019 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 54.22 | 49.87 | 92 |
|  | 1020 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.38 | 20.38 | 100 |
|  | 1021 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 54.18 | 48.86 | 90 |
| 2 | 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 54.18 | 50.13 | 93 |
|  | 2011 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.38 | 20.38 | 100 |
|  | 2012 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 54.22 | 50.89 | 94 |
|  | 2013 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 54.22 | 51.15 | 94 |
|  | 2014 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.38 | 20.38 | 100 |
|  | 2015 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 54.18 | 50.13 | 93 |