| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 普通教室 | III | 侧面 | 4.99 | 2.10 | 2.37 | 满足 |
|  | 1002 | 普通教室 | III | 侧面 | 4.94 | 2.14 | 2.31 | 满足 |
|  | 1003 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.18 | 0.76 | 19.95 | 不满足 |
|  | 1004 | 普通教室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 1005 | 档案室 | IV | 侧面 | 20.17 | 7.28 | 2.77 | 满足 |
|  | 1006 | 档案室 | IV | 侧面 | 18.34 | 5.91 | 3.10 | 满足 |
|  | 1007 | 档案室 | IV | 侧面 | 17.89 | 5.89 | 3.04 | 满足 |
|  | 1008 | 档案室 | IV | 侧面 | 17.83 | 5.95 | 2.99 | 满足 |
|  | 1009 | 档案室 | IV | 侧面 | 19.60 | 7.23 | 2.71 | 满足 |
|  | 1016 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.29 | 2.78 | 5.86 | 满足 |
|  | 1017 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.50 | 5.50 | 3.55 | 满足 |
|  | 1018 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.22 | 2.76 | 5.88 | 满足 |
|  | 1019 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.28 | 2.81 | 5.80 | 满足 |
|  | 1020 | 普通教室 | III | 侧面 | 18.88 | 5.50 | 3.43 | 满足 |
|  | 1021 | 普通教室 | III | 侧面 | 17.10 | 2.76 | 6.19 | 不满足 |
| 2 | 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.55 | 2.83 | 5.86 | 满足 |
|  | 2011 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.52 | 5.54 | 3.52 | 满足 |
|  | 2012 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.21 | 2.85 | 5.68 | 满足 |
|  | 2013 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.95 | 2.86 | 5.92 | 满足 |
|  | 2014 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.46 | 5.55 | 3.51 | 满足 |
|  | 2015 | 普通教室 | III | 侧面 | 17.30 | 2.82 | 6.14 | 不满足 |