公共空间开放及配套设施共享方案——7#生活楼

项目名称：翼城县教育科技文化发展有限公司

山西省翼城中学校改扩建项目建设单位：翼城县教育科技文化发展有限公司

设计单位：山西四建集团有限公司

- 一、项目概况

- 本项目位于山西省临汾市翼城县唐兴镇古城村（现翼城中学南侧）。北侧为唐兴镇古城村居民区，南侧为法滨街，西侧为绛源路，东侧为新华路。翼城县教育科技文化发展有限公司山西省翼城中学校改扩建项目——7#生活楼，总建筑面积6958.94㎡，建筑层数为地上2层，建筑高度为9.75m，建筑类别为多层公共建筑，耐火等级为二级，设计工作年限为50年，抗震设防烈度7度，地震加速度0.15g（第二组），结构形式为框架结构，主要功能为便利店、男女淋浴、食堂餐厅、医疗服务等。

- 二、计算条文概述

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第6.2.3 提供便利的公共服务。

- 公共建筑，满足下列要求中的3项，得5分；满足5项10分。1)建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能；2)建筑向社会公众提供开放的公共活动空间；3)电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低10%;4)周边500m范围内设有社会公共停车场（库）；5)场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放。三、公共服务点说明

- 1.建筑内设有餐厅、便利店等面向社会的公共服务功能。

- 2.本项目室外绿地、室外停车位、图书馆、体育馆等向社会开放

- 3.本项目总车位数490辆，其中电动汽车充电桩的车位50辆，占比10.2%。

- 4.本项目场地不封闭。

- 本项目为公共建筑，满足第6.2.3条1、2、3、5项要求，得5分。四、结论

- 综上所述，本项目满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第6.2.3 条要求，得5分。