**室内有机挥发物浓度**

**报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 新建项目 |
| **工程地点** | 临汾 |
| **设计编号** |  |
| **建设单位** |  |
| **设计单位** |  |
| **设 计 人** |  |
| **校 对 人** |  |
| **审 核 人** |  |
| **审 定 人** |  |
| **设计日期** | 2023年11月22日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| 软件版本 | 20231016 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17335013165 |

目录

1. 项目概况 3

1.1 建筑基本信息 3

1.2 建筑平面图 3

1.3 建筑三维轴测图 5

2 参考标准 6

3 评价标准 6

4 计算原理 7

5 计算参数 7

5.1 渗透风量 7

5.2 室内装修信息 8

6 计算结果 12

7 结论 14

8 附录 15

8.1 装修方案清单 15

8.2 各房间有机挥发物达标判定(mg/m3) 37

# 项目概况

## 建筑基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建筑用途** |   | **地理位置** |  临汾 |
| **建筑面积** |  9591.05m2 | **建筑高度** |  25.100m |
| **项目周期** |   | **交付状态** |   |

## 建筑平面图



**1层平面**



**2层平面**



**3层平面**



**4层平面**



**5层平面**

## 建筑三维轴测图

|  |
| --- |
| 请先在[模型观察]命令中保存图片！ |

# 参考标准

* + 1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
		2. 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436
		3. 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461
		4. 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022
		5. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106
		6. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325
		7. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

# 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **检查项** | **评价依据** |
| 技术要求3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

**说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。**

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于上述几种不同类别污染物浓度的限值：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **甲醛HCHO** | **苯C6H6** | **氨NH3** | **总挥发性有机物TVOC** | **氡Rn** |
| 1小时均值 （mg/m3） | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） |
| 限值 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.60 | 300 |

**说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。**

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **星级** | **甲醛HCHO** | **苯C6H6** | **氨NH3** | **总挥发性有机物TVOC** | **氡Rn** |
| 1小时均值（mg/m3） | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） |
| 一星级 | ＜0.072 | ＜0.027 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜270 |
| 二星级 | ＜0.064 | ＜0.024 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜240 |
| 三星级 |

# 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：



 **图4-1 计算流程图**

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

$$V\frac{dC\_{a}}{dt}=\sum\_{}^{}AE−QC\_{a}$$

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

# 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

## 渗透风量

渗透风量可通过**门窗气密性**或者**换气次数**计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

## 室内装修信息

**表5.2-1 材料污染物释放率[mg/（m2·h）]**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料名称** | **材质** | **释放率等级** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** |
| 床 | 家具 | F2 | 0.0191 | 0 | 0.122 |
| 桌子 | 家具 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0312 |
| 石塑地板 | 地板 | F1 | 0.0012 | 0 | 0.0355 |
| 腻子 | 涂料 | F1 | 0.0043 | 0 | 0.007 |

**表5.2-2 装修方案清单(部分房间，详见附录)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **装修方案** | **材料材质** | **材料名称** | **面积㎡** |
| 1层 | 1052 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 10.9 |
| 地板 | 石塑地板 | 21.8 |
| 家具 | 桌子 | 4.8 |
| 家具 | 床 | 9.7 |
| 1051 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1050 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1049 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1048 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1047 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1046 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1045 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1044 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1043 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1042 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1041 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1040 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1039 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1038 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1037 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1036 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1035 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1034 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1033 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1032 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1031 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1030 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1029 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1028 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1027 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1026 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1025 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1024 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1023 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1022 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1021 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1018 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.4 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.1 |
| 1017 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.0 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.2 |
| 1016 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.0 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.2 |
| 1015 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.6 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.2 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.3 |
| 1013 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 1012 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 1011 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 1010 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 1009 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 1008 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.9 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.3 |
| 家具 | 床 | 10.6 |

# 计算结果

 本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

**表6.1 有机挥发物标准限值**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** |
| 1小时均值(mg/ m3） | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 | 0.08 | 0.03 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.072 | 0.027 | 0.54 |
| 6分 | 0.064 | 0.024 | 0.48 |

 本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

**表6.2 各房间有机挥发物达标判定(mg/m3) (部分房间，详见附录)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** | **控制项** | **评分项** | **技术项** |
| 1层 | 1052 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1051 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1050 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1049 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1048 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1047 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1046 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1045 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1044 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1043 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1042 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1041 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1040 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1039 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1038 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1037 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1036 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1035 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1034 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1033 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1032 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1031 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1030 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1029 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1028 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1027 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1026 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1025 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1024 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1023 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1022 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1021 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1018 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1017 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1016 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1015 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1013 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1012 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1011 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1010 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1009 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1008 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3



 **图6-1 达标统计图**

# 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项** | **标准要求** | **计算结果** | **结论** | **得分** |
| **控制项****5.1.1** | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.03，TVOC 0.6 | 所有房间均达标 | **满足** | **/** |
| **评分项****5.2.1** | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.072，苯0.064，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | **/** | **3分** |
| 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.027，苯0.024，TVOC 0.48。 | 6分 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

# 附录

## 装修方案清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **装修方案** | **材料材质** | **材料名称** | **面积㎡** |
| 1层 | 1052 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 10.9 |
| 地板 | 石塑地板 | 21.8 |
| 家具 | 桌子 | 4.8 |
| 家具 | 床 | 9.7 |
| 1051 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1050 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1049 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1048 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1047 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1046 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1045 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1044 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1043 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1042 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1041 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1040 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1039 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1038 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1037 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1036 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1035 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1034 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1033 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1032 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1031 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1030 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1029 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1028 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1027 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1026 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1025 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1024 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1023 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1022 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1021 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 1018 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.4 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.1 |
| 1017 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.0 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.2 |
| 1016 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.0 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.2 |
| 1015 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.6 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.2 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.3 |
| 1013 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 1012 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 1011 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 1010 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 1009 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 1008 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.9 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.3 |
| 家具 | 床 | 10.6 |
| 2层 | 2054 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2053 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2052 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2051 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2050 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2049 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2048 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2047 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2046 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2045 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2044 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2043 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2042 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2041 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2040 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2039 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2038 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2037 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2036 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2035 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2034 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2033 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2032 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2031 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2030 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2029 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2028 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2027 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2026 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2025 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2024 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2023 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2022 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2021 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 2020 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 2019 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 2018 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 2017 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 2016 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 2015 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 2014 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 2013 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 2012 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.4 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.1 |
| 2011 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.0 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.2 |
| 2010 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.0 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.2 |
| 2008 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 2007 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 2006 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 2005 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 2004 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 2003 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.9 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.3 |
| 家具 | 床 | 10.6 |
| 3层 | 3054 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3053 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3052 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3051 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3050 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3049 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3048 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3047 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3046 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3045 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3044 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3043 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3042 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3041 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3040 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3039 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3038 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3037 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3036 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3035 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3034 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3033 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3032 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3031 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3030 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3029 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3028 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3027 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3026 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3025 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3024 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3023 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3022 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3021 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 3020 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 3019 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 3018 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 3017 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 3016 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 3015 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 3014 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 3013 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 3012 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.4 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.1 |
| 3011 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.0 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.2 |
| 3010 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.0 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.2 |
| 3008 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 3007 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 3006 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 3005 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 3004 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 3003 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.9 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.3 |
| 家具 | 床 | 10.6 |
| 4层 | 4081 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 0.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 1.1 |
| 家具 | 桌子 | 0.2 |
| 家具 | 床 | 0.5 |
| 4054 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4053 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4052 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4051 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4050 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4049 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4048 | 卧室 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4047 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4046 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4045 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4044 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4043 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4042 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4041 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4040 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4039 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4038 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4037 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4036 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4035 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4034 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4033 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4032 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4031 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4030 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4029 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4028 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4027 | 卧室 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4026 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4025 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4024 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4023 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4022 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4021 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 4020 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 4019 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 4018 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 4017 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 4016 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 4015 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 4014 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 4013 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 4012 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.4 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.1 |
| 4011 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.0 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.2 |
| 4010 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.0 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.2 |
| 4008 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 4007 | 卧室 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 4006 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 4005 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 4004 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 4003 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.9 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.3 |
| 家具 | 床 | 10.6 |
| 5层 | 5039 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5038 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5037 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5036 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5035 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5034 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5033 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5032 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5031 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5030 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5029 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5028 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5027 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5026 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5025 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5024 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5023 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5022 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5021 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5020 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.0 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
| 家具 | 桌子 | 4.9 |
| 家具 | 床 | 9.8 |
| 5019 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 5018 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 5017 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 5016 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 5015 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 5014 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 5013 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 5012 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.2 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.5 |
| 家具 | 桌子 | 5.0 |
| 家具 | 床 | 10.0 |
| 5011 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.4 |
| 地板 | 石塑地板 | 22.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.1 |
| 5010 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.5 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.0 |
| 家具 | 桌子 | 5.1 |
| 家具 | 床 | 10.2 |
| 5008 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 5007 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 5006 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.7 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.3 |
| 家具 | 桌子 | 5.2 |
| 家具 | 床 | 10.4 |
| 5005 | 房间 | 宿舍 | 涂料 | 腻子 | 11.9 |
| 地板 | 石塑地板 | 23.8 |
| 家具 | 桌子 | 5.3 |
| 家具 | 床 | 10.6 |

## 各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **房间编号** | **房间名称** | **甲醛** | **苯** | **TVOC** | **控制项** | **评分项** | **技术项** |
| 1层 | 1052 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1051 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1050 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1049 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1048 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1047 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1046 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1045 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1044 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1043 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1042 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1041 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1040 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1039 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1038 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1037 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1036 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1035 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1034 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1033 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1032 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1031 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1030 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1029 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1028 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1027 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1026 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1025 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1024 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1023 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1022 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1021 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1018 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1017 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1016 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1015 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1013 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1012 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1011 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1010 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1009 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 1008 | 房间 | 0.031 | 0.000 | 0.330 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2层 | 2054 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2053 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2052 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2051 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2050 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2049 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2048 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2047 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2046 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2045 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2044 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2043 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2042 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2041 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2040 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2039 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2038 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2037 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2036 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2035 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2034 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2033 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2032 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2031 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2030 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2029 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2028 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2027 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2026 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2025 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2024 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2023 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2022 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2021 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2020 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2019 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2018 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2017 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2016 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2015 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2014 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2013 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2012 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2011 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2010 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2008 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2007 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2006 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2005 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2004 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 2003 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3层 | 3054 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3053 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3052 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3051 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3050 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3049 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3048 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3047 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3046 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3045 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3044 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3043 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3042 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3041 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3040 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3039 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3038 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3037 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3036 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3035 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3034 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3033 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3032 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3031 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3030 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3029 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3028 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3027 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3026 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3025 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3024 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3023 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3022 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3021 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3020 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3019 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3018 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3017 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3016 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3015 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3014 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3013 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3012 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3011 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3010 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3008 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3007 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3006 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3005 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3004 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 3003 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4层 | 4081 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4054 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4053 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4052 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4051 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4050 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4049 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4048 | 卧室 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4047 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4046 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4045 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4044 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4043 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4042 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4041 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4040 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4039 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4038 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4037 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4036 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4035 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4034 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4033 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4032 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4031 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4030 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4029 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4028 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4027 | 卧室 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4026 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4025 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4024 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4023 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4022 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4021 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4020 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4019 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4018 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4017 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4016 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4015 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4014 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4013 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4012 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4011 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4010 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4008 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4007 | 卧室 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4006 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4005 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4004 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 4003 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5层 | 5039 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5038 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5037 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5036 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5035 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5034 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5033 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5032 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5031 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5030 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5029 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5028 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5027 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5026 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5025 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5024 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5023 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5022 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5021 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5020 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5019 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5018 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5017 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5016 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5015 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5014 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5013 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5012 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5011 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5010 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5008 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5007 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5006 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |
| 5005 | 房间 | 0.036 | 0.000 | 0.381 | **达标** | **3** | **一星级** |