## 规定性指标
检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论
⊙屋顶 | K=0.77 | 0.10≤K≤0.20[K值可按表6.1.1选取] | 不需要
⊙外墙 | K=1.13 | 0.15≤K≤0.20[K值可按表6.1.1选取] | 不需要
⊙地面构造 | K=0.30 | 0.20≤K≤0.40[K值可按表6.1.1选取] | 不需要
挑空楼板构造 | 无 | K值可按表6.1.1选取 | 不需要
采暖与非采暖楼板 | 无 | K值可按表6.1.3选取 | 不需要
采暖与非采暖户墙 | 无 | K值可按表6.1.3选取 | 不需要
采暖与非采暖隔墙 | 无 | K值可按表6.1.3选取 | 不需要
⊙外窗热工 |  |  | 不需要
外门 | 无 | K值宜符合第6.1.6条的要求 | 不需要
分隔采暖与非采暖空间的户门 | 无 | K值宜符合第6.1.7条的要求 | 不需要