[image: image27.png]




公共建筑换气次数计算书

	公共建筑换气次数计算书


	 蒲津143号绿色建筑改造

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


1 建筑概况
	工程名称
	蒲津143号绿色建筑改造

	工程地点
	南宁


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  蒲津143号绿色建筑改造相关建筑图纸
3 参考标准
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


4 计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。
房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]2AP

Q =C4A





式中：
[image: image5.png]


——房间体积流量（[image: image7.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image9.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image11.png]


）；
[image: image13.png]


——空气密度 （[image: image15.png]kg/m’

3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image17.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image18.png]



式中：
[image: image20.png]


——房间体积流量（[image: image22.png]


/s）；
[image: image24.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image26.png]


——房间体积（m3）。
5 换气次数计算表
表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	611.35
	㎡

	总面积
	642.56
	㎡

	面积比例RR
	95.14
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1001[普通办公室]
	151.56
	34.44
	194.78

	 1002[展示区]
	381.47
	86.70
	63.91

	 1024[库房]
	65.33
	14.85
	31.74

	 2层
	
	
	

	 2003[普通办公室]
	38.52
	10.70
	86.43

	 2004[大厅]
	311.45
	86.51
	56.13

	 2027[普通办公室]
	23.22
	6.45
	0.00

	 2028[普通办公室]
	19.47
	5.41
	0.00

	 3层
	
	
	

	 3005[普通办公室]
	64.08
	17.80
	41.68

	 3006[普通办公室]
	51.84
	14.40
	52.02

	 3007[普通办公室]
	57.60
	16.00
	55.61

	 3008[普通办公室]
	61.23
	17.01
	62.53

	 3031[普通办公室]
	23.22
	6.45
	0.00

	 3032[普通办公室]
	19.47
	5.41
	26.44

	 3034[普通办公室]
	63.30
	17.58
	16.36

	 4层
	
	
	

	 4009[普通办公室]
	64.08
	17.80
	30.56

	 4010[普通办公室]
	51.84
	14.40
	57.35

	 4011[普通办公室]
	57.60
	16.00
	27.72

	 4012[普通办公室]
	61.23
	17.01
	35.58

	 4036[普通办公室]
	23.22
	6.45
	0.00

	 4037[普通办公室]
	19.47
	5.41
	31.04

	 4039[普通办公室]
	63.30
	17.58
	43.04

	 5层
	
	
	

	 5013[普通办公室]
	64.08
	17.80
	30.88

	 5014[普通办公室]
	51.84
	14.40
	62.61

	 5015[普通办公室]
	57.60
	16.00
	30.29

	 5016[普通办公室]
	61.23
	17.01
	36.76

	 5041[普通办公室]
	23.22
	6.45
	0.00

	 5042[普通办公室]
	19.47
	5.41
	25.77

	 5044[普通办公室]
	63.30
	17.58
	35.73

	 6层
	
	
	

	 6017[会议室]
	179.28
	49.80
	30.07

	 6018[普通办公室]
	80.21
	22.28
	28.28

	 6046[普通办公室]
	23.22
	6.45
	142.55

	 6047[会议室]
	126.09
	35.02
	13.58

	 7层
	
	
	


6 结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为95.14%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。
7 附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[普通办公室]
	DK2630
	北
	0.13

	
	
	DK2630
	南
	-0.80

	
	
	DK2230
	西
	0.48

	
	1002[展示区]
	DK2230
	南
	-0.76

	
	
	C1515
	北
	-0.37

	
	
	DK2230
	东
	-0.58

	
	
	DK2230
	南
	-0.72

	
	
	C1215
	东
	-0.54

	
	
	C1215
	东
	-0.53

	
	
	M0821
	北
	-0.29

	
	
	DK2630
	南
	-0.69

	
	1024[库房]
	M1521
	东
	-0.31

	
	1025[卫生间]
	C1215
	北
	-0.31

	2层
	2003[普通办公室]
	C1215
	南
	-0.87

	
	2004[大厅]
	C3215
	南
	0.17

	
	
	C1215
	东
	-0.49

	
	
	C1215
	南
	-0.75

	
	
	C3215
	南
	0.17

	
	
	C2915
	北
	-0.37

	
	
	C1515
	北
	-0.42

	
	2019[楼梯间]
	DK2630
	北
	0.17

	
	
	C1215
	西
	0.17

	
	2026[卫生间]
	
	
	

	
	2027[普通办公室]
	
	
	

	
	2028[普通办公室]
	
	
	

	
	2029[卫生间]
	
	
	

	
	2048[走廊]
	
	
	

	3层
	3005[普通办公室]
	C1515
	南
	-0.90

	
	3006[普通办公室]
	C3215
	南
	-0.77

	
	3007[普通办公室]
	C3215
	南
	0.14

	
	3008[普通办公室]
	C1515
	南
	0.15

	
	3020[楼梯间]
	C1215
	东
	0.15

	
	
	C1215
	西
	1.19

	
	
	DK2630
	北
	-0.60

	
	3030[卫生间]
	
	
	

	
	3031[普通办公室]
	
	
	

	
	3032[普通办公室]
	
	
	

	
	3033[卫生间]
	
	
	

	
	3034[普通办公室]
	C1515
	北
	-0.41

	
	3049[走廊]
	
	
	

	
	3050[走廊]
	C2915
	北
	-0.42

	4层
	4009[普通办公室]
	C1515
	南
	-0.88

	
	4010[普通办公室]
	C3215
	南
	-0.75

	
	4011[普通办公室]
	C3215
	南
	-0.74

	
	4012[普通办公室]
	C1515
	南
	-0.78

	
	4021[楼梯间]
	C1215
	东
	-0.43

	
	
	C1215
	西
	1.35

	
	
	DK2630
	北
	-0.63

	
	4035[卫生间]
	
	
	

	
	4036[普通办公室]
	
	
	

	
	4037[普通办公室]
	
	
	

	
	4038[卫生间]
	
	
	

	
	4039[普通办公室]
	C1515
	北
	-0.37

	
	4051[走廊]
	
	
	

	
	4052[走廊]
	
	
	

	5层
	5013[普通办公室]
	C1515
	南
	-0.88

	
	5014[普通办公室]
	C3215
	南
	-0.77

	
	5015[普通办公室]
	C3215
	南
	-0.75

	
	5016[普通办公室]
	C1515
	南
	-0.78

	
	5022[楼梯间]
	C1215
	东
	-0.45

	
	
	C1215
	西
	1.48

	
	
	DK2630
	北
	-0.60

	
	5040[卫生间]
	
	
	

	
	5041[普通办公室]
	
	
	

	
	5042[普通办公室]
	
	
	

	
	5043[卫生间]
	
	
	

	
	5044[普通办公室]
	C1515
	北
	-0.43

	
	5053[走廊]
	
	
	

	
	5054[走廊]
	
	
	

	6层
	6017[会议室]
	C3215
	南
	-0.80

	
	
	C3215
	南
	-0.81

	
	
	C1515
	南
	-0.93

	
	6018[普通办公室]
	C1215
	东
	-0.47

	
	
	C1515
	南
	-0.77

	
	6023[楼梯间]
	C1215
	西
	1.45

	
	
	DK2630
	北
	-0.77

	
	6045[卫生间]
	C0615
	北
	0.49

	
	6046[普通办公室]
	C1021
	北
	0.02

	
	6047[会议室]
	C1515
	北
	-0.42


	
	第4页 共4页
	



[image: image27.png]