建设项目海绵城市目标取值计算表

| 项目类型 | 序号 | 指标名称 | 目标值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☑建筑小区 | 1 | 年径流总量控制率 | 70% | - 《广州市建设项目雨水径流控制办法》（广州市人民政府令书（第107号））； - 《广州市海绵城市建设管理办法》（穗府办规〔2020〕27号）； - 《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（穗水河湖〔2020〕7号）； - 《广州市海绵城市规划设计导则（试行）》（穗水〔2017〕247号） - 《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》（穗水〔2017〕12号）； - 市、区及重点建设片区海绵城市建设规划、区域的控制性详细规划海绵城市建设相关指标和管控要求； - 相关行业行政主管部门印发的指引等文件要求。 |
|  | 2 | 绿地率 | 35% |  |
|  | 3 | 绿色屋顶率 | / |  |
|  | 4 | 硬化地面室外可渗透地面率 | 40% |  |
|  | 5 | 透水铺装率 | 70% |  |
|  | 6 | 单位硬化面积调蓄容积 | 10000m3 |  |
|  | 7 | 下沉式绿地率 | 50% |  |
|  | 8 | 径流污染削减率 | 50% |  |
| □公园绿地 | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 透水铺装率 |  |  |
|  | 3 | 绿地系统雨水资源利用率 |  |  |
|  | 4 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 5 | 下沉式绿地率（除公园外） |  |  |
| □道路广场 | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 年径流污染削减率 |  |  |
|  | 3 | 人行道、自行车道、步行街、室外停车场透水铺装率 |  |  |
|  | 4 | 一般城市道路绿地率 |  |  |
|  | 5 | 园林道路绿地率 |  |  |
|  | 6 | 广场绿地率 |  |  |
|  | 7 | 广场可渗透硬化地面率 |  |  |
|  | 8 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 9 | 下沉式绿地率 |  |  |
| □水务工程 | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 下沉式绿地率 |  |  |
|  | 3 | 排水体制 |  |  |
|  | 4 | 年径流污染削减率 |  |  |
|  | 5 | 雨污分流比例 |  |  |
|  | 6 | 内涝防治标准 |  |  |
|  | 7 | 城市防洪标准 |  |  |
|  | 8 | 雨水管渠设计标准 |  |  |
|  | 9 | 污水再生利用率 |  |  |
|  | 10 | 雨水资源利用率 |  |  |

建设项目海绵城市专项设计方案自评表

(项目类型 :建筑与小区）

| 1 | 项目名称 | 文冲(渡头、文元、江北片)旧村改造项目复建安置房FR8(AP0517048)地块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 用地位置 | 广州市黄埔区,黄埔东路以北，文园路以西 |  |  |
| 3 | 总用地面积11739.86平方米，其中城市道路用地面积 0 平方米，绿地用地面积 0 平方米，河涌用地面积 0 平方米，可建设用地面积11739.86 平方米，硬化面积18561.67平方米。 |  |  |  |
| 4 | 地块防洪标高 | / | 室外地坪标高（m） | 9.0 |
| 5 | 排水体制 | 雨污分流 | 化粪池设置 | 是 |
| 6 | 建设前总雨水径 流量(L/s) | 1312.52 | 建设后总雨水径流量（L/s） | 1013.12 |
| 7 | 节水设施 | 使用节水器具 |  |  |
|  | 评价指标 |  | 目标值 | 完成值 |
| 8 | 绿色屋顶率(鼓励性指标)（%） |  | ≥60% | 0 |
| 9 | 建筑物的室外可渗透地面率(约束性指标) |  | ≥40% | 79% |
| 10 | 人行道、室外停车场、步行街、 自 行车道和建设工程的外部庭院应当 分别设置渗透性铺装设施，其渗透 铺装率 |  | ≥70% | 70% |
| 11 | 年经流总控制率 |  | ≥76% | 96.4% |
| 12 | 下沉式绿地率 |  | ≥50% | 51% |

备注:建设单位须根据具体项目类型对《规划条件》内的涉水内容及海绵城市建 设指标要求（详见[穗水(2017) 16  号文]）将评价指标的目标值和完成值填写至上表，评价指标可根据项目类型进行调整。

| 建设项目排水专项方案自评表（房屋建筑、线性 工程类、园林绿化工程类和一般项目排水工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 文冲(渡头、文元、江北片)旧村改造项目复建安置房FR8(AP0517048)地块 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章） |  | 广州市黄埔区文冲街文冲股份经济联合社 |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  | 广州市黄埔区,黄埔东路以北，文园路以西 |  |  |  |  |  |  |
| 排水体制 |  | 分流制 |  | 化粪池设置(勾选） |  | 是 | 否 |  |
| 主要污染物 |  | SS、COD |  |  |  |  |  |  |
| 污水管道设计 | 污水排放出口位置 | 预测污水排放量（m3/d) |  | 管径 | 拟接驳下游管道 管径 | 备注 |  |  |
|  | 地块东南侧 | 287.01 |  | DN300 | DN800 |  |  |  |
|  | 地块东北侧 | 191.34 |  | DN300 | DN2000 |  |  |  |
| 雨水管道设计 | 暴雨强度q(l/s.ha) |  | 480.957 |  | 重现期P（年） |  | 5 |  |
|  | 建设前综合径流系数 |  | 0.65 |  | 建设后综合 径流系数 |  | 0.502 |  |
|  | 建设前总雨水径流量(L/S) |  | 1312.52 |  | 建设后总雨水 径流量(L/S) |  | 1013.12 |  |
|  | 红线范围内硬底化面积（m2） |  |  | 4443.75 |  |  |  |  |
|  | 配建雨水调蓄设施类型及其有效容积 |  | 调蓄设施 类型 | 下沉绿地 |  | 调蓄池 |  | 备注 |
|  |  |  | 有效容积(m3） | 2120.11 |  | 0 |  |  |
|  | 雨水排放出口位置 | 预测雨水排放量（L/S) |  | 管径 | 拟接驳下游管道 管径 |  |  |  |
|  | 地块东南侧 | 365.92 |  | DN600 | DN1500 |  |  |  |
|  | 地块东北侧 | 687.89 |  | DN800 | DN1000 |  |  |  |

备注：本表适用于建筑小区、公园绿地及道路、河涌堤岸整治等线性工程。