板式楼梯计算

一、基本资料:

| 工程名称: 工程一 工程项目: 项目一 楼梯编号: 板式楼梯1 是否考虑人防荷载: 否 楼梯类型: ＿╱￣型 支座型式: 两端弹性 踏步宽度a(mm): 260 踏步高度d(mm): 173.1 踏步数n: 13 梯段水平长度L(mm): 3380 A端折板长度L1(mm): 715 B端折板长度L2(mm): 1665 梯段总高度H(mm): 2423 梯段板厚度t(mm): 190 梯段板宽度B(mm): 1350 A端支座宽度bA(mm): 200 B端支座宽度bB(mm): 200 楼梯保护层厚度c(mm): 15 弹性支座/按固定计算的支座: 0.75 弹性跨中/两端简支计算的跨中: 0.8 楼梯活荷载标准值q(kN/m2): 3.5 两侧栏板(杆)总线荷载标准值g(kN/m): 1.0 楼梯面层厚度t1(mm): 30 楼梯面层容重r1(kN/m3): 25 楼梯底面抹灰厚度t2(mm): 20 楼梯底面抹灰容重r2(kN/m3): 18 楼梯混凝土等级: C30 楼梯纵筋级别: HRB400 恒载分项系数γG: 1.3 活载分项系数γQ: 1.5 活载组合值系数ψc: 0.7 活载准永久值系数ψq: 0.4 楼梯最小配筋率(%): 0.25 是否计算挠度: 是 挠度计算是否考虑踏步刚度的影响: 是 挠度控制系数 L0/: 200 输出详细的挠度计算过程: 是 是否计算裂缝: 是 最大裂缝限值(mm): 0.3 输出详细的裂缝计算过程: 是 输出内力图形: 是 裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 |  |
| --- | --- |

二、计算依据:

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)

三、梯段板荷载计算:

梯段板倾斜角度: α=arctan(d/a)=arctan(0.173/0.26)=33.7°

踏步处折算厚度: e=d/2+t/cos(α)=0.173/2+0.19/cos(33.7°)=0.315 m

三角形踏步自重: g_k1=(a×d×r)/(2×a)=(0.26×0.173×25)/(2×0.26)=2.16 kN∕m^2

梯段板厚自重: g_k2=t×r/cos(α)=0.19×25/cos(33.7°)=5.71 kN∕m^2

梯段面层自重: g_k3=〖(a+d)×t_1×r_1〗/a=〖(0.26+0.173)×0.03×25〗/0.26=1.25 kN∕m^2

梯段底面抹灰自重: g_k4=〖t_2×r_2〗/cos(α)=〖0.02×18〗/cos(33.7°)=0.43 kN∕m^2

栏杆自重: g_k5=g_1/(B×cos(α))=1/(1.35×cos(33.7°))=0.89 kN∕m^2

斜段恒载标准值总计:

𝑞_𝐷1=𝑔_𝑘1+𝑔_𝑘2+𝑔_𝑘3+𝑔_𝑘4+𝑔_𝑘5=2.16+5.71+1.25+0.43+0.89=10.44 𝑘𝑁∕^2

平段面层自重: g_k6=t_1×r_1=0.03×25=0.75 kN∕m^2

平段底面抹灰自重: g_k7=t_2×r_2=0.02×18=0.36 kN∕m^2

平段混凝土板自重: g_k8=t×r=0.19×25=4.75 kN∕m^2

平段恒载标准值总计:

𝑞_𝐷2=𝑔_𝑘5+𝑔_𝑘6+𝑔_𝑘7+𝑔_𝑘8=0.89+0.75+0.36+4.75=6.75 𝑘𝑁∕^2

楼梯净跨: L_n=L+L_1+L_2=3.38+0.715+1.665=5.76 m

楼梯计算跨度:

𝐿_0=𝑚𝑖𝑛{𝐿_𝑛+(𝑏_𝐴+𝑏_𝐵)/〖2〗,1.05×𝐿_𝑛}=𝑚𝑖𝑛{5.76+(0.2+0.2)/〖2〗,1.05×5.76}=5.96 𝑚

四、荷载简图:

图中标识:G-恒载   Q-活载   R-人防

五、计算结果:

单位说明:  弯    矩 kN.m(每米宽)        支座反力:kN(每米宽)

纵筋面积:mm2(每米宽)

裂    缝:mm		挠    度:mm

符号说明:  Ø - HPB235  A - HPB300  B - HRB335  C - HRB400  D - HRB500

(1)以下是非人防组合下的内力、配筋计算结果:

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M(基 本) | -39.9 | 63.3 | -38.1 |
| M(准永久) | -24.9 | 39.3 | -23.4 |
| 支座反力 | 51.6 |  | 48.2 |
| 计算面积 | 701 | 1152 | 666 |
| 实配钢筋 | C10@100 | C14@100 | C10@100 |
| 实配面积 | 785 | 1539 | 785 |
| 裂缝(mm) | 0.118 | 0.113 | 0.102 |

最大裂缝:0.118mm≤0.3mm,满足设计要求。

最大挠度:23.6mm,[L_0/252]≤[L_0/200],满足设计要求。

六、裂缝计算:

受拉钢筋实配面积:  A_s=785 mm^2

受拉钢筋等效直径:  d_eq=10 mm

受拉钢筋保护层厚度:  c_s=15 mm

混凝土轴心抗拉强度标准值: f_tk=2.01 N∕mm^2

钢筋弹性模量: E_s=200000 N∕mm^2

截面有效高度:  h_0=h−c_s−d_eq/2=190−15−10/2=170 mm

按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率:

𝜌_𝑡𝑒=𝐴_𝑠/(0.5×𝑏×ℎ)=785/(0.5×1000×190)=0.0083

当ρ_te < 0.01时，取:  ρ_te=0.01

受拉钢筋的应力:

𝜎_𝑠𝑞=𝑀_𝑞/(0.87×𝐴_𝑠×ℎ_0)=24862500/(0.87×785×170)=214.14 𝑁∕𝑚^2

𝜓=1.1−0.65×𝑓_𝑡𝑘/(𝜌_𝑡𝑒×𝜎_𝑠𝑞)=1.1−0.65×2.01/(0.01×214.14)=0.4899

当c_s < 20mm 时，取:  c_s=20 mm

构件受力特征系数:  α_cr=1.9

𝐿_𝑚=1.9×𝑐_𝑠+0.08×𝑑_𝑒𝑞/𝜌_𝑡𝑒=1.9×20+0.08×10/0.01=118 𝑚

𝑤=𝛼_𝑐𝑟×𝜓×𝜎_𝑠𝑞×𝐿_𝑚/𝐸_𝑠=1.9×0.4899×214.14×118/200000=0.118 𝑚

七、挠度计算:

板弹性挠度计算值: f=6.320625 mm

混凝土轴心抗拉强度标准值: f_tk=2.01 N∕mm^2

混凝土弹性模量: E_c=30000 N∕mm^2

钢筋弹性模量: E_s=200000 N∕mm^2

ℎ_0=𝑡−𝑐_2−𝑑/2=190−15−14/2=168 𝑚

准永久荷载组合弯矩:  M_q=39288000 N.mm

实配钢筋面积:  A_s=1539 mm^2

受拉区纵筋应力: σ_sq=M_q/(0.87×A_s×h_0)=39288000/(0.87×1539×168)=174.66 N∕mm^2

按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率:

𝜌_𝑡𝑒=𝐴_𝑠/(0.5×𝑏×ℎ)=1539/(0.5×1000×190)=0.0162

𝜓=1.1−0.65×𝑓_𝑡𝑘/(𝜌_𝑡𝑒×𝜎_𝑠𝑞)=1.1−0.65×2.01/(0.0162×174.66)=0.6383

钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值:

𝛼_𝐸=𝐸_𝑠/𝐸_𝑐=200000/30000=6.6667

受拉钢筋配筋率:  ρ=A_s/(b×h_0)=1539/(1000×168)=0.0092

受压钢筋配筋率:ρ'=0

当ρ'=0时，取:θ=2.0

考虑踏步刚度后的  h_0=197 mm

█(采用荷载准永久组合时短期刚度: B_s &=(E_s×A_s×h_0^2)/(1.15×ψ+0.2+6×α_E×ρ)@&=(200000×1539×197^2)/(1.15×0.6383+0.2+6×6.6667×0.0092)@&=9168472000000 N.mm^2)

采用荷载准永久组合时长期刚度:  B_L=B_s/θ=9168472000000/2=4584236000000 N.mm^2

𝐸𝐼=𝐸_𝑐×〖𝑏×𝑡^3〗/12=30000×〖1000×190^3〗/12=17147500000000 𝑁.𝑚^2

荷载长期作用影响下的挠度:  f_L=f×EI/B_L=6.320625×17147500000000/4584236000000=23.64 mm

八、内力图:

在此处键入公式。