单位面积年供热和供冷总耗电量(kWh/㎡):24.69 年总耗电量(kWh):160113.96

单位面积年供冷耗电量(kWh/㎡):11.89 年供冷耗电量(kWh):77130.17

单位面积年供热耗电量(kWh/㎡):12.80 年供热耗电量(kWh):82983.79

单位面积年耗冷量(kWh/㎡):41.63 年耗冷量(kWh):269955.59