## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年01月04日
场地信息
地点 | 南昌 | 经纬度 | 北纬28°40′ 东经115°55′
标准辐照 | 12130.6KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 276 | 总装机量 | 27.6kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角16°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 55.4 | 1.4243 | 5.1
2月 | 39.1 | 1.0048 | 3.6
3月 | 47.8 | 1.229 | 4.4
4月 | 84.1 | 2.1633 | 7.8
5月 | 89.2 | 2.2934 | 8.3
6月 | 110.3 | 2.8362 | 10.2
7月 | 145.4 | 3.738 | 13.5
8月 | 133.6 | 3.434 | 12.4
9月 | 112.5 | 2.8934 | 10.4
10月 | 101.8 | 2.6182 | 9.5
11月 | 80.4 | 2.0663 | 7.5
12月 | 77.4 | 1.9893 | 7.2
全年 | 1077.1 | 27.6903 | 100
年总发电量 | 27.7MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)