[image: image44.png]




室内舒适温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例报告
公共建筑
蒲津143号绿色建筑改造
设计编号：
[image: image45.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




	工程地点
	：
	南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月30日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
31
项目概况


31.1
平面图


81.2
三维视图


82
计算依据


93
参考标准


94
计算方法


94.1
参数定义


94.2
计算流程


104.3
计算参数


165
结果分析


165.1
室内适应性热舒适温度达标比例统计


176
结论


187
附录




1 项目概况
1.1 平面图
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
[image: image8.wmf]
6层平面
1.2 三维视图
请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图
2 计算依据
本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准
室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：
1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

4 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
4.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
4.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image1.png]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围
其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image10.png]Z R ARSI A A
EREEE TN




具体计算结果详见本报告书第5章。
4.3 计算参数
4.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南宁的气象数据。
[image: image11.png]30.0

25.0
., 200
£150
10.0
50
0.0

a
fit

i

FHHFHEE

N

10

11

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
4.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	13.9
	18.6~25.6

	2
	14.4
	18.8~25.8

	3
	18.2
	19.9~26.9

	4
	22.6
	21.3~28.3

	5
	26.2
	22.4~29.4

	6
	28.1
	23.0~30.0

	7
	27.9
	23.0~30.0

	8
	28.1
	23.0~30.0

	9
	27.3
	22.8~29.8

	10
	23.5
	21.6~28.6

	11
	18.7
	20.1~27.1

	12
	14.9
	18.9~25.9


4.3.3 参评时间段
1月1日至12月31日。
4.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一（上人屋面）
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	30
	1.740
	16.487
	1.00
	0.017
	0.284

	sbs改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板
	80
	0.030
	0.325
	1.20
	2.222
	0.867

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.770
	9.650
	1.15
	0.034
	0.376

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	283
	－
	－
	－
	2.377
	3.069

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.56[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40


表 4.3‑2 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	0.3
	－
	－
	－
	0.050
	－

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块
	200
	0.220
	3.601
	1.25
	0.727
	3.274

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.822
	3.794

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25[取自面材]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.03


表 4.3‑3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热涂料
	0.3
	－
	－
	－
	0.050
	－

	聚合物水泥防水砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	1：3水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.060
	1.00
	0.115
	1.961

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	245
	－
	－
	－
	0.215
	2.542

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.25[取自面材]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	2.74


表 4.3‑4 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.060
	1.00
	0.057
	0.980

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.122
	1.710

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	3.68


表 4.3‑5 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.420

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑6 地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.420

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑7 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.298
	2.385

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑8 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.298
	2.385

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑9 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.113
	1.664

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.00


表 4.3‑10 控温与非控温楼板构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.113
	1.664

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.00


表 4.3‑11 非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.113
	1.664

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.00


表 4.3‑12 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	金属框—保温门（多功能门）
	2.00


表 4.3‑13 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑14外窗

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	3.50
	0.55


表 4.3‑15内窗

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（上限）
	3.50
	0.75


4.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	会议室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	30(㎡/人)
	11(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展示区
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
5 结果分析
5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1001
	廊下通道
	37.4
	66.69

	
	1002
	社区活动展厅
	91.6
	71.05

	
	1024
	储物室
	16.5
	67.41

	2层
	2003
	办公室
	12.2
	66.47

	
	2004
	社区活动中心
	92.9
	65.49

	
	2027
	休息室
	7.6
	68.54

	
	2028
	心理辅导室
	6.4
	72.27

	3层
	3005
	办公室
	19.7
	67.01

	
	3006
	办公室
	16.0
	68.07

	
	3007
	办公室
	17.9
	68.18

	
	3008
	办公室
	18.8
	66.86

	
	3031
	休息室
	7.6
	69.90

	
	3032
	休息室
	6.4
	71.80

	
	3034
	办公室
	19.4
	64.87

	4层
	4009
	办公室
	19.7
	67.67

	
	4010
	办公室
	16.0
	68.48

	
	4011
	办公室
	17.9
	68.65

	
	4012
	办公室
	18.8
	66.89

	
	4036
	休息室
	7.6
	70.40

	
	4037
	休息室
	6.4
	72.52

	
	4039
	办公室
	19.4
	65.11

	5层
	5013
	办公室
	19.7
	68.65

	
	5014
	办公室
	16.0
	68.85

	
	5015
	办公室
	17.9
	68.96

	
	5016
	办公室
	18.8
	66.82

	
	5041
	休息室
	7.6
	68.94

	
	5042
	休息室
	6.4
	72.36

	
	5044
	办公室
	19.4
	65.82

	6层
	6017
	大会议室
	53.6
	68.97

	
	6018
	办公室
	24.4
	65.56

	
	6046
	休息室
	7.6
	63.28

	
	6047
	小会议室
	37.8
	68.53

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	67.88%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
6 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为67.88%，根据绿标5.2.9的第1条，应得5分。
7 附录
7.1
工作日/节假日房间参数
7.1.1.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.1.1.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.1.1.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.2
主要功能房间全年逐时温度
廊下通道[1001]
[image: image12.png]marc

40

35

30

25—

20 # f

15 M

10

5

0t

-5

-10

R M M A M S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




1001 房间全年逐时温度图
社区活动展厅[1002]
[image: image13.png]BEC

40

REZFHBE

35
30

Il

25

__J\H

[

J wly
mew mimitil i —

R nuw il

10
5
0t

15 Ju

_HM‘M y\\J”HL‘ u“; " ‘Ll

-5

-10

>
«% f%» <<» &
—I%IEHmF —§9Hﬂ

Q;\Q Q;\Q Q;\Q @;\Q}
Tome ©— Remesioas

N2 &
i }%%}Lﬁ

QR
R
EREE " 2




1002 房间全年逐时温度图
储物室[1024]
[image: image14.png]marc

40
35

30
25 —————
20 A e
15wl
10
5
0

JU

-5

-10

R
&° qj%* KA
Ve — Ehes

¢ &% &% &
(}ﬁmﬁ —mﬁ@ﬁﬁﬁnmﬁ

N2 &
i }%%}Lﬁ

QR
R
EREE " 2




1024 房间全年逐时温度图
办公室[2003]
[image: image15.png]marc

40
35

30
25
20
15 o
10

5
0t

s
il

-5

-10

>
«% f%» <<» &
—I%IEHmF —§9Hﬂ

¢ &% &% &
(}ﬁmﬁ —mﬁ@ﬁﬁﬁnmﬁ

N2 &
i }%%}Lﬁ

QR
R
EREE " 2




2003 房间全年逐时温度图
社区活动中心[2004]
[image: image16.png]BEC

REZFHBE

35

’ \\W ol Ml
30 | ] i ‘wu;uwwwunu G “W“"WM =

Wy
25 —————
|

O N TV Y
15 il H
10
5
0t
-5
-10

LR R
@ f(» <<» RN AP O O A )
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




2004 房间全年逐时温度图
休息室[2027]
[image: image17.png]-10

LR R
<<>) qj?’ R AT T O S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




2027 房间全年逐时温度图
心理辅导室[2028]
[image: image18.png]-10

LR R
<<>) qj?’ R AT T O S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




2028 房间全年逐时温度图
办公室[3005]
[image: image19.png]marc

40
35

REZFHBE

30
25

20 A fwp
15wl

10
5
0t

-5

-10

R
&° qj%* KA
Ve — Ehes

¢ &% &% &
(}ﬁmﬁ —mﬁ@ﬁﬁﬁnmﬁ

N2 &
i }%%}Lﬁ

QR
R
EREE " 2




3005 房间全年逐时温度图
办公室[3006]
[image: image20.png]marc

40
35

REZFHBE

30

Iy

Pk

20 M—M'LW
15 W

10
5
0t

1

N \
-] ‘mw‘m‘i\u&mwu MM\W\ it uuuwwuw i in

-5

-10

R
&° qj%* KA
Ve — Ehes

¢ &% &% &
(}ﬁmﬁ —mﬁ@ﬁﬁﬁnmﬁ

N2 &
£ }%%}Lﬁ

QR
R
EREE " 2




3006 房间全年逐时温度图
办公室[3007]
[image: image21.png]marc

REZFHBE

40
35
» \ﬁ\ RILm Wwyumm‘m ‘\Nmm‘}u‘ “w“,\mum‘\HWW‘«‘M wun‘l\wwwﬂum I i
25— W L
20 | M JW‘ M \ — ‘\T‘Mgu Lw“m“\ ‘N{H by
v i
10
5
0
5
-10

LR R
@&@@@@@@q@\&?@
Y ger” Dt O Amesher T nesSar N v




3007 房间全年逐时温度图
办公室[3008]
[image: image22.png]marc

40
35

30
25
20
15
10

5

0t

i

ik
ifa

-5

-10

>
«% f%» <<» &
—I%IEHmF —§9Hﬂ

¢ &% &% &
(}ﬁmﬁ —mﬁ@ﬁﬁﬁnmﬁ

N2 &
i }%%}Lﬁ

QR
R
EREE " 2




3008 房间全年逐时温度图
休息室[3031]
[image: image23.png]marc

40
35

30
25
20
15
10

=
ﬁfﬁ%ﬁz

-10

R
&° qj%* KA
Ve — Ehes

¢ &% &% &
(}ﬁmﬁ —mﬁ@ﬁﬁﬁnmﬁ

N2 &
i }%%}Lﬁ

QR
R
EREE " 2




3031 房间全年逐时温度图
休息室[3032]
[image: image24.png]-10

LR R
<<>) qj?’ R AT T O S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




3032 房间全年逐时温度图
办公室[3034]
[image: image25.png]marc

40
35

30
25
20
15 i
10

5
0t

Jug

-5

-10

>
«% f%» <<» &
—I%IEHmF —§9Hﬂ

¢ &% &% &
(}ﬁmﬁ —mﬁ@ﬁﬁﬁnmﬁ

N2 &
i }%%}Lﬁ

QR
R
EREE " 2




3034 房间全年逐时温度图
办公室[4009]
[image: image26.png]I
i

-10

LR R
<<>) qj?’ R AT T O S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




4009 房间全年逐时温度图
办公室[4010]
[image: image27.png]marc

REZFHBE

35

30 | Humuy me»uMm‘ leum JMW‘M M‘m‘lw i

25 T ‘M LA ot wwmmww

20 it M A : ‘FM‘M‘”H‘ “H\ by
i el T

10
5
0t

-5

-10

LR R
<<>) qj?’ R AT T O S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




4010 房间全年逐时温度图
办公室[4011]
[image: image28.png]marc

REZFHBE

35
30 ‘ N Y T P AT

; “ n T MN VNW MWWW ‘hhu\HH\ ik MW‘H\ \WHHWHU WMHUH [
55— “‘ M s

r
20 b P AN — ;’M‘”H\ ““}‘w oy
15 [ W M%_w_
10
5
0t
5

-10

LR R
<<>) qj?’ R AT T O S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




4011 房间全年逐时温度图
办公室[4012]
[image: image29.png]marc

40

35

30

25 _h—

15 i

10

5

0t

-5

-10

R M M A M S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




4012 房间全年逐时温度图
休息室[4036]
[image: image30.png]-10

LR R
<<>) qj?’ R AT T O S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




4036 房间全年逐时温度图
休息室[4037]
[image: image31.png]-10

LR R
<<>) qj?’ R AT T O S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




4037 房间全年逐时温度图
办公室[4039]
[image: image32.png]marc

40
35

30
25
20
15
10

5

0t

-5

-10

R
&° qj%* KA
Ve — Ehes

¢ &% &% &
(}ﬁmﬁ —mﬁ@ﬁﬁﬁnmﬁ

N2 &
i }%%}Lﬁ

QR
R
EREE " 2




4039 房间全年逐时温度图
办公室[5013]
[image: image33.png]w“m“M ‘Hlu b

-10

LR R
<<>) qj?’ R AT T O S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




5013 房间全年逐时温度图
办公室[5014]
[image: image34.png]marc

REZFHBE

40
35
30 \ i :‘,MW,‘M‘ww‘ww \n\mmww‘r‘u ml‘m‘lwwnmuu“ i ‘
25—, dl \M.‘ i | i M B “ “—
20 “Mg w“ L : Wm‘”[‘ “h gy
W i
15 W il 1y qutr
10
5
0t
5
-10
LR R
@&@@?@\@@@q@\&?@
P CTESQE JIVCE. S ) S M ) o A




5014 房间全年逐时温度图
办公室[5015]
[image: image35.png]marc

REZFHBE

35

30 I “iunw it i ww\‘m‘l‘ﬁ uu“m‘l i
T AL ‘wmmu iy

25 —ﬁ w = "l - —_—
20 | ‘“JHH 4“ A A V W““‘M ““M ey
15w Y W_\Wﬂ
10
5
0
5

-10

LR R
@ f(» <<» RN AP O O A )
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




5015 房间全年逐时温度图
办公室[5016]
[image: image36.png]-10

LR R
@ f(» <<» RN AP O O A )
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




5016 房间全年逐时温度图
休息室[5041]
[image: image37.png]marc

40
35

30
25
20
15
10

&
:

-10

R
&° qj%* KA
Ve — Ehes

¢ &% &% &
(}ﬁmﬁ —mﬁ@ﬁﬁﬁnmﬁ

N2 &
i }%%}Lﬁ

QR
R
EREE " 2




5041 房间全年逐时温度图
休息室[5042]
[image: image38.png]marc

40
35

30
25
20 g
15
10

5
0t

¥ I

W b
‘ )

-5

-10

R
&° qj%* KA
Ve — Ehes

¢ &% &% &
(}ﬁmﬁ —mﬁ@ﬁﬁﬁnmﬁ

N2 &
i }%%}Lﬁ

QR
R
EREE " 2




5042 房间全年逐时温度图
办公室[5044]
[image: image39.png]-10

LR R
<<>) qj?’ R AT T O S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




5044 房间全年逐时温度图
大会议室[6017]
[image: image40.png]BEC

REZFHBE

30 o H‘M‘Nn‘\‘\‘w H}M‘«Wu‘l“‘ ‘QI‘WW\ dw,ml‘,u&upiww ‘JHMJH ‘w W\

25 o i o —
20 TN qw —— _Ml‘”‘wh‘ ‘H\ Ly

; |
10
5
0t
-5
-10
NP RSN SN SN SN SR SN SN

R R R R R R R R R
N ghame” Eaavies ©— Reestar — SheeSar — 27





6017 房间全年逐时温度图
办公室[6018]
[image: image41.png]marc

REZFHBE

R ST A

30 ‘ " Ll by
2 T—MWWWW _—

" m’l I \”“\ ““\

20 f T popr
15 W‘ By W“-” .
10
5
0¥
5
-10

LR R
@ f(» <<» RN AP O O A )
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




6018 房间全年逐时温度图
休息室[6046]
[image: image42.png]marc

40
35

REZFHBE

30

LI

Il b

M _MWW“‘“W‘i““““w“m““““‘ \“W“ﬂu\mh“‘ TGN i i
——— o —
W L i e — L,
s m“ Ty w ”u ! W

10

5

0t

-5

-10

R M M A M S
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




6046 房间全年逐时温度图
小会议室[6047]
[image: image43.png]marc

40
35

REZFHBE

30 M‘ il lu«"Wu‘mw‘wﬂll«muw Hunw‘L«JMMM N'M‘MMU“W‘W\

25 ——————— “ LAl \«‘{‘ . i —_—
20 A | M\ J‘”‘M “Hi by
15 Wk [ N
10 Nw

5

0t

-5
-10

LR R

&’ qj?’ R M A R e
Ve Bnevivas C— Amestas ?%%Lﬁmmﬁ s




6047 房间全年逐时温度图
	
	第4页 共7页
	



[image: image44.png]