公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 寒地滨湖集合住宅：冰雪与湖光中的绿色华章 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 大庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15380671449 |

建筑概况

| 工程名称 | 寒地滨湖集合住宅：冰雪与湖光中的绿色华章 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 大庆 |

计算依据

1. 黑龙江《绿色建筑评价标准》DB23T 1642－2020

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  寒地滨湖集合住宅：冰雪与湖光中的绿色华章相关建筑图纸

参考标准

黑龙江《绿色建筑评价标准》DB23T 1642－2020 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

第2款 过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得3.5分，每再增加10%，再得0.5分，最高得 5 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 3.5 |
| 80%≤RR＜90% | 4 |
| 90%≤RR＜100% | 4.5 |
| RR=100% | 5 |

第3款 冬季典型工况下主要功能房间复合通风（设置有热回收功能的通风设备）换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得1.5分，每再增加10%，再得0.5分，最高得 3 分。

表1.1 公共建筑冬季典型工况下主要功能房间复合通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 1.5 |
| 80%≤RR＜90% | 2 |
| 90%≤RR＜100% | 2.5 |
| RR=100% | 3 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 19144.19 | ㎡ |
| 总面积 | 23385.42 | ㎡ |
| 面积比例RR | 81.86 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1010[起居室] | 35.35 | 11.78 | 179.08 |
| 2层 |  |  |  |
| 2002@2[客厅] | 105.57 | 35.19 | 6.05 |
| 2003@2[客厅] | 105.57 | 35.19 | 6.04 |
| 2004@2[客厅] | 105.57 | 35.19 | 6.00 |
| 2005@2[客厅] | 105.57 | 35.19 | 6.10 |
| 2006@2[客厅] | 105.57 | 35.19 | 6.11 |
| 2007@2[客厅] | 105.57 | 35.19 | 5.99 |
| 2008@2[客厅] | 100.92 | 33.64 | 12.56 |
| 2009@2[客厅] | 100.92 | 33.64 | 16.08 |
| 2010@2[客厅] | 100.92 | 33.64 | 33.95 |
| 2011@2[客厅] | 100.92 | 33.64 | 12.00 |
| 2012@2[客厅] | 100.92 | 33.64 | 79.61 |
| 2013@2[客厅] | 100.92 | 33.64 | 12.08 |
| 2020@2[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 15.90 |
| 2021@2[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 16.26 |
| 2022@2[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 16.39 |
| 2023@2[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 16.50 |
| 2024@2[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 16.24 |
| 2025@2[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 16.03 |
| 2028@2[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 23.04 |
| 2029@2[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 18.24 |
| 2030@2[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 19.62 |
| 2031@2[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 130.22 |
| 2032@2[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 18.93 |
| 2033@2[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 19.75 |
| 2034@2[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2035@2[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2036@2[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2037@2[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2038@2[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2039@2[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2040@2[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@2[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@2[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@2[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@2[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@2[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@2[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@2[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@2[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@2[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@2[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@2[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@2[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@2[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@2[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@2[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@2[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@2[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@2[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 256.16 |
| 2059@2[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 43.97 |
| 2060@2[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 41.16 |
| 2061@2[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 45.86 |
| 2062@2[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 53.93 |
| 2063@2[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 111.07 |
| 2064@2[书房] | 13.81 | 4.60 | 7.15 |
| 2065@2[书房] | 13.81 | 4.60 | 7.15 |
| 2066@2[书房] | 13.81 | 4.60 | 39.97 |
| 2067@2[书房] | 13.81 | 4.60 | 0.09 |
| 2068@2[书房] | 13.81 | 4.60 | 39.97 |
| 2069@2[书房] | 13.81 | 4.60 | 0.09 |
| 2082@2[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@2[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@2[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@2[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@2[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@2[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@2[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@2[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@2[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@2[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@2[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@2[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 2002@3[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.53 |
| 2003@3[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.53 |
| 2004@3[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.52 |
| 2005@3[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.58 |
| 2006@3[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.59 |
| 2007@3[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.51 |
| 2008@3[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.76 |
| 2009@3[客厅] | 100.92 | 33.64 | 16.95 |
| 2010@3[客厅] | 100.92 | 33.64 | 33.22 |
| 2011@3[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.98 |
| 2012@3[客厅] | 100.92 | 33.64 | 76.19 |
| 2013@3[客厅] | 100.92 | 33.64 | 35.95 |
| 2020@3[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.61 |
| 2021@3[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.08 |
| 2022@3[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.12 |
| 2023@3[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.24 |
| 2024@3[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.84 |
| 2025@3[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.66 |
| 2028@3[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.58 |
| 2029@3[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 27.53 |
| 2030@3[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 27.74 |
| 2031@3[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 125.72 |
| 2032@3[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.60 |
| 2033@3[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 27.77 |
| 2034@3[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2035@3[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2036@3[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2037@3[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2038@3[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2039@3[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2040@3[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@3[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@3[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@3[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@3[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@3[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@3[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@3[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@3[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@3[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@3[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@3[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@3[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@3[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@3[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@3[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@3[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@3[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@3[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 242.65 |
| 2059@3[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 262.67 |
| 2060@3[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 62.08 |
| 2061@3[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 64.86 |
| 2062@3[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 69.22 |
| 2063@3[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 101.52 |
| 2064@3[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.28 |
| 2065@3[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.28 |
| 2066@3[书房] | 13.81 | 4.60 | 39.10 |
| 2067@3[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.60 |
| 2068@3[书房] | 13.81 | 4.60 | 39.10 |
| 2069@3[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.60 |
| 2082@3[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@3[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@3[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@3[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@3[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@3[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@3[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@3[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@3[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@3[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@3[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@3[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 4层 |  |  |  |
| 2002@4[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.44 |
| 2003@4[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.44 |
| 2004@4[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.42 |
| 2005@4[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.48 |
| 2006@4[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.49 |
| 2007@4[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.42 |
| 2008@4[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.57 |
| 2009@4[客厅] | 100.92 | 33.64 | 16.77 |
| 2010@4[客厅] | 100.92 | 33.64 | 32.90 |
| 2011@4[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.78 |
| 2012@4[客厅] | 100.92 | 33.64 | 75.47 |
| 2013@4[客厅] | 100.92 | 33.64 | 35.39 |
| 2020@4[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.37 |
| 2021@4[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 22.83 |
| 2022@4[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 22.86 |
| 2023@4[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 22.98 |
| 2024@4[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.56 |
| 2025@4[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.43 |
| 2028@4[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.24 |
| 2029@4[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 27.24 |
| 2030@4[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 27.43 |
| 2031@4[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 125.24 |
| 2032@4[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.24 |
| 2033@4[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 27.48 |
| 2034@4[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2035@4[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2036@4[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2037@4[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2038@4[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2039@4[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2040@4[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@4[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@4[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@4[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@4[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@4[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@4[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@4[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@4[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@4[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@4[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@4[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@4[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@4[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@4[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@4[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@4[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@4[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@4[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 238.80 |
| 2059@4[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 258.52 |
| 2060@4[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 61.39 |
| 2061@4[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 64.18 |
| 2062@4[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 68.42 |
| 2063@4[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 100.65 |
| 2064@4[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.18 |
| 2065@4[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.18 |
| 2066@4[书房] | 13.81 | 4.60 | 38.73 |
| 2067@4[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.37 |
| 2068@4[书房] | 13.81 | 4.60 | 38.73 |
| 2069@4[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.37 |
| 2082@4[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@4[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@4[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@4[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@4[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@4[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@4[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@4[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@4[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@4[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@4[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@4[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 5层 |  |  |  |
| 2002@5[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.42 |
| 2003@5[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.42 |
| 2004@5[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.41 |
| 2005@5[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.45 |
| 2006@5[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.46 |
| 2007@5[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.40 |
| 2008@5[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.53 |
| 2009@5[客厅] | 100.92 | 33.64 | 16.71 |
| 2010@5[客厅] | 100.92 | 33.64 | 32.94 |
| 2011@5[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.76 |
| 2012@5[客厅] | 100.92 | 33.64 | 75.60 |
| 2013@5[客厅] | 100.92 | 33.64 | 35.27 |
| 2020@5[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.34 |
| 2021@5[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 22.78 |
| 2022@5[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 22.80 |
| 2023@5[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 22.91 |
| 2024@5[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.48 |
| 2025@5[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.38 |
| 2028@5[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.19 |
| 2029@5[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 27.20 |
| 2030@5[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 27.37 |
| 2031@5[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 126.02 |
| 2032@5[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.15 |
| 2033@5[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 27.41 |
| 2034@5[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2035@5[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2036@5[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2037@5[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2038@5[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2039@5[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2040@5[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@5[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@5[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@5[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@5[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@5[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@5[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@5[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@5[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@5[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@5[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@5[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@5[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@5[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@5[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@5[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@5[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@5[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@5[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 237.91 |
| 2059@5[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 257.70 |
| 2060@5[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 61.30 |
| 2061@5[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 64.01 |
| 2062@5[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 68.28 |
| 2063@5[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 98.56 |
| 2064@5[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.13 |
| 2065@5[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.13 |
| 2066@5[书房] | 13.81 | 4.60 | 38.78 |
| 2067@5[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.33 |
| 2068@5[书房] | 13.81 | 4.60 | 38.78 |
| 2069@5[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.33 |
| 2082@5[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@5[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@5[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@5[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@5[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@5[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@5[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@5[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@5[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@5[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@5[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@5[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 6层 |  |  |  |
| 2002@6[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.54 |
| 2003@6[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.54 |
| 2004@6[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.53 |
| 2005@6[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.55 |
| 2006@6[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.55 |
| 2007@6[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.53 |
| 2008@6[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.77 |
| 2009@6[客厅] | 100.92 | 33.64 | 16.89 |
| 2010@6[客厅] | 100.92 | 33.64 | 33.76 |
| 2011@6[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.02 |
| 2012@6[客厅] | 100.92 | 33.64 | 77.52 |
| 2013@6[客厅] | 100.92 | 33.64 | 35.34 |
| 2020@6[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.68 |
| 2021@6[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.11 |
| 2022@6[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.13 |
| 2023@6[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.16 |
| 2024@6[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.73 |
| 2025@6[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.70 |
| 2028@6[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.64 |
| 2029@6[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 27.60 |
| 2030@6[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 27.75 |
| 2031@6[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 131.95 |
| 2032@6[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.49 |
| 2033@6[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 27.79 |
| 2034@6[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2035@6[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2036@6[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2037@6[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2038@6[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2039@6[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2040@6[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@6[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@6[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@6[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@6[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@6[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@6[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@6[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@6[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@6[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@6[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@6[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@6[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@6[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@6[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@6[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@6[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@6[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@6[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 237.84 |
| 2059@6[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 258.16 |
| 2060@6[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 62.22 |
| 2061@6[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 64.91 |
| 2062@6[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 69.35 |
| 2063@6[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 96.90 |
| 2064@6[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.20 |
| 2065@6[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.20 |
| 2066@6[书房] | 13.81 | 4.60 | 39.74 |
| 2067@6[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.36 |
| 2068@6[书房] | 13.81 | 4.60 | 39.74 |
| 2069@6[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.36 |
| 2082@6[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@6[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@6[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@6[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@6[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@6[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@6[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@6[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@6[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@6[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@6[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@6[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 7层 |  |  |  |
| 2002@7[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.50 |
| 2003@7[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.50 |
| 2004@7[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.49 |
| 2005@7[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.50 |
| 2006@7[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.49 |
| 2007@7[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.50 |
| 2008@7[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.70 |
| 2009@7[客厅] | 100.92 | 33.64 | 16.84 |
| 2010@7[客厅] | 100.92 | 33.64 | 33.37 |
| 2011@7[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.97 |
| 2012@7[客厅] | 100.92 | 33.64 | 76.60 |
| 2013@7[客厅] | 100.92 | 33.64 | 35.54 |
| 2020@7[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.59 |
| 2021@7[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.01 |
| 2022@7[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.01 |
| 2023@7[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.02 |
| 2024@7[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.57 |
| 2025@7[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 22.60 |
| 2028@7[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.46 |
| 2029@7[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 27.52 |
| 2030@7[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 27.63 |
| 2031@7[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 128.50 |
| 2032@7[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.39 |
| 2033@7[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 27.68 |
| 2034@7[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2035@7[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2036@7[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2037@7[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2038@7[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2039@7[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2040@7[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@7[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@7[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@7[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@7[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@7[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@7[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@7[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@7[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@7[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@7[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@7[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@7[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@7[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@7[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@7[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@7[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@7[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@7[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 239.24 |
| 2059@7[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 259.64 |
| 2060@7[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 62.04 |
| 2061@7[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 64.63 |
| 2062@7[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 68.91 |
| 2063@7[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 97.80 |
| 2064@7[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.19 |
| 2065@7[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.19 |
| 2066@7[书房] | 13.81 | 4.60 | 39.29 |
| 2067@7[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.45 |
| 2068@7[书房] | 13.81 | 4.60 | 39.29 |
| 2069@7[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.45 |
| 2082@7[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@7[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@7[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@7[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@7[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@7[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@7[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@7[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@7[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@7[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@7[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@7[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 8层 |  |  |  |
| 2002@8[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.69 |
| 2003@8[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.69 |
| 2004@8[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.69 |
| 2005@8[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.68 |
| 2006@8[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.68 |
| 2007@8[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.69 |
| 2008@8[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.09 |
| 2009@8[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.21 |
| 2010@8[客厅] | 100.92 | 33.64 | 34.35 |
| 2011@8[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.38 |
| 2012@8[客厅] | 100.92 | 33.64 | 78.90 |
| 2013@8[客厅] | 100.92 | 33.64 | 35.74 |
| 2020@8[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.11 |
| 2021@8[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.52 |
| 2022@8[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.52 |
| 2023@8[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.53 |
| 2024@8[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.05 |
| 2025@8[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.11 |
| 2028@8[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 30.13 |
| 2029@8[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 28.14 |
| 2030@8[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 28.24 |
| 2031@8[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 135.12 |
| 2032@8[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.98 |
| 2033@8[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 28.29 |
| 2034@8[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2035@8[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2036@8[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2037@8[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2038@8[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2039@8[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.00 |
| 2040@8[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@8[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@8[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@8[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@8[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@8[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@8[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@8[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@8[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@8[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@8[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@8[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@8[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@8[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@8[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@8[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@8[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@8[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@8[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 240.16 |
| 2059@8[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 261.08 |
| 2060@8[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 63.45 |
| 2061@8[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 66.08 |
| 2062@8[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 70.48 |
| 2063@8[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 99.91 |
| 2064@8[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.39 |
| 2065@8[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.39 |
| 2066@8[书房] | 13.81 | 4.60 | 40.44 |
| 2067@8[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.53 |
| 2068@8[书房] | 13.81 | 4.60 | 40.44 |
| 2069@8[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.53 |
| 2082@8[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@8[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@8[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@8[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@8[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@8[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@8[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@8[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@8[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@8[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@8[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@8[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 9层 |  |  |  |
| 2002@9[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.69 |
| 2003@9[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.69 |
| 2004@9[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.69 |
| 2005@9[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.68 |
| 2006@9[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.67 |
| 2007@9[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.70 |
| 2008@9[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.10 |
| 2009@9[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.30 |
| 2010@9[客厅] | 100.92 | 33.64 | 33.95 |
| 2011@9[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.40 |
| 2012@9[客厅] | 100.92 | 33.64 | 77.90 |
| 2013@9[客厅] | 100.92 | 33.64 | 36.01 |
| 2020@9[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.13 |
| 2021@9[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.52 |
| 2022@9[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.52 |
| 2023@9[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.53 |
| 2024@9[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.02 |
| 2025@9[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.11 |
| 2028@9[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 30.06 |
| 2029@9[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 28.17 |
| 2030@9[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 28.25 |
| 2031@9[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 131.24 |
| 2032@9[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 30.00 |
| 2033@9[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 28.32 |
| 2034@9[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2035@9[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2036@9[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2037@9[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2038@9[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2039@9[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2040@9[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@9[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@9[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@9[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@9[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@9[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@9[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@9[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@9[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@9[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@9[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@9[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@9[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@9[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@9[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@9[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@9[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@9[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@9[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 242.07 |
| 2059@9[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 263.12 |
| 2060@9[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 63.52 |
| 2061@9[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 66.11 |
| 2062@9[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 70.32 |
| 2063@9[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 104.77 |
| 2064@9[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.48 |
| 2065@9[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.48 |
| 2066@9[书房] | 13.81 | 4.60 | 39.96 |
| 2067@9[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.65 |
| 2068@9[书房] | 13.81 | 4.60 | 39.96 |
| 2069@9[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.65 |
| 2082@9[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@9[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@9[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@9[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@9[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@9[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@9[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@9[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@9[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@9[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@9[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@9[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 10层 |  |  |  |
| 2002@10[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.80 |
| 2003@10[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.81 |
| 2004@10[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.81 |
| 2005@10[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.79 |
| 2006@10[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.78 |
| 2007@10[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.82 |
| 2008@10[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.34 |
| 2009@10[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.58 |
| 2010@10[客厅] | 100.92 | 33.64 | 34.24 |
| 2011@10[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.64 |
| 2012@10[客厅] | 100.92 | 33.64 | 78.55 |
| 2013@10[客厅] | 100.92 | 33.64 | 36.27 |
| 2020@10[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.44 |
| 2021@10[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.84 |
| 2022@10[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.83 |
| 2023@10[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 23.83 |
| 2024@10[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.29 |
| 2025@10[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.43 |
| 2028@10[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 30.43 |
| 2029@10[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 28.54 |
| 2030@10[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 28.64 |
| 2031@10[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 132.54 |
| 2032@10[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 30.38 |
| 2033@10[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 28.72 |
| 2034@10[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2035@10[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2036@10[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2037@10[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2038@10[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2039@10[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2040@10[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@10[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@10[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@10[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@10[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@10[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@10[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@10[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@10[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@10[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@10[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@10[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@10[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@10[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@10[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@10[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@10[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@10[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@10[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 243.59 |
| 2059@10[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 264.96 |
| 2060@10[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 64.38 |
| 2061@10[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 67.00 |
| 2062@10[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 71.17 |
| 2063@10[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 110.28 |
| 2064@10[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.66 |
| 2065@10[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.66 |
| 2066@10[书房] | 13.81 | 4.60 | 40.31 |
| 2067@10[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.75 |
| 2068@10[书房] | 13.81 | 4.60 | 40.31 |
| 2069@10[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.75 |
| 2082@10[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@10[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@10[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@10[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@10[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@10[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@10[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@10[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@10[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@10[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@10[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@10[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 11层 |  |  |  |
| 2002@11[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.92 |
| 2003@11[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.93 |
| 2004@11[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.92 |
| 2005@11[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.91 |
| 2006@11[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.90 |
| 2007@11[客厅] | 105.57 | 35.19 | 8.93 |
| 2008@11[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.58 |
| 2009@11[客厅] | 100.92 | 33.64 | 17.85 |
| 2010@11[客厅] | 100.92 | 33.64 | 34.50 |
| 2011@11[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.88 |
| 2012@11[客厅] | 100.92 | 33.64 | 79.13 |
| 2013@11[客厅] | 100.92 | 33.64 | 36.51 |
| 2020@11[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.74 |
| 2021@11[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 24.14 |
| 2022@11[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 24.13 |
| 2023@11[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 24.15 |
| 2024@11[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.60 |
| 2025@11[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.73 |
| 2028@11[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 30.79 |
| 2029@11[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 28.90 |
| 2030@11[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.01 |
| 2031@11[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 133.82 |
| 2032@11[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 30.75 |
| 2033@11[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 29.11 |
| 2034@11[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2035@11[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2036@11[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2037@11[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2038@11[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2039@11[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2040@11[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@11[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@11[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@11[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@11[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@11[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@11[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@11[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@11[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@11[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@11[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@11[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@11[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@11[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@11[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@11[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@11[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@11[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@11[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 244.73 |
| 2059@11[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 266.76 |
| 2060@11[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 65.19 |
| 2061@11[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 67.88 |
| 2062@11[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 72.00 |
| 2063@11[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 116.09 |
| 2064@11[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.82 |
| 2065@11[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.82 |
| 2066@11[书房] | 13.81 | 4.60 | 40.62 |
| 2067@11[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.85 |
| 2068@11[书房] | 13.81 | 4.60 | 40.62 |
| 2069@11[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.85 |
| 2082@11[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@11[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@11[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@11[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@11[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@11[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@11[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@11[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@11[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@11[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@11[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@11[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 12层 |  |  |  |
| 2002@12[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.03 |
| 2003@12[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.05 |
| 2004@12[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.03 |
| 2005@12[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.03 |
| 2006@12[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.01 |
| 2007@12[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.04 |
| 2008@12[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.82 |
| 2009@12[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.10 |
| 2010@12[客厅] | 100.92 | 33.64 | 34.80 |
| 2011@12[客厅] | 100.92 | 33.64 | 19.11 |
| 2012@12[客厅] | 100.92 | 33.64 | 79.79 |
| 2013@12[客厅] | 100.92 | 33.64 | 36.74 |
| 2020@12[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 24.03 |
| 2021@12[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 24.45 |
| 2022@12[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 24.44 |
| 2023@12[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 24.47 |
| 2024@12[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 23.90 |
| 2025@12[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 24.04 |
| 2028@12[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 31.16 |
| 2029@12[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 29.25 |
| 2030@12[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 29.38 |
| 2031@12[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 134.98 |
| 2032@12[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 31.13 |
| 2033@12[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 29.49 |
| 2034@12[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2035@12[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2036@12[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2037@12[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2038@12[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2039@12[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2040@12[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@12[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@12[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@12[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@12[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@12[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@12[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@12[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@12[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@12[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@12[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@12[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@12[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@12[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@12[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@12[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@12[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@12[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@12[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 246.64 |
| 2059@12[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 268.40 |
| 2060@12[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 65.98 |
| 2061@12[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 68.74 |
| 2062@12[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 72.85 |
| 2063@12[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 121.44 |
| 2064@12[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.97 |
| 2065@12[书房] | 13.81 | 4.60 | 9.97 |
| 2066@12[书房] | 13.81 | 4.60 | 40.97 |
| 2067@12[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.93 |
| 2068@12[书房] | 13.81 | 4.60 | 40.97 |
| 2069@12[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.93 |
| 2082@12[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@12[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@12[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@12[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@12[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@12[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@12[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@12[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@12[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@12[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@12[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@12[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 13层 |  |  |  |
| 2002@13[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.34 |
| 2003@13[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.35 |
| 2004@13[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.34 |
| 2005@13[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.34 |
| 2006@13[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.32 |
| 2007@13[客厅] | 105.57 | 35.19 | 9.34 |
| 2008@13[客厅] | 100.92 | 33.64 | 19.46 |
| 2009@13[客厅] | 100.92 | 33.64 | 18.71 |
| 2010@13[客厅] | 100.92 | 33.64 | 36.51 |
| 2011@13[客厅] | 100.92 | 33.64 | 19.73 |
| 2012@13[客厅] | 100.92 | 33.64 | 83.79 |
| 2013@13[客厅] | 100.92 | 33.64 | 36.88 |
| 2020@13[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 24.84 |
| 2021@13[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 25.28 |
| 2022@13[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 25.27 |
| 2023@13[主卧室] | 38.96 | 12.99 | 25.32 |
| 2024@13[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 24.73 |
| 2025@13[主卧室] | 39.71 | 13.24 | 24.86 |
| 2028@13[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 32.29 |
| 2029@13[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 30.21 |
| 2030@13[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 30.38 |
| 2031@13[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 135.64 |
| 2032@13[主卧室] | 32.32 | 10.77 | 32.09 |
| 2033@13[主卧室] | 32.95 | 10.98 | 30.49 |
| 2034@13[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2035@13[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.02 |
| 2036@13[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2037@13[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2038@13[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.01 |
| 2039@13[书房] | 21.99 | 7.33 | 0.02 |
| 2040@13[次卧室] | 18.57 | 6.19 | 0.00 |
| 2041@13[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2042@13[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2043@13[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2044@13[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2045@13[次卧室] | 18.56 | 6.19 | 0.00 |
| 2046@13[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2047@13[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2048@13[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2049@13[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2050@13[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2051@13[厨房] | 18.04 | 6.01 | 0.00 |
| 2052@13[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2053@13[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2054@13[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2055@13[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2056@13[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2057@13[厨房] | 17.96 | 5.99 | 0.00 |
| 2058@13[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 272.81 |
| 2059@13[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 269.46 |
| 2060@13[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 68.13 |
| 2061@13[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 71.09 |
| 2062@13[次卧室] | 13.81 | 4.60 | 75.53 |
| 2063@13[次卧室] | 14.61 | 4.87 | 124.29 |
| 2064@13[书房] | 13.81 | 4.60 | 10.30 |
| 2065@13[书房] | 13.81 | 4.60 | 10.30 |
| 2066@13[书房] | 13.81 | 4.60 | 42.98 |
| 2067@13[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.99 |
| 2068@13[书房] | 13.81 | 4.60 | 42.98 |
| 2069@13[书房] | 13.81 | 4.60 | 14.99 |
| 2082@13[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2083@13[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2084@13[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2085@13[主卧卫生] | 5.71 | 1.90 | 0.00 |
| 2086@13[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2087@13[主卧卫生] | 5.99 | 2.00 | 0.00 |
| 2088@13[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2089@13[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2090@13[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2091@13[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2092@13[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 2093@13[主卧卫生] | 4.19 | 1.40 | 0.00 |
| 14层 |  |  |  |
| 14001@14[起居室] | 230.16 | 76.72 | 9.95 |
| 14002@14[起居室] | 230.88 | 76.96 | 6.48 |
| 14003@14[起居室] | 230.16 | 76.72 | 16.93 |
| 14004@14[起居室] | 230.88 | 76.96 | 22.20 |
| 14005@14[起居室] | 230.88 | 76.96 | 13.43 |
| 14006@14[起居室] | 230.16 | 76.72 | 13.61 |
| 14007@14[卧室] | 195.62 | 65.21 | 20.92 |
| 14014@14[卧室] | 61.13 | 20.38 | 28.91 |
| 14015@14[卧室] | 63.08 | 21.03 | 28.22 |
| 14016@14[卧室] | 63.08 | 21.03 | 16.33 |
| 14017@14[卧室] | 61.13 | 20.38 | 19.35 |
| 14018@14[卧室] | 63.08 | 21.03 | 28.74 |
| 14019@14[卧室] | 61.13 | 20.38 | 75.85 |
| 14020@14[卧室] | 55.01 | 18.34 | 3.67 |
| 14021@14[卧室] | 55.01 | 18.34 | 14.25 |
| 14022@14[卧室] | 55.01 | 18.34 | 20.52 |
| 14023@14[卧室] | 55.01 | 18.34 | 11.43 |
| 14024@14[卧室] | 55.01 | 18.34 | 25.34 |
| 14025@14[卧室] | 55.01 | 18.34 | 10.96 |
| 14026@14[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.91 |
| 14027@14[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.70 |
| 14028@14[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.63 |
| 14029@14[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.91 |
| 14030@14[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.70 |
| 14031@14[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.63 |
| 14032@14[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@14[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@14[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@14[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@14[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@14[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@14[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@14[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@14[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@14[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@14[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@14[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@14[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@14[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@14[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@14[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@14[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@14[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@14[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@14[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@14[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@14[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@14[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@14[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@14[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@14[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 15层 |  |  |  |
| 14001@15[起居室] | 230.16 | 76.72 | 10.30 |
| 14002@15[起居室] | 230.88 | 76.96 | 3.19 |
| 14003@15[起居室] | 230.16 | 76.72 | 16.79 |
| 14004@15[起居室] | 230.88 | 76.96 | 22.31 |
| 14005@15[起居室] | 230.88 | 76.96 | 7.90 |
| 14006@15[起居室] | 230.16 | 76.72 | 14.18 |
| 14007@15[卧室] | 195.62 | 65.21 | 18.31 |
| 14014@15[卧室] | 61.13 | 20.38 | 30.08 |
| 14015@15[卧室] | 63.08 | 21.03 | 29.64 |
| 14016@15[卧室] | 63.08 | 21.03 | 14.98 |
| 14017@15[卧室] | 61.13 | 20.38 | 18.68 |
| 14018@15[卧室] | 63.08 | 21.03 | 29.89 |
| 14019@15[卧室] | 61.13 | 20.38 | 75.96 |
| 14020@15[卧室] | 55.01 | 18.34 | 2.49 |
| 14021@15[卧室] | 55.01 | 18.34 | 14.43 |
| 14022@15[卧室] | 55.01 | 18.34 | 17.08 |
| 14023@15[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.95 |
| 14024@15[卧室] | 55.01 | 18.34 | 26.04 |
| 14025@15[卧室] | 55.01 | 18.34 | 7.35 |
| 14026@15[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.44 |
| 14027@15[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.79 |
| 14028@15[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.98 |
| 14029@15[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.44 |
| 14030@15[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.79 |
| 14031@15[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.98 |
| 14032@15[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@15[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@15[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@15[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@15[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@15[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@15[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@15[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@15[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@15[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@15[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@15[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@15[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@15[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@15[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@15[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@15[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@15[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@15[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@15[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@15[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@15[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@15[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@15[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@15[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@15[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 16层 |  |  |  |
| 14001@16[起居室] | 230.16 | 76.72 | 10.12 |
| 14002@16[起居室] | 230.88 | 76.96 | 6.16 |
| 14003@16[起居室] | 230.16 | 76.72 | 17.48 |
| 14004@16[起居室] | 230.88 | 76.96 | 22.59 |
| 14005@16[起居室] | 230.88 | 76.96 | 13.67 |
| 14006@16[起居室] | 230.16 | 76.72 | 13.86 |
| 14007@16[卧室] | 195.62 | 65.21 | 21.27 |
| 14014@16[卧室] | 61.13 | 20.38 | 29.43 |
| 14015@16[卧室] | 63.08 | 21.03 | 28.74 |
| 14016@16[卧室] | 63.08 | 21.03 | 16.15 |
| 14017@16[卧室] | 61.13 | 20.38 | 20.15 |
| 14018@16[卧室] | 63.08 | 21.03 | 29.27 |
| 14019@16[卧室] | 61.13 | 20.38 | 78.70 |
| 14020@16[卧室] | 55.01 | 18.34 | 3.26 |
| 14021@16[卧室] | 55.01 | 18.34 | 14.54 |
| 14022@16[卧室] | 55.01 | 18.34 | 21.22 |
| 14023@16[卧室] | 55.01 | 18.34 | 11.24 |
| 14024@16[卧室] | 55.01 | 18.34 | 25.83 |
| 14025@16[卧室] | 55.01 | 18.34 | 11.19 |
| 14026@16[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.81 |
| 14027@16[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.78 |
| 14028@16[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.61 |
| 14029@16[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.81 |
| 14030@16[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.78 |
| 14031@16[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.61 |
| 14032@16[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@16[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@16[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@16[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@16[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@16[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@16[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@16[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@16[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@16[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@16[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@16[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@16[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@16[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@16[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@16[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@16[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@16[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@16[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@16[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@16[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@16[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@16[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@16[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@16[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@16[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 17层 |  |  |  |
| 14001@17[起居室] | 230.16 | 76.72 | 10.51 |
| 14002@17[起居室] | 230.88 | 76.96 | 3.61 |
| 14003@17[起居室] | 230.16 | 76.72 | 17.35 |
| 14004@17[起居室] | 230.88 | 76.96 | 22.67 |
| 14005@17[起居室] | 230.88 | 76.96 | 8.79 |
| 14006@17[起居室] | 230.16 | 76.72 | 14.48 |
| 14007@17[卧室] | 195.62 | 65.21 | 19.35 |
| 14014@17[卧室] | 61.13 | 20.38 | 30.71 |
| 14015@17[卧室] | 63.08 | 21.03 | 30.26 |
| 14016@17[卧室] | 63.08 | 21.03 | 13.12 |
| 14017@17[卧室] | 61.13 | 20.38 | 17.88 |
| 14018@17[卧室] | 63.08 | 21.03 | 30.53 |
| 14019@17[卧室] | 61.13 | 20.38 | 78.87 |
| 14020@17[卧室] | 55.01 | 18.34 | 3.79 |
| 14021@17[卧室] | 55.01 | 18.34 | 14.70 |
| 14022@17[卧室] | 55.01 | 18.34 | 18.05 |
| 14023@17[卧室] | 55.01 | 18.34 | 10.53 |
| 14024@17[卧室] | 55.01 | 18.34 | 26.57 |
| 14025@17[卧室] | 55.01 | 18.34 | 7.88 |
| 14026@17[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.34 |
| 14027@17[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.86 |
| 14028@17[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.38 |
| 14029@17[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.34 |
| 14030@17[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.86 |
| 14031@17[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.38 |
| 14032@17[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@17[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@17[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@17[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@17[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@17[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@17[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@17[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@17[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@17[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@17[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@17[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@17[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@17[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@17[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@17[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@17[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@17[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@17[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@17[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@17[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@17[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@17[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@17[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@17[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@17[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 18层 |  |  |  |
| 14001@18[起居室] | 230.16 | 76.72 | 9.89 |
| 14002@18[起居室] | 230.88 | 76.96 | 4.95 |
| 14003@18[起居室] | 230.16 | 76.72 | 17.53 |
| 14004@18[起居室] | 230.88 | 76.96 | 23.03 |
| 14005@18[起居室] | 230.88 | 76.96 | 13.41 |
| 14006@18[起居室] | 230.16 | 76.72 | 13.60 |
| 14007@18[卧室] | 195.62 | 65.21 | 20.93 |
| 14014@18[卧室] | 61.13 | 20.38 | 28.93 |
| 14015@18[卧室] | 63.08 | 21.03 | 28.25 |
| 14016@18[卧室] | 63.08 | 21.03 | 15.64 |
| 14017@18[卧室] | 61.13 | 20.38 | 19.95 |
| 14018@18[卧室] | 63.08 | 21.03 | 28.82 |
| 14019@18[卧室] | 61.13 | 20.38 | 78.38 |
| 14020@18[卧室] | 55.01 | 18.34 | 2.22 |
| 14021@18[卧室] | 55.01 | 18.34 | 14.91 |
| 14022@18[卧室] | 55.01 | 18.34 | 21.27 |
| 14023@18[卧室] | 55.01 | 18.34 | 10.16 |
| 14024@18[卧室] | 55.01 | 18.34 | 25.88 |
| 14025@18[卧室] | 55.01 | 18.34 | 11.22 |
| 14026@18[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.08 |
| 14027@18[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.58 |
| 14028@18[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.32 |
| 14029@18[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.08 |
| 14030@18[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.58 |
| 14031@18[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.32 |
| 14032@18[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@18[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@18[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@18[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@18[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@18[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@18[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@18[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@18[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@18[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@18[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@18[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@18[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@18[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@18[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@18[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@18[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@18[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@18[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@18[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@18[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@18[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@18[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@18[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@18[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@18[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 19层 |  |  |  |
| 14001@19[起居室] | 230.16 | 76.72 | 10.10 |
| 14002@19[起居室] | 230.88 | 76.96 | 3.08 |
| 14003@19[起居室] | 230.16 | 76.72 | 17.73 |
| 14004@19[起居室] | 230.88 | 76.96 | 23.16 |
| 14005@19[起居室] | 230.88 | 76.96 | 8.29 |
| 14006@19[起居室] | 230.16 | 76.72 | 13.99 |
| 14007@19[卧室] | 195.62 | 65.21 | 18.71 |
| 14014@19[卧室] | 61.13 | 20.38 | 29.74 |
| 14015@19[卧室] | 63.08 | 21.03 | 29.30 |
| 14016@19[卧室] | 63.08 | 21.03 | 12.52 |
| 14017@19[卧室] | 61.13 | 20.38 | 17.31 |
| 14018@19[卧室] | 63.08 | 21.03 | 29.61 |
| 14019@19[卧室] | 61.13 | 20.38 | 80.44 |
| 14020@19[卧室] | 55.01 | 18.34 | 3.10 |
| 14021@19[卧室] | 55.01 | 18.34 | 15.18 |
| 14022@19[卧室] | 55.01 | 18.34 | 18.82 |
| 14023@19[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.64 |
| 14024@19[卧室] | 55.01 | 18.34 | 26.50 |
| 14025@19[卧室] | 55.01 | 18.34 | 8.19 |
| 14026@19[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.47 |
| 14027@19[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.55 |
| 14028@19[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.84 |
| 14029@19[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.47 |
| 14030@19[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.55 |
| 14031@19[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.84 |
| 14032@19[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@19[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@19[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@19[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@19[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@19[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@19[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@19[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@19[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@19[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@19[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@19[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@19[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@19[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@19[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@19[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@19[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@19[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@19[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@19[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@19[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@19[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@19[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@19[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@19[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@19[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 20层 |  |  |  |
| 14001@20[起居室] | 230.16 | 76.72 | 9.67 |
| 14002@20[起居室] | 230.88 | 76.96 | 3.76 |
| 14003@20[起居室] | 230.16 | 76.72 | 18.15 |
| 14004@20[起居室] | 230.88 | 76.96 | 23.51 |
| 14005@20[起居室] | 230.88 | 76.96 | 13.21 |
| 14006@20[起居室] | 230.16 | 76.72 | 13.41 |
| 14007@20[卧室] | 195.62 | 65.21 | 20.91 |
| 14014@20[卧室] | 61.13 | 20.38 | 28.57 |
| 14015@20[卧室] | 63.08 | 21.03 | 27.92 |
| 14016@20[卧室] | 63.08 | 21.03 | 13.10 |
| 14017@20[卧室] | 61.13 | 20.38 | 17.49 |
| 14018@20[卧室] | 63.08 | 21.03 | 28.49 |
| 14019@20[卧室] | 61.13 | 20.38 | 81.55 |
| 14020@20[卧室] | 55.01 | 18.34 | 2.73 |
| 14021@20[卧室] | 55.01 | 18.34 | 15.46 |
| 14022@20[卧室] | 55.01 | 18.34 | 22.11 |
| 14023@20[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.48 |
| 14024@20[卧室] | 55.01 | 18.34 | 26.15 |
| 14025@20[卧室] | 55.01 | 18.34 | 11.40 |
| 14026@20[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.99 |
| 14027@20[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.31 |
| 14028@20[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.95 |
| 14029@20[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.99 |
| 14030@20[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.31 |
| 14031@20[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.95 |
| 14032@20[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@20[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@20[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@20[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@20[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@20[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@20[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@20[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@20[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@20[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@20[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@20[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@20[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@20[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@20[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@20[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@20[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@20[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@20[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@20[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@20[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@20[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@20[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@20[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@20[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@20[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 21层 |  |  |  |
| 14001@21[起居室] | 230.16 | 76.72 | 9.87 |
| 14002@21[起居室] | 230.88 | 76.96 | 2.77 |
| 14003@21[起居室] | 230.16 | 76.72 | 18.07 |
| 14004@21[起居室] | 230.88 | 76.96 | 23.67 |
| 14005@21[起居室] | 230.88 | 76.96 | 8.30 |
| 14006@21[起居室] | 230.16 | 76.72 | 13.80 |
| 14007@21[卧室] | 195.62 | 65.21 | 19.62 |
| 14014@21[卧室] | 61.13 | 20.38 | 29.39 |
| 14015@21[卧室] | 63.08 | 21.03 | 28.98 |
| 14016@21[卧室] | 63.08 | 21.03 | 8.53 |
| 14017@21[卧室] | 61.13 | 20.38 | 13.71 |
| 14018@21[卧室] | 63.08 | 21.03 | 29.27 |
| 14019@21[卧室] | 61.13 | 20.38 | 81.78 |
| 14020@21[卧室] | 55.01 | 18.34 | 5.06 |
| 14021@21[卧室] | 55.01 | 18.34 | 15.69 |
| 14022@21[卧室] | 55.01 | 18.34 | 19.48 |
| 14023@21[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.72 |
| 14024@21[卧室] | 55.01 | 18.34 | 26.72 |
| 14025@21[卧室] | 55.01 | 18.34 | 8.56 |
| 14026@21[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.62 |
| 14027@21[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.27 |
| 14028@21[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.69 |
| 14029@21[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.62 |
| 14030@21[卧室] | 47.49 | 15.83 | 4.27 |
| 14031@21[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.69 |
| 14032@21[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@21[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@21[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@21[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@21[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@21[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@21[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@21[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@21[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@21[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@21[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@21[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@21[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@21[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@21[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@21[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@21[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@21[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@21[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@21[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@21[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@21[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@21[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@21[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@21[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@21[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 22层 |  |  |  |
| 14001@22[起居室] | 230.16 | 76.72 | 9.35 |
| 14002@22[起居室] | 230.88 | 76.96 | 2.92 |
| 14003@22[起居室] | 230.16 | 76.72 | 18.41 |
| 14004@22[起居室] | 230.88 | 76.96 | 23.79 |
| 14005@22[起居室] | 230.88 | 76.96 | 12.89 |
| 14006@22[起居室] | 230.16 | 76.72 | 13.09 |
| 14007@22[卧室] | 195.62 | 65.21 | 20.64 |
| 14014@22[卧室] | 61.13 | 20.38 | 27.95 |
| 14015@22[卧室] | 63.08 | 21.03 | 27.34 |
| 14016@22[卧室] | 63.08 | 21.03 | 10.21 |
| 14017@22[卧室] | 61.13 | 20.38 | 14.35 |
| 14018@22[卧室] | 63.08 | 21.03 | 27.86 |
| 14019@22[卧室] | 61.13 | 20.38 | 82.79 |
| 14020@22[卧室] | 55.01 | 18.34 | 4.01 |
| 14021@22[卧室] | 55.01 | 18.34 | 15.89 |
| 14022@22[卧室] | 55.01 | 18.34 | 22.51 |
| 14023@22[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.25 |
| 14024@22[卧室] | 55.01 | 18.34 | 26.16 |
| 14025@22[卧室] | 55.01 | 18.34 | 11.47 |
| 14026@22[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.99 |
| 14027@22[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.99 |
| 14028@22[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.68 |
| 14029@22[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.99 |
| 14030@22[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.99 |
| 14031@22[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.68 |
| 14032@22[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@22[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@22[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@22[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@22[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@22[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@22[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@22[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@22[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@22[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@22[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@22[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@22[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@22[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@22[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@22[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@22[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@22[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@22[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@22[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@22[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@22[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@22[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@22[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@22[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@22[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 23层 |  |  |  |
| 14001@23[起居室] | 230.16 | 76.72 | 9.38 |
| 14002@23[起居室] | 230.88 | 76.96 | 3.16 |
| 14003@23[起居室] | 230.16 | 76.72 | 18.02 |
| 14004@23[起居室] | 230.88 | 76.96 | 23.87 |
| 14005@23[起居室] | 230.88 | 76.96 | 8.56 |
| 14006@23[起居室] | 230.16 | 76.72 | 13.24 |
| 14007@23[卧室] | 195.62 | 65.21 | 20.29 |
| 14014@23[卧室] | 61.13 | 20.38 | 28.26 |
| 14015@23[卧室] | 63.08 | 21.03 | 27.85 |
| 14016@23[卧室] | 63.08 | 21.03 | 6.93 |
| 14017@23[卧室] | 61.13 | 20.38 | 11.50 |
| 14018@23[卧室] | 63.08 | 21.03 | 28.13 |
| 14019@23[卧室] | 61.13 | 20.38 | 81.07 |
| 14020@23[卧室] | 55.01 | 18.34 | 5.35 |
| 14021@23[卧室] | 55.01 | 18.34 | 16.03 |
| 14022@23[卧室] | 55.01 | 18.34 | 19.97 |
| 14023@23[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.10 |
| 14024@23[卧室] | 55.01 | 18.34 | 26.41 |
| 14025@23[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.06 |
| 14026@23[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.87 |
| 14027@23[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.87 |
| 14028@23[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.58 |
| 14029@23[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.87 |
| 14030@23[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.87 |
| 14031@23[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.58 |
| 14032@23[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@23[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@23[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@23[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@23[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@23[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@23[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@23[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@23[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@23[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@23[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@23[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@23[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@23[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@23[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@23[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@23[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@23[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@23[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@23[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@23[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@23[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@23[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@23[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@23[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@23[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 24层 |  |  |  |
| 14001@24[起居室] | 230.16 | 76.72 | 9.18 |
| 14002@24[起居室] | 230.88 | 76.96 | 2.87 |
| 14003@24[起居室] | 230.16 | 76.72 | 18.56 |
| 14004@24[起居室] | 230.88 | 76.96 | 23.98 |
| 14005@24[起居室] | 230.88 | 76.96 | 12.76 |
| 14006@24[起居室] | 230.16 | 76.72 | 12.95 |
| 14007@24[卧室] | 195.62 | 65.21 | 20.72 |
| 14014@24[卧室] | 61.13 | 20.38 | 27.69 |
| 14015@24[卧室] | 63.08 | 21.03 | 27.11 |
| 14016@24[卧室] | 63.08 | 21.03 | 7.31 |
| 14017@24[卧室] | 61.13 | 20.38 | 11.24 |
| 14018@24[卧室] | 63.08 | 21.03 | 27.52 |
| 14019@24[卧室] | 61.13 | 20.38 | 83.54 |
| 14020@24[卧室] | 55.01 | 18.34 | 5.65 |
| 14021@24[卧室] | 55.01 | 18.34 | 16.21 |
| 14022@24[卧室] | 55.01 | 18.34 | 22.79 |
| 14023@24[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.33 |
| 14024@24[卧室] | 55.01 | 18.34 | 26.23 |
| 14025@24[卧室] | 55.01 | 18.34 | 11.57 |
| 14026@24[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.98 |
| 14027@24[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.76 |
| 14028@24[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.58 |
| 14029@24[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.98 |
| 14030@24[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.76 |
| 14031@24[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.58 |
| 14032@24[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@24[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@24[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@24[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@24[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@24[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@24[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@24[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@24[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@24[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@24[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@24[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@24[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@24[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@24[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@24[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@24[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@24[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@24[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@24[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@24[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@24[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@24[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@24[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@24[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@24[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 25层 |  |  |  |
| 14001@25[起居室] | 230.16 | 76.72 | 9.30 |
| 14002@25[起居室] | 230.88 | 76.96 | 2.41 |
| 14003@25[起居室] | 230.16 | 76.72 | 18.05 |
| 14004@25[起居室] | 230.88 | 76.96 | 23.82 |
| 14005@25[起居室] | 230.88 | 76.96 | 9.01 |
| 14006@25[起居室] | 230.16 | 76.72 | 13.18 |
| 14007@25[卧室] | 195.62 | 65.21 | 20.40 |
| 14014@25[卧室] | 61.13 | 20.38 | 28.15 |
| 14015@25[卧室] | 63.08 | 21.03 | 27.74 |
| 14016@25[卧室] | 63.08 | 21.03 | 4.55 |
| 14017@25[卧室] | 61.13 | 20.38 | 9.15 |
| 14018@25[卧室] | 63.08 | 21.03 | 27.94 |
| 14019@25[卧室] | 61.13 | 20.38 | 81.35 |
| 14020@25[卧室] | 55.01 | 18.34 | 6.81 |
| 14021@25[卧室] | 55.01 | 18.34 | 16.09 |
| 14022@25[卧室] | 55.01 | 18.34 | 20.30 |
| 14023@25[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.17 |
| 14024@25[卧室] | 55.01 | 18.34 | 26.36 |
| 14025@25[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.35 |
| 14026@25[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.81 |
| 14027@25[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.76 |
| 14028@25[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.87 |
| 14029@25[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.81 |
| 14030@25[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.76 |
| 14031@25[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.87 |
| 14032@25[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@25[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@25[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@25[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@25[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@25[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@25[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@25[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@25[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@25[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@25[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@25[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@25[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@25[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@25[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@25[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@25[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@25[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@25[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@25[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@25[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@25[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@25[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@25[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@25[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@25[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 26层 |  |  |  |
| 14001@26[起居室] | 230.16 | 76.72 | 9.09 |
| 14002@26[起居室] | 230.88 | 76.96 | 3.26 |
| 14003@26[起居室] | 230.16 | 76.72 | 18.09 |
| 14004@26[起居室] | 230.88 | 76.96 | 23.29 |
| 14005@26[起居室] | 230.88 | 76.96 | 12.61 |
| 14006@26[起居室] | 230.16 | 76.72 | 12.80 |
| 14007@26[卧室] | 195.62 | 65.21 | 20.55 |
| 14014@26[卧室] | 61.13 | 20.38 | 27.35 |
| 14015@26[卧室] | 63.08 | 21.03 | 26.78 |
| 14016@26[卧室] | 63.08 | 21.03 | 8.06 |
| 14017@26[卧室] | 61.13 | 20.38 | 11.32 |
| 14018@26[卧室] | 63.08 | 21.03 | 27.11 |
| 14019@26[卧室] | 61.13 | 20.38 | 81.65 |
| 14020@26[卧室] | 55.01 | 18.34 | 5.44 |
| 14021@26[卧室] | 55.01 | 18.34 | 15.71 |
| 14022@26[卧室] | 55.01 | 18.34 | 22.29 |
| 14023@26[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.28 |
| 14024@26[卧室] | 55.01 | 18.34 | 25.66 |
| 14025@26[卧室] | 55.01 | 18.34 | 11.38 |
| 14026@26[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.80 |
| 14027@26[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.77 |
| 14028@26[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.57 |
| 14029@26[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.80 |
| 14030@26[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.77 |
| 14031@26[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.57 |
| 14032@26[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@26[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@26[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@26[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@26[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@26[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@26[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@26[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@26[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@26[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@26[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@26[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@26[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@26[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@26[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@26[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@26[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@26[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@26[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@26[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@26[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@26[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@26[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@26[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@26[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@26[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 27层 |  |  |  |
| 14001@27[起居室] | 230.16 | 76.72 | 8.81 |
| 14002@27[起居室] | 230.88 | 76.96 | 4.06 |
| 14003@27[起居室] | 230.16 | 76.72 | 16.04 |
| 14004@27[起居室] | 230.88 | 76.96 | 19.99 |
| 14005@27[起居室] | 230.88 | 76.96 | 10.29 |
| 14006@27[起居室] | 230.16 | 76.72 | 12.25 |
| 14007@27[卧室] | 195.62 | 65.21 | 18.50 |
| 14014@27[卧室] | 61.13 | 20.38 | 26.07 |
| 14015@27[卧室] | 63.08 | 21.03 | 25.58 |
| 14016@27[卧室] | 63.08 | 21.03 | 9.29 |
| 14017@27[卧室] | 61.13 | 20.38 | 12.57 |
| 14018@27[卧室] | 63.08 | 21.03 | 25.94 |
| 14019@27[卧室] | 61.13 | 20.38 | 73.78 |
| 14020@27[卧室] | 55.01 | 18.34 | 4.75 |
| 14021@27[卧室] | 55.01 | 18.34 | 13.20 |
| 14022@27[卧室] | 55.01 | 18.34 | 18.75 |
| 14023@27[卧室] | 55.01 | 18.34 | 9.25 |
| 14024@27[卧室] | 55.01 | 18.34 | 23.14 |
| 14025@27[卧室] | 55.01 | 18.34 | 8.95 |
| 14026@27[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.76 |
| 14027@27[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.94 |
| 14028@27[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.98 |
| 14029@27[卧室] | 47.49 | 15.83 | 1.76 |
| 14030@27[卧室] | 47.49 | 15.83 | 3.94 |
| 14031@27[卧室] | 47.49 | 15.83 | 2.98 |
| 14032@27[电梯间] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14033@27[卧室] | 37.94 | 12.65 | 0.00 |
| 14034@27[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14035@27[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14036@27[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14037@27[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14038@27[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14039@27[卧室] | 36.34 | 12.11 | 0.00 |
| 14040@27[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14041@27[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14042@27[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14043@27[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14044@27[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14045@27[卧室] | 13.22 | 4.41 | 0.00 |
| 14046@27[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14047@27[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14048@27[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14049@27[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14050@27[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14051@27[卧室] | 6.25 | 2.08 | 0.00 |
| 14052@27[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14053@27[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14054@27[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14055@27[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14056@27[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 14057@27[卧室] | 1.68 | 0.56 | 0.00 |
| 28层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间大于2次/h的面积比例为81.86%，按照绿标5.2.10条款要求，过渡季平均自然通风换气次数得4.0分，冬季复合通风（设置有热回收功能的通风设备）换气次数得2.0分。

根据标准，该项目总分为6.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[空房间] |  |  |  |
|  | 1002[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 1003[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 1004[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 1005[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 1006[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 1007[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 1008[电梯间] |  |  |  |
|  | 1009[设备间] |  |  |  |
|  | 1010[起居室] | <未编号> | 西 | -5.73 |
|  |  | <未编号> | 西 | -5.59 |
|  |  | <未编号> | 西 | -5.00 |
|  | 1011[空房间] |  |  |  |
|  | 1012[空房间] |  |  |  |
|  | 1013[空房间] |  |  |  |
|  | 1014[空房间] |  |  |  |
|  | 1015[空房间] |  |  |  |
|  | 1016[空房间] |  |  |  |
| 2层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.75 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.76 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.75 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 14.45 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 9.46 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | -7.76 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.75 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -4.29 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 3层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.76 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.76 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.76 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 13.41 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.21 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.21 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.76 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -4.31 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 4层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.76 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.76 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 13.23 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 7.72 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | 7.72 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.76 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.76 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -4.38 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 5层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.77 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.77 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 13.46 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 7.62 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | 7.62 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.76 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -4.49 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 6层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.77 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.77 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 15.41 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 7.67 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | 7.69 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.77 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -4.54 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 7层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.77 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.77 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 14.27 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 7.80 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | 7.85 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.77 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -4.51 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 8层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 16.51 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.00 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.05 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -4.37 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 9层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 15.22 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.20 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.29 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -4.13 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 10层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 15.68 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.42 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.52 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -3.81 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 11层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 16.14 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.59 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.76 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -3.47 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 12层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.77 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 16.56 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.86 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | 8.97 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -3.13 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 13层 | 2001[过道] |  |  |  |
|  | 2002[客厅] |  |  |  |
|  | 2003[客厅] |  |  |  |
|  | 2004[客厅] |  |  |  |
|  | 2005[客厅] |  |  |  |
|  | 2006[客厅] |  |  |  |
|  | 2007[客厅] |  |  |  |
|  | 2008[客厅] |  |  |  |
|  | 2009[客厅] |  |  |  |
|  | 2010[客厅] |  |  |  |
|  | 2011[客厅] |  |  |  |
|  | 2012[客厅] |  |  |  |
|  | 2013[客厅] |  |  |  |
|  | 2014[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2017[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2019[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 2020[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2021[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2022[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2023[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2024[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.77 |
|  | 2025[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2026[电梯间] |  |  |  |
|  | 2027[设备间] |  |  |  |
|  | 2028[主卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2029[主卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2030[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2031[主卧室] | <未编号> | 北 | 16.94 |
|  | 2032[主卧室] | <未编号> | 北 | -7.78 |
|  | 2033[主卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2034[书房] |  |  |  |
|  | 2035[书房] |  |  |  |
|  | 2036[书房] |  |  |  |
|  | 2037[书房] |  |  |  |
|  | 2038[书房] |  |  |  |
|  | 2039[书房] |  |  |  |
|  | 2040[次卧室] |  |  |  |
|  | 2041[次卧室] |  |  |  |
|  | 2042[次卧室] |  |  |  |
|  | 2043[次卧室] |  |  |  |
|  | 2044[次卧室] |  |  |  |
|  | 2045[次卧室] |  |  |  |
|  | 2046[厨房] |  |  |  |
|  | 2047[厨房] |  |  |  |
|  | 2048[厨房] |  |  |  |
|  | 2049[厨房] |  |  |  |
|  | 2050[厨房] |  |  |  |
|  | 2051[厨房] |  |  |  |
|  | 2052[厨房] |  |  |  |
|  | 2053[厨房] |  |  |  |
|  | 2054[厨房] |  |  |  |
|  | 2055[厨房] |  |  |  |
|  | 2056[厨房] |  |  |  |
|  | 2057[厨房] |  |  |  |
|  | 2058[次卧室] | <未编号> | 北 | 12.31 |
|  | 2059[次卧室] | <未编号> | 北 | 9.17 |
|  | 2060[次卧室] | <未编号> | 西 | -7.78 |
|  | 2061[次卧室] | <未编号> | 南 | -7.78 |
|  | 2062[次卧室] | <未编号> | 东 | -7.77 |
|  | 2063[次卧室] | <未编号> | 南 | -2.89 |
|  | 2064[书房] |  |  |  |
|  | 2065[书房] |  |  |  |
|  | 2066[书房] |  |  |  |
|  | 2067[书房] |  |  |  |
|  | 2068[书房] |  |  |  |
|  | 2069[书房] |  |  |  |
|  | 2070[卫生间] |  |  |  |
|  | 2071[卫生间] |  |  |  |
|  | 2072[卫生间] |  |  |  |
|  | 2073[卫生间] |  |  |  |
|  | 2074[卫生间] |  |  |  |
|  | 2075[卫生间] |  |  |  |
|  | 2076[卫生间] |  |  |  |
|  | 2077[卫生间] |  |  |  |
|  | 2078[卫生间] |  |  |  |
|  | 2079[卫生间] |  |  |  |
|  | 2080[卫生间] |  |  |  |
|  | 2081[卫生间] |  |  |  |
|  | 2082[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2083[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2084[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2085[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2086[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2087[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2088[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2089[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2090[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2091[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2092[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2093[主卧卫生] |  |  |  |
|  | 2094[储藏间] |  |  |  |
|  | 2095[储藏间] |  |  |  |
|  | 2096[储藏间] |  |  |  |
|  | 2097[储藏间] |  |  |  |
|  | 2098[储藏间] |  |  |  |
|  | 2099[储藏间] |  |  |  |
|  | 2100[储藏间] |  |  |  |
|  | 2101[储藏间] |  |  |  |
|  | 2102[储藏间] |  |  |  |
|  | 2103[储藏间] |  |  |  |
|  | 2104[储藏间] |  |  |  |
|  | 2105[储藏间] |  |  |  |
|  | 2106[空房间] |  |  |  |
|  | 2107[空房间] |  |  |  |
|  | 2108[空房间] |  |  |  |
| 14层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -3.71 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.77 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 23.37 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -7.77 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.77 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -3.05 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -2.71 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 19.38 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 15层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -3.96 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.77 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 23.93 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -4.16 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.77 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -2.96 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -2.54 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 19.76 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 16层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -3.68 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 24.47 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -7.78 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.77 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -2.95 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -2.46 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 21.32 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 17层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -3.73 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 25.00 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -4.20 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.77 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -3.02 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -2.49 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 21.77 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 18层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -4.08 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 25.49 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -7.78 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.77 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -3.16 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -2.62 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 20.99 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 19层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -4.17 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 26.01 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -4.37 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.78 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -3.35 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -2.83 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 22.56 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 20层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -4.27 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.77 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 26.64 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -7.78 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.78 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -3.58 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -3.10 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 22.99 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 21层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -4.17 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.77 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 27.27 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -4.50 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.78 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -3.81 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -3.39 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.78 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 23.36 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 22层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -4.45 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.75 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 27.23 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -7.78 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.79 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -4.03 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -3.67 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.77 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 23.68 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 23层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -4.50 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.72 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 27.54 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -4.95 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.79 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -4.21 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -3.90 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.76 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 22.62 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 24层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -4.43 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.69 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 27.68 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -7.79 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.79 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -4.32 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -4.06 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.75 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 24.14 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 25层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.78 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -4.44 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.65 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 27.37 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -5.16 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.79 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -4.36 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -4.13 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.74 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 22.77 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 26层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.79 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -4.48 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.63 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 25.77 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -7.79 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.78 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.79 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.80 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -4.35 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -4.13 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.74 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 22.77 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |
| 27层 | 14001[起居室] | C-8 | 南 | -7.80 |
|  | 14002[起居室] | C-8 | 南 | -4.67 |
|  | 14003[起居室] | C-8 | 北 | -7.71 |
|  | 14004[起居室] | C-8 | 北 | 17.46 |
|  | 14005[起居室] | C-8 | 东 | -6.51 |
|  | 14006[起居室] | C-8 | 西 | -7.80 |
|  | 14007[卧室] |  |  |  |
|  | 14008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14009[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14010[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14011[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14012[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14013[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 14014[卧室] | C-8 | 西 | -7.81 |
|  | 14015[卧室] | C-8 | 东 | -7.81 |
|  | 14016[卧室] | C-8 | 南 | -4.56 |
|  | 14017[卧室] | C-8 | 南 | -4.31 |
|  | 14018[卧室] | C-8 | 北 | -7.82 |
|  | 14019[卧室] | C-8 | 北 | 17.43 |
|  | 14020[卧室] |  |  |  |
|  | 14021[卧室] |  |  |  |
|  | 14022[卧室] |  |  |  |
|  | 14023[卧室] |  |  |  |
|  | 14024[卧室] |  |  |  |
|  | 14025[卧室] |  |  |  |
|  | 14026[卧室] |  |  |  |
|  | 14027[卧室] |  |  |  |
|  | 14028[卧室] |  |  |  |
|  | 14029[卧室] |  |  |  |
|  | 14030[卧室] |  |  |  |
|  | 14031[卧室] |  |  |  |
|  | 14032[电梯间] |  |  |  |
|  | 14033[卧室] |  |  |  |
|  | 14034[卧室] |  |  |  |
|  | 14035[卧室] |  |  |  |
|  | 14036[卧室] |  |  |  |
|  | 14037[卧室] |  |  |  |
|  | 14038[卧室] |  |  |  |
|  | 14039[卧室] |  |  |  |
|  | 14040[卧室] |  |  |  |
|  | 14041[卧室] |  |  |  |
|  | 14042[卧室] |  |  |  |
|  | 14043[卧室] |  |  |  |
|  | 14044[卧室] |  |  |  |
|  | 14045[卧室] |  |  |  |
|  | 14046[卧室] |  |  |  |
|  | 14047[卧室] |  |  |  |
|  | 14048[卧室] |  |  |  |
|  | 14049[卧室] |  |  |  |
|  | 14050[卧室] |  |  |  |
|  | 14051[卧室] |  |  |  |
|  | 14052[卧室] |  |  |  |
|  | 14053[卧室] |  |  |  |
|  | 14054[卧室] |  |  |  |
|  | 14055[卧室] |  |  |  |
|  | 14056[卧室] |  |  |  |
|  | 14057[卧室] |  |  |  |