规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⊙屋顶 | K=0.77 | 0.10≤K≤0.20[K值可按表6.1.1选取] | 不需要 |
| ⊙外墙 | K=1.20 | 0.15≤K≤0.20[K值可按表6.1.1选取] | 不需要 |
| ⊙地面构造 | K=0.46 | 0.20≤K≤0.40[K值可按表6.1.1选取] | 不需要 |
| 挑空楼板构造 | 无 | K值可按表6.1.1选取 | 不需要 |
| 采暖与非采暖楼板 | 无 | K值可按表6.1.3选取 | 不需要 |
| ⊙采暖与非采暖户墙 | K=1.93 | 1.20≤K≤1.50[K值可按表6.1.3选取] | 不需要 |
| 采暖与非采暖隔墙 | 无 | K值可按表6.1.3选取 | 不需要 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 不需要 |
| ○外门 |  | [K值宜符合第6.1.6条的要求] | 满足 |
| ├ 第1个 | 面积:2.70(m2) |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:2.70(m2) |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:2.70(m2) |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:2.70(m2) |  |  |
| └ 第5个 | 面积:2.70(m2) |  |  |
| 分隔采暖与非采暖空间的户门 | K=1.9 | K值宜符合第6.1.7条的要求 | 不需要 |
| ○外门窗气密性 |  |  | 适宜 |
| ├ 外窗气密性 | 8 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的8级 | 适宜 |
| ├ 外门气密性 | 8 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 适宜 |
| └ 户门气密性 | 8 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 适宜 |